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	Désignation du projet : Ecole Aimé Césaire Auzeville 

	Date
	Objet
	Rédacteur

	Descriptif du projet :

	
	· Ecole Aimé Césaire (2010), Auzeville,
· environ 400m² répartis en 2 toits (versants sud), Sud-Sud-Ouest, 
· 96KWc (au total) avec PVs de 375Wc, 
· projet étudié à la demande d’un élu d’Auzeville, convention avec mairie d’Auzeville. 
	

	Technique :

	
	· 32x4 panneaux par toiture avec marges de 7m Est-Ouest et 1m coté sablières et faitage, soit  88kWc avec modules 345W ou 96kW avec modules 375W,
· pas d’ombrage et bonne exposition,
· Risque : toiture en fermettes connues pour être peu margées et donc risque de ne pas supporter la charge supplémentaire.
	

	18/10/2020
	· Analyse sociétaire Hervé Boulanger (18/10/20): certains « connecteurs » (pièces métalliques entre pannes de bois) pourraient être sous-dimensionnés.
	C.H

	20/10/2020
	· Arbonis, le charpentier de l’époque, a décliné la réalisation d’une étude de structure complémentaire.
	C.H

	05/11/2020
	· [bookmark: _GoBack]Contact avec Mitek pour une évaluation de la fermette la plus critique. Sur fermette F2 , certains connecteurs sont sous-dimensionnés. Probablement besoin à terme d’une étude de structure.
Plans de réalisation demandés à Service technique Auzeville.
Si connecteurs sous-dimensionnés, possible théoriquement de les renforcer mais voir qui pour la réalisation et qui s’engagera dans ce cas ? Egalement voir impact coûts.
	C.H

	Administratif :

	
	· projet pas validé par conseil municipal où il y a qq opposants à ce type de projet.
	

	Financier :

	
	· Détailler les estimations de coût et les justifier (devis, comparaison autres installations, marge pour incertitudes et pour aléas) – durée d’amortissement
	

	Planning prévisionnel :

	
	· décrire le planning, les contraintes planning
	

	Montage industriel :

	
	· décrire le montage industriel envisagé (ICEA MOA, MOE, Installateur, …) et le processus (AO, gré à gré, …). Pour l’instant instruction ICEA.
	

	Risques :

	
	· Tenue des fermettes, 
· accord conseil municipal
	

	Autres :
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