## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[5 empty] | ATTENTION NE MODIFIER QUE LES CASES JAUNES | [5 empty] | MdP pour déverouiller |  | ICEA | [9 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 200 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 26000 | 46.43% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.46429 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 36 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 520 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 44900 |  |  | Inflation |  |  | 1% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 56000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 30000 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 5096.15 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 0.9% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 966 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 520 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an |  |  |  |  | Indemnité de resiliation |  | 5000 | [10 empty] | 570 |  | 113% |  | 60%
[10 empty] | Taux diminution indemnité |  | 5% | [10 empty] | 580 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 590 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 600 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 610 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 5045.1885 | 5045.0624 | 5044.9362 | 5044.8101 | 5044.684 | 5044.5579 | 5044.4318 | 5044.3057 | 5044.1796 | 5044.0534 | 5043.9273 | 5043.8012 | 5043.6752 | 5043.5491 | 5043.423 | 5043.2969 | 5043.1708 | 5043.0447 | 5042.9186 | 5042.7926 | 620 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 966 | 975.66 | 985.4166 | 995.2708 | 1005.2235 | 1015.2757 | 1025.4285 | 1035.6828 | 1046.0396 | 1056.5 | 1067.065 | 1077.7356 | 1088.513 | 1099.3981 | 1110.3921 | 1121.496 | 1132.711 | 1144.0381 | 1155.4785 | 1167.0332 | 630 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 4079.1885 | 4069.4024 | 4059.5196 | 4049.5394 | 4039.4605 | 4029.2822 | 4019.0033 | 4008.6229 | 3998.14 | 3987.5535 | 3976.8624 | 3966.0656 | 3955.1622 | 3944.151 | 3933.0309 | 3921.8009 | 3910.4598 | 3899.0066 | 3887.4402 | 3875.7593 | 640 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 4079.1885 | 4069.4024 | 4059.5196 | 4049.5394 | 4039.4605 | 4029.2822 | 4019.0033 | 4008.6229 | 3998.14 | 3987.5535 | 3976.8624 | 3966.0656 | 3955.1622 | 3944.151 | 3933.0309 | 3921.8009 | 3910.4598 | 3899.0066 | 3887.4402 | 3875.7593 | 660
Dotations aux amortissements |  |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 670
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Résultat d'Exploitation |  |  | 1279.1885 | 1269.4024 | 1259.5196 | 1249.5394 | 1239.4605 | 1229.2822 | 1219.0033 | 1208.6229 | 1198.14 | 1187.5535 | 1176.8624 | 1166.0656 | 1155.1622 | 1144.151 | 1133.0309 | 1121.8009 | 1110.4598 | 1099.0066 | 1087.4402 | 1075.7593 | 690
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 270 | 244.0755 | 217.9178 | 191.5246 | 164.8938 | 138.0234 | 110.9112 | 83.5549 | 55.9524 | 28.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Résultat courant avant impôt |  |  | 1009.1885 | 1025.3268 | 1041.6019 | 1058.0148 | 1074.5667 | 1091.2588 | 1108.0921 | 1125.068 | 1142.1875 | 1159.4519 | 1176.8624 | 1166.0656 | 1155.1622 | 1144.151 | 1133.0309 | 1121.8009 | 1110.4598 | 1099.0066 | 1087.4402 | 1075.7593 | 720
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
Impôts |  |  | 64.3358 | 65.3646 | 66.4021 | 67.4484 | 68.5036 | 69.5677 | 70.6409 | 71.7231 | 72.8145 | 73.9151 | 75.025 | 74.3367 | 73.6416 | 72.9396 | 72.2307 | 71.5148 | 70.7918 | 70.0617 | 69.3243 | 68.5797 | 740
Résultat Net Comptable |  |  | 944.8527 | 959.9622 | 975.1998 | 990.5664 | 1006.0631 | 1021.691 | 1037.4513 | 1053.3449 | 1069.3731 | 1085.5369 | 1101.8374 | 1091.7289 | 1081.5206 | 1071.2113 | 1060.8002 | 1050.2861 | 1039.668 | 1028.945 | 1018.1159 | 1007.1797 | 750
Cas de revente
Somme resultat net |  |  | 944.8527 | 1904.815 | 2880.0147 | 3870.5811 | 4876.6442 | 5898.3352 | 6935.7865 | 7989.1314 | 9058.5045 | 10144.0413 | 11245.8787 | 12337.6077 | 13419.1283 | 14490.3396 | 15551.1397 | 16601.4258 | 17641.0938 | 18670.0388 | 19688.1547 | 20695.3343
Reste a rembourser capital emprunt |  | 1: 27010.1111; 2: 24017.9798; 3: 21023.6043; 4: 18026.9831; 5: 15028.1144; 6: 12026.9966; 7: 9023.6279; 8: 6018.0067; 9: 3010.1313; 10: 1.0914e-09
Indemnité de resiliation |  |  | 5600 | 5320 | 5040 | 4760 | 4480 | 4200 | 3920 | 3640 | 3360 | 3080 | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1680 | 1400 | 1120 | 840 | 560 | 280
Reste à amortir |  |  | 53200 | 50400 | 47600 | 44800 | 42000 | 39200 | 36400 | 33600 | 30800 | 28000 | 25200 | 22400 | 19600 | 16800 | 14000 | 11200 | 8400 | 5600 | 2800 | 0
Amorti |  |  | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 19600 | 22400 | 25200 | 28000 | 30800 | 33600 | 36400 | 39200 | 42000 | 44800 | 47600 | 50400 | 53200 | 56000
Indemnité totale |  |  | 58800 | 55720 | 52640 | 49560 | 46480 | 43400 | 40320 | 37240 | 34160 | 31080 | 28000 | 24920 | 21840 | 18760 | 15680 | 12600 | 9520 | 6440 | 3360 | 280
Cumul tresorerie = Fond propres investi+cumul résultat+indemnité |  |  | 32544.8527 | 33224.815 | 33920.0147 | 34630.5811 | 35356.6442 | 36098.3352 | 36855.7865 | 37629.1314 | 38418.5045 | 39224.0413 | 40045.8787 | 40857.6077 | 41659.1283 | 42450.3396 | 43231.1397 | 44001.4258 | 44761.0938 | 45510.0388 | 46248.1547 | 46975.3343
Resultat total (=Somme resultat net+ indemnité de resiliation) |  |  | 6544.8527 | 7224.815 | 7920.0147 | 8630.5811 | 9356.6442 | 10098.3352 | 10855.7865 | 11629.1314 | 12418.5045 | 13224.0413 | 14045.8787 | 14857.6077 | 15659.1283 | 16450.3396 | 17231.1397 | 18001.4258 | 18761.0938 | 19510.0388 | 20248.1547 | 20975.3343
Calcul du retour sur investissement en cas de vente
Gain hors amortissement |  |  | 3744.8527 | 3759.9622 | 3775.1998 | 3790.5664 | 3806.0631 | 3821.691 | 3837.4513 | 3853.3449 | 3869.3731 | 3885.5369 | 3901.8374 | 3891.7289 | 3881.5206 | 3871.2113 | 3860.8002 | 3850.2861 | 3839.668 | 3828.945 | 3818.1159 | 3807.1797
cumul gain hors amortissement |  |  | 3744.8527 | 7504.815 | 11280.0147 | 15070.5811 | 18876.6442 | 22698.3352 | 26535.7865 | 30389.1314 | 34258.5045 | 38144.0413 | 42045.8787 | 45937.6077 | 49819.1283 | 53690.3396 | 57551.1397 | 61401.4258 | 65241.0938 | 69070.0388 | 72888.1547 | 76695.3343
cumul gain + indemnité résiliation |  |  | 9344.8527 | 12824.815 | 16320.0147 | 19830.5811 | 23356.6442 | 26898.3352 | 30455.7865 | 34029.1314 | 37618.5045 | 41224.0413 | 44845.8787 | 48457.6077 | 52059.1283 | 55650.3396 | 59231.1397 | 62801.4258 | 66361.0938 | 69910.0388 | 73448.1547 | 76975.3343
RSI sans indemnité de résiliation |  |  | 33.74% | 34.01% | 34.29% | 34.56% | 34.83% | 35.11% | 35.39% | 35.67% | 35.95% | 36.23% | 36.51% | 36.72% | 36.87% | 36.97% | 37.03% | 37.06% | 37.06% | 37.04% | 37.01% | 36.96%
RSI en cas de revente |  |  | 233.7% | 129% | 94.29% | 77.06% | 66.83% | 60.11% | 55.39% | 51.92% | 49.28% | 47.23% | 45.6% | 44.22% | 43.02% | 41.97% | 41.03% | 40.18% | 39.41% | 38.71% | 38.06% | 37.46%
Capacité d'Autofinancement |  |  | 3744.8527 | 3759.9622 | 3775.1998 | 3790.5664 | 3806.0631 | 3821.691 | 3837.4513 | 3853.3449 | 3869.3731 | 3885.5369 | 3901.8374 | 3891.7289 | 3881.5206 | 3871.2113 | 3860.8002 | 3850.2861 | 3839.668 | 3828.945 | 3818.1159 | 3807.1797 | #REF!
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -56000 | 4014.8527 | 4004.0378 | 3993.1175 | 3982.0909 | 3970.9569 | 3959.7144 | 3948.3624 | 3936.8998 | 3925.3255 | 3913.6384 | 3901.8374 | 3891.7289 | 3881.5206 | 3871.2113 | 3860.8002 | 3850.2861 | 3839.668 | 3828.945 | 3818.1159 | 3807.1797 | #REF!
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -26000 | 3744.8527 | 3759.9622 | 3775.1998 | 3790.5664 | 3806.0631 | 3821.691 | 3837.4513 | 3853.3449 | 3869.3731 | 3885.5369 | 3901.8374 | 3891.7289 | 3881.5206 | 3871.2113 | 3860.8002 | 3850.2861 | 3839.668 | 3828.945 | 3818.1159 | 3807.1797 | #REF!
Cash Flow Actualisés |  |  | 3744.8527 | 3650.4488 | 3558.4879 | 3468.9052 | 3381.6377 | 3296.6242 | 3213.805 | 3133.122 | 3054.5188 | 2977.9405 | 2903.3335 | 2811.4678 | 2722.4204 | 2636.1065 | 2552.4437 | 2471.3521 | 2392.7542 | 2316.5747 | 2242.7407 | 2171.1814 | #REF!
VAN |  | -56000 | -52255.1473 | -48604.6985 | -45046.2106 | -41577.3055 | -38195.6677 | -34899.0435 | -31685.2384 | -28552.1164 | -25497.5975 | -22519.6571 | -19616.3236 | -16804.8558 | -14082.4354 | -11446.3288 | -8893.8851 | -6422.533 | -4029.7788 | -1713.2042 | 529.5365 | 2700.7179 | #REF!
#REF!
Mise en réserves |  |  | 580.2834 | 589.5629 | 598.9211 | 608.3585 | 617.8759 | 627.4738 | 637.153 | 646.9141 | 656.7578 | 666.6849 | 676.6959 | 670.4877 | 664.2182 | 657.8868 | 651.4928 | 645.0355 | 638.5144 | 631.9288 | 625.2781 | 618.5616 | #REF!
Dividendes bruts distribuables |  |  | 364.5693 | 370.3993 | 376.2787 | 382.2078 | 388.1872 | 394.2172 | 400.2983 | 406.4308 | 412.6152 | 418.852 | 425.1415 | 421.2412 | 417.3023 | 413.3245 | 409.3074 | 405.2506 | 401.1536 | 397.0161 | 392.8378 | 388.6181 | #REF!
Dividendes nets distribuables |  |  | 301.8634 | 306.6906 | 311.5587 | 316.4681 | 321.419 | 326.4119 | 331.447 | 336.5247 | 341.6454 | 346.8095 | 352.0172 | 348.7877 | 345.5263 | 342.2327 | 338.9065 | 335.5475 | 332.1552 | 328.7294 | 325.2697 | 321.7758 | #REF!
Rémunération des fonds propres |  |  | 1.161% | 1.18% | 1.198% | 1.217% | 1.236% | 1.255% | 1.275% | 1.294% | 1.314% | 1.334% | 1.354% | 1.341% | 1.329% | 1.316% | 1.303% | 1.291% | 1.278% | 1.264% | 1.251% | 1.238% | #REF!
842
Taux de couverture de la dette |  | 1: 129.5%; 2: 129.2%; 3: 128.9%; 4: 128.5%; 5: 128.2%; 6: 127.9%; 7: 127.6%; 8: 127.2%; 9: 126.9%; 10: 126.6% | 852
862
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 872
882
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 2700.7179; 1: OK | 892
Réserves cumulées |  | 0: 12710.0852 | 902
TRI du Projet |  | 0: 3.45%; 1: OK
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 3.98% | 10
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 1.271% | 20
30
Ratio € HT/Wc | 1.5556 | [21 empty] | 40
50
60
1010
2440
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A66: Calculée sur tous les flux
Note on A68: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 200 | 36 | 44900 | 1247.2222 | 11.35 | 5096.15 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 200 | 36 | 44900 |  |  | 5096.15

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 36000 | 1400 | 13000 | 600 |  |  |  |  | 2000 | 3000 | 56000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 36000 | 1400 | 13000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 56000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 200 | 300 | 220 | 204 | 42 |  |  | 200 | 966 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Quote part charges de structures : expert comptable, révision, déplacement, charges fonctionnent divisier par le nombre de centrales,
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 200 | 300 | 220 | 204 | 42 | 0 | 0 | 200 | 966
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial

## Calculateur de prêt
Calculateur de prêt simple
Entrez des valeurs
Montant du prêt |  |  | 30000
Taux d’intérêt annuel |  |  | 0.9%
Durée du prêt en années |  |  | 10
Date de début du prêt |  |  | 2021-12-11
Paiement mensuel |  |  | 3012.3889
Nombre de paiements |  |  | 10
Total des intérêts |  |  | 123.8892
Coût total du prêt |  |  | 30123.8892
N° | Paiement Date | Solde Départ | Paiement | Capital | Intérêts | Solde Final
1 | 2022-01-11 | 30000 | 3012.3889 | 2989.8889 | 22.5 | 27010.1111
2 | 2022-02-11 | 27010.1111 | 3012.3889 | 2992.1313 | 20.2576 | 24017.9798
3 | 2022-03-11 | 24017.9798 | 3012.3889 | 2994.3754 | 18.0135 | 21023.6043
4 | 2022-04-11 | 21023.6043 | 3012.3889 | 2996.6212 | 15.7677 | 18026.9831
5 | 2022-05-11 | 18026.9831 | 3012.3889 | 2998.8687 | 13.5202 | 15028.1144
6 | 2022-06-11 | 15028.1144 | 3012.3889 | 3001.1178 | 11.2711 | 12026.9966
7 | 2022-07-11 | 12026.9966 | 3012.3889 | 3003.3687 | 9.0202 | 9023.6279
8 | 2022-08-11 | 9023.6279 | 3012.3889 | 3005.6212 | 6.7677 | 6018.0067
9 | 2022-09-11 | 6018.0067 | 3012.3889 | 3007.8754 | 4.5135 | 3010.1313
10 | 2022-10-11 | 3010.1313 | 3012.3889 | 3010.1313 | 2.2576 | 1.0914e-09