## Feuil1
Site | PMR | M en S | Cadenas | Nom | Téléphone | Horaire | Bris de 1 panneaux | Ecoulement des eaux
2023-07-03
Gymnase Ayguesvives -36 kWc | 23284370345361 | 2020-01-23 | 2017 | Christian H | 06 85 75 18 28 | 8 h 30 - 9 h
Creche Ayguesvives-9 kWc | 23201447050347 | 2018-09-11 | 2017 | Christian H |  | 9 h -9 h 45 |  | En intégration à vérifier
MJC d\'Ayguesvives-9 kWc | 23290737931963 | 2018-07-30 | 2017 | Christian H |  | 9 h 50 - 10 h 35 |  | En intégration à vérifier
Vestiaires de Donneville- 6kWc | 23287554141481 | 2018-05-29 | 2017 | Christian H |  | 10 h 45 - 11 h 30 |  | En intégration à vérifier
Ecole Montbrun - 32 kWc | 23285383369584 | 2020-06-02 | 2017 | Christian H |  | 11 h 45 - 12 h 30 | 1 panneaux à vérifier
Centre d secours Mongiscard | 50025703793275 | 2022-01-07 | 4310 | Christian H |  | 12 h 40 - 13 h 10
2023-07-04
Mairie annexe de Labege-9 kWc | 23286975270240 | 2018-07-20 | 2017 | Jean-Paul G | 06 70 30 31 42 | 8 h 30 - 9 h
Ecole Mat de Labege-9 kWc | 23287119988097 | 2018-08-28 | 2017 | Jean-Paul G |  | 9 h - 9 h 45 |  | En intégration à vérifier
creche d\'Escalquens-9 kWc | 23287264705857 | 2018-09-11 | 2017 | Jean-Paul G |  | 10 h - 10 h 45 |  | En intégration à vérifier
Maison des solidarites-9 kWc | 23258755298302 | 2019-02-26 | 2017 | Jean-Paul G |  | 10 h 50 - 11 h 20
Espace Berjean-9 kWc | 23297250233006 | 2019-03-11 | 2017 | Jean-Paul G |  | 11 h 25 - 12 h 10 |  | En intégration à vérifier
Ecole d'Odars - 36 kWc | 23216497696724 | 2020-01-21 | 2017 | Jean-Paul G |  | 12 h 20 -12 h 50
2023-07-05
Atelier d\' Aureville-9 kWc | 23274529539462 | 2018-06-21 | 2017 | Christian T | 06 27 65 04 53 | 8 h 30 - 9 h 15 |  | En intégration à vérifier
S dF de Noueilles-9 kWc | 23149348612509 | 2019-03-14 | clé | Christian T |  | 9 h 30 - 10 h 15 |  | En intégration à vérifier
Hangar Espanès | 50037426930470 | 2022-12-06 | 2017 | Christian T |  | 10 h 30 - 11 h 15 | 6 panneaux à vérifier
Eric N | en appui si nécessaire | 06 40 83 94 43
AMDS -Guy Germa | Maintennace | 07 81 61 06 58