## SIG
Business plan simplifié - | [24 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 534 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.8% |  | Capital apporté |  | 12750 | 9.369% | Comptes-courants d'associés |  | 0 |  | Part fonds propres |  |  | 0.64261 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 102.73 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.4% |  | Nombre de parts |  | 255 |  | Taux (%) |  | 2% | [6 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 128510 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  | 3 |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.1984 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 136091.07 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 58% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 49997.9807 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 15511.157 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 1.8% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 2955 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention |  | 74704 | [10 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an |  |  | 195 | [14 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 15356.0454 | 15294.1299 | 15232.4639 | 15171.0466 | 15109.877 | 15048.9539 | 14988.2766 | 14927.8438 | 14867.6548 | 14807.7084 | 14748.0037 | 14688.5397 | 14629.3156 | 14570.3302 | 14511.5826 | 14453.0719 | 14394.7971 | 14336.7573 | 14278.9515 | 14221.3787 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 2955 | 3014.1 | 3074.382 | 3135.8696 | 3198.587 | 3262.5588 | 3327.8099 | 3394.3661 | 3462.2535 | 3531.4985 | 3602.1285 | 3674.1711 | 3747.6545 | 3822.6076 | 3899.0597 | 3977.0409 | 4056.5818 | 4137.7134 | 4220.4677 | 4304.877 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 12401.0454 | 12280.0299 | 12158.0819 | 12035.177 | 11911.2899 | 11786.3952 | 11660.4666 | 11533.4777 | 11405.4013 | 11276.2098 | 11145.8752 | 11014.3687 | 10881.6611 | 10747.7226 | 10612.5228 | 10476.0309 | 10338.2153 | 10199.0439 | 10058.4838 | 9916.5017 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 12206.0454 | 12085.0299 | 11963.0819 | 11840.177 | 11716.2899 | 11591.3952 | 11465.4666 | 11338.4777 | 11210.4013 | 11081.2098 | 10950.8752 | 10819.3687 | 10686.6611 | 10552.7226 | 10417.5228 | 10281.0309 | 10143.2153 | 10004.0439 | 9863.4838 | 9721.5017 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 3069.3535 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 9136.6919 | 9015.6764 | 8893.7284 | 8770.8235 | 8646.9364 | 8522.0417 | 8396.1131 | 8269.1242 | 8141.0478 | 8011.8563 | 7881.5217 | 7750.0152 | 7617.3076 | 7483.3691 | 7348.1693 | 7211.6774 | 7073.8618 | 6934.6904 | 6794.1303 | 6652.1482 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 899.9637 | 817.0187 | 732.5807 | 646.6229 | 559.1178 | 470.0376 | 379.354 | 287.0381 | 193.0605 | 97.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 8236.7283 | 8198.6577 | 8161.1477 | 8124.2006 | 8087.8186 | 8052.004 | 8016.7591 | 7982.0861 | 7947.9873 | 7914.4651 | 7881.5217 | 7750.0152 | 7617.3076 | 7483.3691 | 7348.1693 | 7211.6774 | 7073.8618 | 6934.6904 | 6794.1303 | 6652.1482 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 518.9139 | 516.5154 | 514.1523 | 517.9178 | 515.5984 | 513.3153 | 511.0684 | 508.858 | 506.6842 | 504.5471 | 502.447 | 494.0635 | 485.6034 | 477.0648 | 468.4458 | 459.7444 | 450.9587 | 442.0865 | 433.1258 | 424.0744 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 7717.8144 | 7682.1422 | 7646.9954 | 7606.2828 | 7572.2202 | 7538.6888 | 7505.6907 | 7473.2281 | 7441.3031 | 7409.9179 | 7379.0747 | 7255.9517 | 7131.7042 | 7006.3043 | 6879.7235 | 6751.933 | 6622.9031 | 6492.6039 | 6361.0045 | 6228.0738 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 10787.1679 | 10751.4957 | 10716.3489 | 10675.6363 | 10641.5737 | 10608.0423 | 10575.0442 | 10542.5816 | 10510.6566 | 10479.2714 | 10448.4282 | 10325.3052 | 10201.0577 | 10075.6578 | 9949.077 | 9821.2865 | 9692.2566 | 9561.9574 | 9430.358 | 9297.4273 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -61387.07 | 11687.1315 | 11568.5144 | 11448.9296 | 11322.2592 | 11200.6915 | 11078.0799 | 10954.3982 | 10829.6197 | 10703.7171 | 10576.6627 | 10448.4282 | 10325.3052 | 10201.0577 | 10075.6578 | 9949.077 | 9821.2865 | 9692.2566 | 9561.9574 | 9430.358 | 9297.4273 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -12750 | 10787.1679 | 10751.4957 | 10716.3489 | 10675.6363 | 10641.5737 | 10608.0423 | 10575.0442 | 10542.5816 | 10510.6566 | 10479.2714 | 10448.4282 | 10325.3052 | 10201.0577 | 10075.6578 | 9949.077 | 9821.2865 | 9692.2566 | 9561.9574 | 9430.358 | 9297.4273 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 10787.1679 | 10438.3454 | 10101.1866 | 9769.7195 | 9454.9004 | 9150.5905 | 8856.433 | 8572.0836 | 8297.2094 | 8031.489 | 7774.6118 | 7459.2202 | 7154.8166 | 6861.0327 | 6577.512 | 6303.9101 | 6039.8939 | 5785.1415 | 5539.3414 | 5302.1929 | 780
VAN |  | -61387.07 | -50599.9021 | -40161.5567 | -30060.3701 | -20290.6506 | -10835.7502 | -1685.1597 | 7171.2733 | 15743.3569 | 24040.5663 | 32072.0553 | 39846.6671 | 47305.8873 | 54460.7039 | 61321.7366 | 67899.2486 | 74203.1587 | 80243.0526 | 86028.194 | 91567.5355 | 96869.7283 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 4777.3024 | 4755.2214 | 4733.4657 | 4671.4153 | 4650.4957 | 4629.9023 | 4609.6365 | 4589.6995 | 4570.0927 | 4550.8174 | 4531.875 | 4456.2587 | 4379.9518 | 4302.9372 | 4225.1974 | 4146.7145 | 4067.4706 | 3987.447 | 3906.6249 | 3824.9852 | 810
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 2934.8675 | 2921.7245 | 2908.7865 | 2896.0542 | 2883.5286 | 2871.2104 | 2859.1005 | 2847.1997 | 2799.693 | 2751.7524 | 2703.3671 | 2654.5262 | 2605.2185 | 2555.4326 | 2505.1569 | 2454.3796 | 2403.0885 | 820
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 2430.0703 | 2419.1879 | 2408.4752 | 2397.9329 | 2387.5617 | 2377.3622 | 2367.3352 | 2357.4814 | 2318.1458 | 2278.4509 | 2238.3879 | 2197.9477 | 2157.1209 | 2115.8982 | 2074.2699 | 2032.2263 | 1989.7573 | 830
Rémunération des fonds propres |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.19059 | 0.18974 | 0.1889 | 0.18807 | 0.18726 | 0.18646 | 0.18567 | 0.1849 | 0.18182 | 0.1787 | 0.17556 | 0.17239 | 0.16919 | 0.16595 | 0.16269 | 0.15939 | 0.15606 | 840
850
Taux de couverture de la dette |  | 1: 221.6%; 2: 219.4%; 3: 217.2%; 4: 215%; 5: 212.7%; 6: 210.4%; 7: 208.2%; 8: 205.9%; 9: 203.5%; 10: 201.2% | 860
870
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 880
890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 96869.7283; 1: OK | 900
Réserves cumulées |  | 0: 88367.5114 | 910
TRI du Projet |  | 0: 17.31%; 1: OK | 920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 56.35% | 930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 15.12% | 940
950
Ratio € HT/Wc | 1.3247 | [21 empty] | 960
970
980
990
1000
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 190 | 35.84 | 44550 | 1243.0246 | 12.07 | 5377.185 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 | 154 | 31.05 | 39460 | 1270.8535 | 12.07 | 4762.822 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 | 190 | 35.84 | 44500 | 1241.6295 | 12.07 | 5371.15 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 534 | 102.73 | 128510 |  |  | 15511.157

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 37360 | 1118.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 40303.69 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | 43900 | 1118.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 2525 | 48893.69 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | 41850 | 1118.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 2575 | 46893.69 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 123110 | 3356.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 6925 | 136091.07
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 190 | 300 | 200 | 200 | 35 | 130 | 20 | 100 | 985 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 154 | 300 | 200 | 200 | 35 | 130 | 20 | 100 | 985 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 190 | 300 | 200 | 200 | 35 | 130 | 20 | 100 | 985 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 534 | 900 | 600 | 600 | 105 | 390 | 60 | 300 | 2955
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial