## Table 1
LOT "ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE" - ICEA - MAIRIE DE PECHBUSQUE
Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF)
CENTRALE SOLAIRE DE 36 kWc
Poste | Nature des fournitures / travaux | U | Q | Prix en € | Prix en €
n° | Désignations des ouvrages - Electricité photovoltaïque |  |  | Unit. HT | Total HT
G1 | Installation de chantier
G1.1 | - Mise en sécurité travaux | ens | 1 |  | 350
G1.2 | - Protection des ouvrages | ens | 1 |  | 1
| Sous Total HT Installation de chantier (G1) |  |  |  | 351
G2 | Système d'intégration des panneaux solaires | ens | 1 |  | 5200
Fourniture et pose, du système d'intégration :
G2.1 | - Système d'intégration pour une centrale solaire composée de 80 modules pour une puissance de 36 kWc
| Sous Total HT Système d'intégration des panneaux solaires (G2) |  |  |  | 5200
G3 | Champ photovoltaïque intégré en toiture | U | 72 | 170 | 12240
Fourniture et pose, y compris accessoires de pose et de raccordement :
G3.1 | - Modules photovoltaïques intégrés d'une puissance unitaire de 500 Wc
| Sous Total HT Champ photovoltaïque intégré en toiture (G3) |  |  |  | 12240
G4 | Interconnexion des éléments Courant Continu
Fourniture et pose, y compris accessoires de pose et de raccordement :
G4.1 | Câblage courant continu (DC)
G4.1.1 | - Câblage et divers accessoires pour les liaisons électriques entre les modules (mise en série) | ens | 1 | 100 | 100
G4.1.2 | - Câblage et divers accessoires pour les liaisons électriques entre modules et onduleurs | ens | 1 | 400 | 400
G4.2 | Boites de jonction parallèles (BJP)
G4.2.1 | - Boite de jonction parallèles | ens | 1 | inclus
G4.2.2 | - Liaison principale BJP/onduleurs | ens | 1 | inclus
G4.2.3 | - Conduit pour cheminement des câbles dans la niche technique | ens | 1 | 1200 | 1200
| Sous Total HT Interconnexion des éléments Courant Continu (G4) |  |  |  | 1700
G5 | Onduleur adapté à la connexion réseau
Fourniture et pose, y compris accessoires de pose et de raccordement :
Onduleur synchrone
G5.1.1 | - Onduleur synchrone de puissance nominale de 33 000 VA avec protections et fonction découplage intégrée ; y compris accessoires de pose et de raccordement | U | 1 | 2800 | 2800
G5.1.2 | - Optimiseur Solar Edge S1000 | U | 36 | 81.5 | 2934
| - Optimiseur Solar Edge S500 | U | 0 |  | 0
| Sous Total HT Onduleur adapté à la connexion réseau (G5) |  |  |  | 5734
G6 | Système de coupure AC | ens | 1 | 990 | 990
Fourniture et pose, d'un système de coupure courant alternatif :
G6.1 | - Fourniture et pose du système
| Sous Total HT Système de coupure AC (G6) |  |  |  | 990
G7 | Interconnexion des éléments Courant Alternatif
Fourniture et pose, y compris accessoires de pose et de raccordement :
G7.1 | Câblage courant AC
G7.1.1 | - Câblage entre onduleur(s) et le Tableau Général Basse Tension Générateur Photovoltaïque (dans le local onduleur) | ens | 1 | 250 | 250
G7.1.2 | - Divers accessoires pour les liaisons électriques entre onduleur(s) et le Tableau Général Basse Tension Générateur Photovoltaïque (dans le local onduleur) | ens | 1 | 250 | 250
G7.2 | Raccordement au réseau de distribution |  |  |  | 0
G7.2.1 | - Câblage entre TGBT PV et Injection PDL | ens | 1 | 850 | 850
G7.2.2 | - Cheminement entre TGBT PV et Injection PDL | ens | 1 | 420 | 420
G7.3 | TGBT PV |  |  |  | 0
G7.3.1 | - Fourniture et pose du TGBT PV | ens | 1 | 1100 | 1100
G7.3.2 | - Fourniture et pose du disjoncteur de branchement | ens | 0 | 1100 | 1100
| Sous Total HT Interconnexion des éléments Courant Alternatif (G7) |  |  |  | 3970
G8 | Prise de terre et équipotentialité des masses | ens | 1 |  | 760
| Fourniture et pose, y compris accessoires de raccordement : |  |  | 760
G8.1 | - Fourniture et pose de l'ensemble de liaisons équipotentielles
| Sous Total HT Prise de terre et équipotentialité des masses (G8) |  |  |  | 760
G9 | Acquisition de données | ens | 1 |  | 230
Fourniture et pose, y compris accessoires de raccordement :
G9.1 | - Système d'acquisition de données conforme au CCTP (data loger) pour suivi des performances du générateur photovoltaïque localement ou à distance. |  |  | 230
| Sous Total HT Acquisition de données (G9) |  |  |  | 230
CENTRALE SOLAIRE DE 36 kWc
Poste | Nature des fournitures / travaux | ens | 1 | Prix en € | Prix en €
G10 | Repérage des câbles
Fourniture et pose :
G10.1 | - Fourniture et pose du repérage des câbles |  |  | 100 | 100
| Sous Total HT Repérage des câbles (G10) |  |  |  | 100
G11 | Equipement niche technique | ens | 1 |  | 1200
Fourniture et pose :
G11.1 | - Fourniture et pose d'une niche technique pour accueillir le matériel solaire |  |  | 1200
| Sous Total HT Equipement niche technique (G11) |  |  |  | 1200
G12 | Divers
G12.1 | - Transport du matériel | ens | 1 | 420 | 420
G12.2 | - Visite de site | ens | 1 | 1 | 1
G12.3 | - Disposition de sécurité | ens | 1 | 1 | 1
G12.4 | - Essai, mise en service, documentation | ens | 1 | 4200 | 4200
G12.5 | - Attestation CONSUEL | ens | 1 | 950 | 950
| Sous Total HT Divers (G12) |  |  |  | 5572
TOTAL |  | TOTAL HT G1 à G12 : |  |  | 38047
|  | TVA 20% G1 à G12 : |  |  | 0
|  | TOTAL TTC G1 à G12 : |  |  | 0