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Le 10/03/2025								Maitre Jean-Marc Clamens
Clamens Conseil
REF  JMC/PP/DIVJMC 2024
Copie à Monsieur le Maire d’Ayguesvives par LR.
A Maitre Jean- Marc Clamens,

Suite à votre courrier du 20 février concernant le dégât des eaux de la MJC d’Ayguesvives, commune partenaire de notre coopérative citoyenne, je voudrais attirer votre attention sur les points suivants :
Le rapport d’expertise de Groupama du 28/10/2024 n° de sinistre 2024726745 que nous n’avions pas jusqu’à présent, met en cause l’installation photovoltaïque d’ICEA. En effet nous sommes d’accord sur l’origine probable du dégât des eaux. 
A la suite de la recherche de fuite que nous avons fait avec notre maitre d’œuvre le 5 février. Nous avons effectivement constaté que le solin en bas de panneaux a été dégradé et très mal réparé et que les tuiles du haut pouvaient être mal posées. Nous avons-nous même communiqué à la mairie les photos de nos constatations.
[bookmark: _GoBack]Afin de satisfaire à nos engagements contractuels et pour limiter les dégâts, nous renouvelons donc la proposition que nous avons déjà faite le 06/02/2025 au représentant de la commune, Monsieur Lamarque, de procéder dès à présent aux réparations à nos frais par un professionnel qualifié. A savoir réparation du solin endommagé et pose de closoirs en haut de toiture. Monsieur Lamarque, nous a demandé d’attendre le feu vert de la mairie. Je lui ai fait un rappel par message le 19 février. A ce jour nous n’avons pas de réponse.
Pour aller plus loin dans les investigations :
Vous mettez en cause la qualité du solin, sa vétusté, S’il s’avérait que ce fut le cas, cela constituerait une malfaçon. Pour information sur la facture Autan Solaire que nous vous avons fourni, il est noté « Reprise de tuiles WAKAFLEX rouge » ce qui correspond bien à ce qui a été posé. Ceci a été validé par notre maitre d’œuvre. Il est garantie 10 ans et bénéficie d’un avis technique.
Le défaut d’étanchéité en haut de toiture à cause des tuiles qui sont soulevées, sans doute au moment du scellement de la faitière, constitue aussi une malfaçon. Il pourrait être régler efficacement par la pause de closoires.
Le défaut d’intégrité du pare-pluie constitue aussi une malfaçon. Nous avons des preuves photographiques qu’il était en place durant la réfection de la toiture par le couvreur avant la pose de la centrale PV.
A ce jour aucune expertise n’a été effectué concernant ces malfaçons. L’expertise de Groupama a constaté les dégâts et a mis en cause l’installation, sans pour cela pointer les malfaçons éventuelles et les responsabilités.
Si des travails supplémentaires s’avéraient nécessaires, nous ne pouvons pas prendre en charge des travaux de mise en conformité. Ceux–ci incomberaient à notre installateur, notre maitre d’œuvre et leurs assurances décennales, éventuellement à l’installateur du pare-pluie. Il va de soi que si notre responsabilité était engagée notre assurance prendrait en charge le coût des travaux.
Hors en absence d’expertise contradictoire notre assurance refusera d’intervenir ainsi que les assurances décennales des autres intervenants. Nous avons demandé cette expertise le 10 décembre 2024, à la mairie qui est la personne morale lésée. 
Apparemment cette expertise n’a pas été déclenchée, le non recours indiqué dans le rapport d’expertise Groupama en est peut-être la cause. Nous sommes donc dans une impasse pour aller plus loin dans des réparations éventuelles. 
A toutes fins utiles nous communiquons votre courrier, l’expertises Groupama et ce courrier  à notre assurance qui sera nous conseiller sur la conduite à tenir.

Veuillez recevoir, Maitre, mes sincères salutations.

Jean-Paul Gardette – Président d’ICEA
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