## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 600 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 49900 | 41.58% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.41583 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 125 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 998 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 156324 |  |  | Inflation |  |  | 1% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 0.96 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 120000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 0% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 71300 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 12193.272 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 2% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 2500 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 12071.3393 | 12071.0375 | 12070.7357 | 12070.434 | 12070.1322 | 12069.8304 | 12069.5287 | 12069.227 | 12068.9252 | 12068.6235 | 12068.3218 | 12068.0201 | 12067.7184 | 12067.4167 | 12067.115 | 12066.8133 | 12066.5116 | 12066.21 | 12065.9083 | 12065.6067 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 2500 | 2525 | 2550.25 | 2575.7525 | 2601.51 | 2627.5251 | 2653.8004 | 2680.3384 | 2707.1418 | 2734.2132 | 2761.5553 | 2789.1709 | 2817.0626 | 2845.2332 | 2873.6855 | 2902.4224 | 2931.4466 | 2960.7611 | 2990.3687 | 3020.2724 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 9571.3393 | 9546.0375 | 9520.4857 | 9494.6815 | 9468.6222 | 9442.3053 | 9415.7283 | 9388.8886 | 9361.7835 | 9334.4103 | 9306.7665 | 9278.8492 | 9250.6558 | 9222.1835 | 9193.4295 | 9164.3909 | 9135.065 | 9105.4489 | 9075.5396 | 9045.3343 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 9571.3393 | 9546.0375 | 9520.4857 | 9494.6815 | 9468.6222 | 9442.3053 | 9415.7283 | 9388.8886 | 9361.7835 | 9334.4103 | 9306.7665 | 9278.8492 | 9250.6558 | 9222.1835 | 9193.4295 | 9164.3909 | 9135.065 | 9105.4489 | 9075.5396 | 9045.3343 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 3571.3393 | 3546.0375 | 3520.4857 | 3494.6815 | 3468.6222 | 3442.3053 | 3415.7283 | 3388.8886 | 3361.7835 | 3334.4103 | 3306.7665 | 3278.8492 | 3250.6558 | 3222.1835 | 3193.4295 | 3164.3909 | 3135.065 | 3105.4489 | 3075.5396 | 3045.3343 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 1426 | 1295.7684 | 1162.9321 | 1027.4391 | 889.2363 | 748.2694 | 604.4831 | 457.8212 | 308.226 | 155.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 2145.3393 | 2250.2691 | 2357.5536 | 2467.2423 | 2579.3859 | 2694.0359 | 2811.2452 | 2931.0674 | 3053.5575 | 3178.7715 | 3306.7665 | 3278.8492 | 3250.6558 | 3222.1835 | 3193.4295 | 3164.3909 | 3135.065 | 3105.4489 | 3075.5396 | 3045.3343 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 321.8009 | 337.5404 | 353.633 | 157.2867 | 164.4359 | 171.7448 | 179.2169 | 186.8555 | 194.6643 | 202.6467 | 210.8064 | 209.0266 | 207.2293 | 205.4142 | 203.5811 | 201.7299 | 199.8604 | 197.9724 | 196.0657 | 194.1401 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1823.5384 | 1912.7288 | 2003.9206 | 2309.9556 | 2414.95 | 2522.2911 | 2632.0283 | 2744.2119 | 2858.8932 | 2976.1248 | 3095.9601 | 3069.8226 | 3043.4265 | 3016.7693 | 2989.8483 | 2962.661 | 2935.2046 | 2907.4765 | 2879.474 | 2851.1942 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 7823.5384 | 7912.7288 | 8003.9206 | 8309.9556 | 8414.95 | 8522.2911 | 8632.0283 | 8744.2119 | 8858.8932 | 8976.1248 | 9095.9601 | 9069.8226 | 9043.4265 | 9016.7693 | 8989.8483 | 8962.661 | 8935.2046 | 8907.4765 | 8879.474 | 8851.1942 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -120000 | 9249.5384 | 9208.4971 | 9166.8527 | 9337.3948 | 9304.1863 | 9270.5605 | 9236.5114 | 9202.033 | 9167.1192 | 9131.7636 | 9095.9601 | 9069.8226 | 9043.4265 | 9016.7693 | 8989.8483 | 8962.661 | 8935.2046 | 8907.4765 | 8879.474 | 8851.1942 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -49900 | 7823.5384 | 7912.7288 | 8003.9206 | 8309.9556 | 8414.95 | 8522.2911 | 8632.0283 | 8744.2119 | 8858.8932 | 8976.1248 | 9095.9601 | 9069.8226 | 9043.4265 | 9016.7693 | 8989.8483 | 8962.661 | 8935.2046 | 8907.4765 | 8879.474 | 8851.1942 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 7823.5384 | 7682.2609 | 7544.4628 | 7604.7866 | 7476.5741 | 7351.4032 | 7229.1878 | 7109.8444 | 6993.2921 | 6879.4522 | 6768.2486 | 6552.2328 | 6342.8774 | 6139.9811 | 5943.3488 | 5752.791 | 5568.1241 | 5389.1698 | 5215.7551 | 5047.7124 | 780
VAN |  | -120000 | -112176.4616 | -104494.2007 | -96949.7379 | -89344.9513 | -81868.3772 | -74516.974 | -67287.7862 | -60177.9417 | -53184.6496 | -46305.1974 | -39536.9488 | -32984.716 | -26641.8387 | -20501.8575 | -14558.5087 | -8805.7177 | -3237.5935 | 2151.5763 | 7367.3314 | 12415.0438 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 0 | 0 | 0 | 1418.6643 | 1483.1469 | 1549.0707 | 1616.466 | 1685.3638 | 1755.7956 | 1827.7936 | 1901.3907 | 1885.3383 | 1869.1271 | 1852.7555 | 1836.2219 | 1819.5248 | 1802.6624 | 1785.6331 | 1768.4353 | 1751.0672 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 891.2913 | 931.8032 | 973.2205 | 1015.5623 | 1058.8481 | 1103.0976 | 1148.3312 | 1194.5694 | 1184.4843 | 1174.2994 | 1164.0138 | 1153.6264 | 1143.1362 | 1132.5422 | 1121.8434 | 1111.0387 | 1100.127 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 737.9892 | 771.533 | 805.8266 | 840.8856 | 876.7262 | 913.3649 | 950.8182 | 989.1035 | 980.753 | 972.3199 | 963.8034 | 955.2027 | 946.5168 | 937.745 | 928.8864 | 919.94 | 910.9052 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.479% | 1.546% | 1.615% | 1.685% | 1.757% | 1.83% | 1.905% | 1.982% | 1.965% | 1.949% | 1.931% | 1.914% | 1.897% | 1.879% | 1.861% | 1.844% | 1.825% | 838
848
Taux de couverture de la dette |  | 1: 120.6%; 2: 120.3%; 3: 119.9%; 4: 119.6%; 5: 119.3%; 6: 119%; 7: 118.6%; 8: 118.3%; 9: 117.9%; 10: 117.6% | 858
868
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 878
888
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 12415.0438; 1: OK | 898
Réserves cumulées |  | 0: 29608.4572 | 908
TRI du Projet |  | 0: 4.385%; 1: OK | 918
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 5.406% | 928
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 1.543% | 938
948
Ratio € HT/Wc | 0.96 | [21 empty] | 958
968
978
988
998
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 600 | 125 | 156324 | 1250.592 | 7.8 | 12193.272 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 600 | 125 | 156324 |  |  | 12193.272

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 120000 | [9 empty] | 120000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 600 | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 600 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial