## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 160 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 13000 | 29.61% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.29613 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 28 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 260 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 34935 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.5357 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 43900 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.7% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 31339 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 4342.4205 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 2.5% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 767.2447 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 4298.9963 | 4298.8888 | 4298.7813 | 4298.6739 | 4298.5664 | 4298.4589 | 4298.3515 | 4298.244 | 4298.1366 | 4298.0291 | 4297.9217 | 4297.8142 | 4297.7068 | 4297.5993 | 4297.4919 | 4297.3845 | 4297.277 | 4297.1696 | 4297.0622 | 4296.9547 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 767.2447 | 782.5895 | 798.2413 | 814.2062 | 830.4903 | 847.1001 | 864.0421 | 881.3229 | 898.9494 | 916.9284 | 935.2669 | 953.9723 | 973.0517 | 992.5128 | 1012.363 | 1032.6103 | 1053.2625 | 1074.3277 | 1095.8143 | 1117.7306 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 3531.7516 | 3516.2993 | 3500.54 | 3484.4677 | 3468.0761 | 3451.3589 | 3434.3094 | 3416.9211 | 3399.1872 | 3381.1007 | 3362.6547 | 3343.8419 | 3324.655 | 3305.0866 | 3285.1289 | 3264.7742 | 3244.0145 | 3222.8418 | 3201.2479 | 3179.2242 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 3531.7516 | 3516.2993 | 3500.54 | 3484.4677 | 3468.0761 | 3451.3589 | 3434.3094 | 3416.9211 | 3399.1872 | 3381.1007 | 3362.6547 | 3343.8419 | 3324.655 | 3305.0866 | 3285.1289 | 3264.7742 | 3244.0145 | 3222.8418 | 3201.2479 | 3179.2242 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 1336.7516 | 1321.2993 | 1305.54 | 1289.4677 | 1273.0761 | 1256.3589 | 1239.3094 | 1221.9211 | 1204.1872 | 1186.1007 | 1167.6547 | 1148.8419 | 1129.655 | 1110.0866 | 1090.1289 | 1069.7742 | 1049.0145 | 1027.8418 | 1006.2479 | 984.2242 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 783.475 | 713.543 | 641.8627 | 568.3904 | 493.0812 | 415.8894 | 336.7677 | 255.668 | 172.5409 | 87.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 553.2766 | 607.7563 | 663.6773 | 721.0774 | 779.9949 | 840.4695 | 902.5417 | 966.2531 | 1031.6463 | 1098.7652 | 1167.6547 | 1148.8419 | 1129.655 | 1110.0866 | 1090.1289 | 1069.7742 | 1049.0145 | 1027.8418 | 1006.2479 | 984.2242 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 35.1054 | 38.5621 | 42.1103 | 45.9687 | 49.7247 | 53.5799 | 57.537 | 61.5986 | 65.7675 | 70.0463 | 74.438 | 73.2387 | 72.0155 | 70.768 | 69.4957 | 68.1981 | 66.8747 | 65.5249 | 64.1483 | 62.7443 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 518.1712 | 569.1941 | 621.567 | 675.1087 | 730.2702 | 786.8895 | 845.0046 | 904.6544 | 965.8789 | 1028.719 | 1093.2167 | 1075.6033 | 1057.6395 | 1039.3185 | 1020.6332 | 1001.5761 | 982.1399 | 962.3169 | 942.0996 | 921.4799 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 2713.1712 | 2764.1941 | 2816.567 | 2870.1087 | 2925.2702 | 2981.8895 | 3040.0046 | 3099.6544 | 3160.8789 | 3223.719 | 3288.2167 | 3270.6033 | 3252.6395 | 3234.3185 | 3215.6332 | 3196.5761 | 3177.1399 | 3157.3169 | 3137.0996 | 3116.4799 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -43900 | 3496.6462 | 3477.7371 | 3458.4297 | 3438.499 | 3418.3515 | 3397.7789 | 3376.7724 | 3355.3225 | 3333.4197 | 3311.0545 | 3288.2167 | 3270.6033 | 3252.6395 | 3234.3185 | 3215.6332 | 3196.5761 | 3177.1399 | 3157.3169 | 3137.0996 | 3116.4799 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -13000 | 2713.1712 | 2764.1941 | 2816.567 | 2870.1087 | 2925.2702 | 2981.8895 | 3040.0046 | 3099.6544 | 3160.8789 | 3223.719 | 3288.2167 | 3270.6033 | 3252.6395 | 3234.3185 | 3215.6332 | 3196.5761 | 3177.1399 | 3157.3169 | 3137.0996 | 3116.4799 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 2713.1712 | 2683.6836 | 2654.8845 | 2626.556 | 2599.0647 | 2572.2041 | 2545.956 | 2520.3027 | 2495.227 | 2470.7121 | 2446.7421 | 2362.7534 | 2281.3359 | 2202.4135 | 2125.9123 | 2051.7605 | 1979.8885 | 1910.2287 | 1842.7154 | 1777.2849 | 780
VAN |  | -43900 | -41186.8288 | -38503.1451 | -35848.2606 | -33221.7046 | -30622.6399 | -28050.4358 | -25504.4797 | -22984.177 | -20488.9501 | -18018.2379 | -15571.4959 | -13208.7425 | -10927.4066 | -8724.993 | -6599.0807 | -4547.3201 | -2567.4316 | -657.203 | 1185.5124 | 2962.7973 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 319.2406 | 350.6754 | 382.9418 | 414.6195 | 448.4971 | 483.2699 | 518.9615 | 555.5955 | 593.1966 | 631.79 | 671.4015 | 660.5841 | 649.5516 | 638.2998 | 626.8241 | 615.1201 | 603.1834 | 591.0091 | 578.5925 | 565.9289 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 260.4892 | 281.7732 | 303.6196 | 326.0432 | 349.0589 | 372.6822 | 396.9289 | 421.8153 | 415.0191 | 408.0879 | 401.0188 | 393.8091 | 386.4559 | 378.9565 | 371.3079 | 363.507 | 355.551 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 215.6851 | 233.3082 | 251.397 | 269.9637 | 289.0208 | 308.5809 | 328.6572 | 349.263 | 343.6359 | 337.8968 | 332.0435 | 326.0739 | 319.9855 | 313.776 | 307.4429 | 300.9838 | 294.3962 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.659% | 1.795% | 1.934% | 2.077% | 2.223% | 2.374% | 2.528% | 2.687% | 2.643% | 2.599% | 2.554% | 2.508% | 2.461% | 2.414% | 2.365% | 2.315% | 2.265% | 838
Taux de couverture de la dette |  | 1: 98.63%; 2: 98.2%; 3: 97.76%; 4: 97.31%; 5: 96.85%; 6: 96.39%; 7: 95.91%; 8: 95.42%; 9: 94.93%; 10: 94.42% | #REF!
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | #REF!
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 2962.7973; 1: OK | #REF!
Réserves cumulées |  | 0: 10899.283 | #REF!
TRI du Projet |  | 0: 4.359%; 1: OK | #REF!
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 6.824% | #REF!
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 1.97% | #REF!
Ratio € HT/Wc | 1.5679 | [21 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A49: Calculée sur tous les flux
Note on A51: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 160 | 28 | 34935 | 1247.6786 | 12.43 | 4342.4205 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Production pour 36 kWC |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 41360 |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | production pour 33 kWc |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 37913.3333 |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 160 | 28 | 34935 |  |  | 4342.4205

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 43000 | 900 | [8 empty] | 43900 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 43000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43900
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 160 | 300 | 250.5478 | 173.6968 | 43 |  |  |  | 767.2447 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 160 | 300 | 250.5478 | 173.6968 | 43 | 0 | 0 | 0 | 767.2447
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial

## Assurance
INSTALLATION PV LOCALISATION | JE SOUSCRIS | Date début chantier | Date fin chantier | Valeur installation PV (en €HT) | Production annuelle (Chiffre d’affaire en €HT) | Puissance installation (kWc) | Cotisation RC exploitation |  | Cotisation Dommages PV |  | Cotisation Pertes Exploitation |  | somme
[7 empty] | COTI HT 1,5 % du Chiffre d’aff. | COTI TTC 1,64 % du Chiffre d’aff. | COTI HT 0,323 % Valeur Instal. | COTI TTC 0,363 % Valeur Instal. | COTI HT 0,414 % du Chiffre d’aff. | COTI TTC 0,465 % du Chiffre d’aff.
Assurance IA et DB des dirigeants et bénévoles des structures EP formule A 901 => | [5 empty] | Oui | 66.83 | 72.84
Ville | Nom Projet |  | Totaux → | 43900 | 4342.4205 | 28 | 131.9663 | 143.8386 | 141.797 | 159.357 | 50 | 56.18
|  | 2023-06-04 | 2023-06-19 | 43900 | 4342.4205 | 28 | 65.1363 | 70.9986 | 141.797 | 159.357 | 17.9776 | 20.1923 | 250.5478
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Date fin chantier = [Date début chantier]+15
Note on E1: Facture de l’installateur, fourniture et pose de la centrale PV. Hors études, raccordements, etc.