## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 340 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 34316 | 23.57% | Comptes-courants d'associés |  | 18000 |  | Part fonds propres |  |  | 0.26831 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 60 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  |  |  | Taux (%) |  | 0% | [6 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 68597 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  | 3 |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 2.4269 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 145613.24 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 58% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 90000.3724 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 15714.1368 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 2.2% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 2447.9787 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 12 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention |  | 4753 | [10 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 15556.9954 | 15556.6065 | 15556.2176 | 15555.8287 | 15555.4398 | 15555.0509 | 15554.662 | 15554.2732 | 15553.8843 | 15553.4955 | 15553.1066 | 15552.7178 | 15552.329 | 15551.9402 | 15551.5514 | 15551.1626 | 15550.7738 | 15550.385 | 15549.9963 | 15549.6075 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 2447.9787 | 2496.9382 | 2546.877 | 2597.8145 | 2649.7708 | 2702.7662 | 2756.8216 | 2811.958 | 2868.1972 | 2925.5611 | 2984.0723 | 3043.7538 | 3104.6288 | 3166.7214 | 3230.0559 | 3294.657 | 3360.5501 | 3427.7611 | 3496.3163 | 3566.2427 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 13109.0168 | 13059.6683 | 13009.3406 | 12958.0142 | 12905.669 | 12852.2847 | 12797.8405 | 12742.3152 | 12685.6871 | 12627.9344 | 12569.0343 | 12508.964 | 12447.7001 | 12385.2187 | 12321.4955 | 12256.5056 | 12190.2237 | 12122.6239 | 12053.6799 | 11983.3649 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 13109.0168 | 13059.6683 | 13009.3406 | 12958.0142 | 12905.669 | 12852.2847 | 12797.8405 | 12742.3152 | 12685.6871 | 12627.9344 | 12569.0343 | 12508.964 | 12447.7001 | 12385.2187 | 12321.4955 | 12256.5056 | 12190.2237 | 12122.6239 | 12053.6799 | 11983.3649 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 7043.012 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 6066.0048 | 6016.6563 | 5966.3286 | 5915.0022 | 5862.657 | 5809.2727 | 5754.8285 | 5699.3032 | 5642.6751 | 5584.9224 | 5526.0223 | 5465.952 | 5404.6881 | 5342.2067 | 5278.4835 | 5213.4936 | 5147.2117 | 5079.6119 | 5010.6679 | 4940.3529 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 1980.0082 | 1834.0323 | 1684.845 | 1532.3755 | 1376.5517 | 1217.2998 | 1054.5443 | 888.2082 | 718.2128 | 544.4774 | 366.9198 | 185.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 4085.9966 | 4182.624 | 4281.4836 | 4382.6266 | 4486.1053 | 4591.9729 | 4700.2841 | 4811.0949 | 4924.4624 | 5040.445 | 5159.1025 | 5280.496 | 5404.6881 | 5342.2067 | 5278.4835 | 5213.4936 | 5147.2117 | 5079.6119 | 5010.6679 | 4940.3529 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 257.4178 | 263.5053 | 269.7335 | 279.3924 | 285.9892 | 292.7383 | 299.6431 | 306.7073 | 313.9345 | 321.3284 | 328.8928 | 336.6316 | 344.5489 | 340.5657 | 336.5033 | 332.3602 | 328.1347 | 323.8253 | 319.4301 | 314.9475 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 3828.5788 | 3919.1186 | 4011.7502 | 4103.2342 | 4200.116 | 4299.2346 | 4400.641 | 4504.3876 | 4610.5279 | 4719.1166 | 4830.2097 | 4943.8644 | 5060.1393 | 5001.6411 | 4941.9802 | 4881.1334 | 4819.0769 | 4755.7867 | 4691.2379 | 4625.4054 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 10871.5908 | 10962.1306 | 11054.7622 | 11146.2462 | 11243.128 | 11342.2466 | 11443.653 | 11547.3996 | 11653.5399 | 11762.1286 | 11873.2217 | 11986.8764 | 12103.1513 | 12044.6531 | 11984.9922 | 11924.1454 | 11862.0889 | 11798.7987 | 11734.2499 | 11668.4174 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -140860.24 | 12851.599 | 12796.163 | 12739.6071 | 12678.6217 | 12619.6798 | 12559.5464 | 12498.1973 | 12435.6079 | 12371.7527 | 12306.606 | 12240.1415 | 12172.3324 | 12103.1513 | 12044.6531 | 11984.9922 | 11924.1454 | 11862.0889 | 11798.7987 | 11734.2499 | 11668.4174 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -52316 | 10871.5908 | 10962.1306 | 11054.7622 | 11146.2462 | 11243.128 | 11342.2466 | 11443.653 | 11547.3996 | 11653.5399 | 11762.1286 | 11873.2217 | 11986.8764 | 12103.1513 | 12044.6531 | 11984.9922 | 11924.1454 | 11862.0889 | 11798.7987 | 11734.2499 | 11668.4174 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 10871.5908 | 10642.8453 | 10420.1736 | 10200.3942 | 9989.3736 | 9783.9216 | 9583.8792 | 9389.0926 | 9199.412 | 9014.6922 | 8834.792 | 8659.5745 | 8488.9068 | 8201.8226 | 7923.4917 | 7653.6552 | 7392.0617 | 7138.4672 | 6892.6351 | 6654.3354 | 780
VAN |  | -140860.24 | -129988.6492 | -119345.8039 | -108925.6303 | -98725.2361 | -88735.8624 | -78951.9409 | -69368.0616 | -59978.969 | -50779.557 | -41764.8649 | -32930.0729 | -24270.4983 | -15781.5916 | -7579.7689 | 343.7228 | 7997.378 | 15389.4397 | 22527.9069 | 29420.542 | 36074.8774 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 2369.878 | 2425.9219 | 2483.2605 | 2520.0103 | 2579.5105 | 2640.3844 | 2702.6634 | 2766.3796 | 2831.5659 | 2898.2559 | 2966.4839 | 3036.2852 | 3107.6957 | 3071.7689 | 3035.128 | 2997.7588 | 2959.6467 | 2920.7769 | 2881.1341 | 2840.7029 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 1583.2239 | 1620.6055 | 1658.8502 | 1697.9776 | 1738.008 | 1778.962 | 1820.8607 | 1863.7258 | 1907.5792 | 1952.4436 | 1929.8722 | 1906.8522 | 1883.3746 | 1859.4302 | 1835.0098 | 1810.1038 | 1784.7025 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 1310.9094 | 1341.8614 | 1373.528 | 1405.9255 | 1439.0707 | 1472.9806 | 1507.6727 | 1543.1649 | 1579.4756 | 1616.6233 | 1597.9342 | 1578.8736 | 1559.4341 | 1539.6082 | 1519.3881 | 1498.7659 | 1477.7336 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 838
Taux de couverture de la dette |  | 1: 152.2%; 2: 151.6%; 3: 151%; 4: 150.4%; 5: 149.8%; 6: 149.2%; 7: 148.5%; 8: 147.9%; 9: 147.2%; 10: 146.6%; 11: 145.9%; 12: 145.2% | #REF!
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | #REF!
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 36074.8774; 1: OK | #REF!
Réserves cumulées |  | 0: 56035.2114 | #REF!
TRI du Projet |  | 0: 6.11%; 1: OK | #REF!
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 13.28% | #REF!
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: #DIV/0! | #REF!
Ratio € HT/Wc | 2.4269 | [21 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A49: Calculée sur tous les flux
Note on A51: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1: Donneville | 34 | 6 | 6800 | 1133.3333 | 23.54 | 1600.72 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2: Aureville | 51 | 9 | 10382 | 1153.5556 | 23.54 | 2443.9228 |  |  | 1
oui | INSTALL 3: MJC | 51 | 9 | 11005 | 1222.7778 | 19.6 | 2156.98 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 : Mairie Labege | 51 | 9 | 11104 | 1233.7778 | 23.54 | 2613.8816 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 : Crèche Ayguesvives | 51 | 9 | 9575 | 1063.8889 | 23.54 | 2253.955 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 : Crèche Escalquens | 51 | 9 | 10097 | 1121.8889 | 23.54 | 2376.8338 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 : ecole Labege | 51 | 9 | 9634 | 1070.4444 | 23.54 | 2267.8436 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 340 | 60 | 68597 |  |  | 15714.1368

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1: Donneville | 20272 | [9 empty] | 20272 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2: Aureville | 16372.8 | [9 empty] | 16372.8 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3: MJC | 22305 | [9 empty] | 22305 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 : Mairie Labege | 24680 | [9 empty] | 24680 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 : Crèche Ayguesvives | 21305 | [9 empty] | 21305 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 : Crèche Escalquens | 21099 | [9 empty] | 21099 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 : ecole Labege | 19579.44 | [9 empty] | 19579.44 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 145613.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145613.24
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Nettoyage |  | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1: Donneville | 34 | 145 | 88.2861 |  | 35.44 | 55 |  |  | 323.7261 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2: Aureville | 51 | 145 | 119.488 |  | 35.44 | 55 |  |  | 354.928 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3: MJC | 51 | 145 | 108.5813 |  | 35.44 | 55 |  |  | 344.0213 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 : Mairie Labege | 51 | 145 | 124.908 |  | 35.44 | 55 |  |  | 360.348 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 : Crèche Ayguesvives | 51 | 145 | 117.141 |  | 35.44 | 55 |  |  | 352.581 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 : Crèche Escalquens | 51 | 145 | 120.474 |  | 35.44 | 55 |  |  | 355.914 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 : ecole Labege | 51 | 145 | 121.0203 |  | 35.44 | 55 |  |  | 356.4603 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 340 | 1015 | 799.8987 | 0 | 248.08 | 385 | 0 | 0 | 2447.9787
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial