## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 285 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 514 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 14243 | 10.25% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.5322 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 103.05 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 285 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 124000 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.3483 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 138947.03 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 58% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 50000.03 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 14966.8 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 0.9% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 1998.2445 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention |  | 59704 | [10 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% |  | avance remb |  | 15000 | [10 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 14817.132 | 14816.7616 | 14816.3912 | 14816.0207 | 14815.6503 | 14815.28 | 14814.9096 | 14814.5392 | 14814.1688 | 14813.7985 | 14813.4281 | 14813.0578 | 14812.6875 | 14812.3172 | 14811.9468 | 14811.5765 | 14811.2063 | 14810.836 | 14810.4657 | 14810.0954 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 1998.2445 | 2038.2094 | 2078.9736 | 2120.553 | 2162.9641 | 2206.2234 | 2250.3479 | 2295.3548 | 2341.2619 | 2388.0872 | 2435.8489 | 2484.5659 | 2534.2572 | 2584.9423 | 2636.6412 | 2689.374 | 2743.1615 | 2798.0247 | 2853.9852 | 2911.0649 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 12818.8875 | 12778.5522 | 12737.4176 | 12695.4677 | 12652.6862 | 12609.0566 | 12564.5617 | 12519.1844 | 12472.9069 | 12425.7113 | 12377.5792 | 12328.4919 | 12278.4303 | 12227.3748 | 12175.3057 | 12122.2025 | 12068.0448 | 12012.8113 | 11956.4805 | 11899.0305 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 12818.8875 | 12778.5522 | 12737.4176 | 12695.4677 | 12652.6862 | 12609.0566 | 12564.5617 | 12519.1844 | 12472.9069 | 12425.7113 | 12377.5792 | 12328.4919 | 12278.4303 | 12227.3748 | 12175.3057 | 12122.2025 | 12068.0448 | 12012.8113 | 11956.4805 | 11899.0305 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 3962.1515 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 8856.736 | 8816.4007 | 8775.2661 | 8733.3162 | 8690.5347 | 8646.9051 | 8602.4102 | 8557.0329 | 8510.7554 | 8463.5598 | 8415.4277 | 8366.3404 | 8316.2788 | 8265.2233 | 8213.1542 | 8160.051 | 8105.8933 | 8050.6598 | 7994.329 | 7936.879 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 450.0003 | 406.7928 | 363.1965 | 319.2078 | 274.8232 | 230.0391 | 184.852 | 139.2582 | 93.2541 | 46.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 8406.7357 | 8409.6079 | 8412.0696 | 8414.1084 | 8415.7115 | 8416.8659 | 8417.5582 | 8417.7746 | 8417.5013 | 8416.7239 | 8415.4277 | 8366.3404 | 8316.2788 | 8265.2233 | 8213.1542 | 8160.051 | 8105.8933 | 8050.6598 | 7994.329 | 7936.879 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 529.6244 | 529.8053 | 529.9604 | 536.3994 | 536.5016 | 536.5752 | 536.6193 | 536.6331 | 536.6157 | 536.5661 | 536.4835 | 533.3542 | 530.1628 | 526.908 | 523.5886 | 520.2033 | 516.7507 | 513.2296 | 509.6385 | 505.976 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 7877.1114 | 7879.8026 | 7882.1092 | 7877.709 | 7879.2099 | 7880.2907 | 7880.9388 | 7881.1415 | 7880.8856 | 7880.1577 | 7878.9442 | 7832.9862 | 7786.116 | 7738.3153 | 7689.5656 | 7639.8478 | 7589.1426 | 7537.4302 | 7484.6905 | 7430.903 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 11839.2629 | 11841.9541 | 11844.2607 | 11839.8605 | 11841.3614 | 11842.4422 | 11843.0903 | 11843.293 | 11843.0371 | 11842.3092 | 11841.0957 | 11795.1377 | 11748.2675 | 11700.4668 | 11651.7171 | 11601.9993 | 11551.2941 | 11499.5817 | 11446.842 | 11393.0545 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -79243.03 | 12289.2631 | 12248.7469 | 12207.4572 | 12159.0683 | 12116.1846 | 12072.4814 | 12027.9424 | 11982.5512 | 11936.2912 | 11889.1452 | 11841.0957 | 11795.1377 | 11748.2675 | 11700.4668 | 11651.7171 | 11601.9993 | 11551.2941 | 11499.5817 | 11446.842 | 11393.0545 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -14243 | 11839.2629 | 11841.9541 | 11844.2607 | 11839.8605 | 11841.3614 | 11842.4422 | 11843.0903 | 11843.293 | 11843.0371 | 11842.3092 | 11841.0957 | 11795.1377 | 11748.2675 | 11700.4668 | 11651.7171 | 11601.9993 | 11551.2941 | 11499.5817 | 11446.842 | 11393.0545 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 11839.2629 | 11497.0428 | 11164.3517 | 10835.1496 | 10520.8963 | 10215.3947 | 9918.4017 | 9629.681 | 9349.0028 | 9076.144 | 8810.8873 | 8521.0585 | 8239.9985 | 7967.4486 | 7703.1576 | 7446.8819 | 7198.3846 | 6957.4361 | 6723.8133 | 6497.2998 | 780
VAN |  | -79243.03 | -67403.7671 | -55906.7243 | -44742.3726 | -33907.2231 | -23386.3268 | -13170.9321 | -3252.5304 | 6377.1506 | 15726.1534 | 24802.2974 | 33613.1846 | 42134.2431 | 50374.2415 | 58341.6901 | 66044.8478 | 73491.7296 | 80690.1142 | 87647.5502 | 94371.3635 | 100868.6633 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 4875.9067 | 4877.5726 | 4879.0004 | 4838.1123 | 4839.0341 | 4839.6979 | 4840.0959 | 4840.2204 | 4840.0633 | 4839.6162 | 4838.8709 | 4810.6457 | 4781.8603 | 4752.5034 | 4722.5636 | 4692.0293 | 4660.8886 | 4629.1294 | 4596.7392 | 4563.7054 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 3039.5967 | 3040.1758 | 3040.5928 | 3040.8429 | 3040.9211 | 3040.8223 | 3040.5415 | 3040.0733 | 3022.3405 | 3004.2557 | 2985.8119 | 2967.0019 | 2947.8184 | 2928.2539 | 2908.3008 | 2887.9514 | 2867.1976 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 2516.786 | 2517.2656 | 2517.6108 | 2517.8179 | 2517.8827 | 2517.8009 | 2517.5684 | 2517.1807 | 2502.4979 | 2487.5237 | 2472.2523 | 2456.6776 | 2440.7937 | 2424.5943 | 2408.0731 | 2391.2237 | 2374.0396 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 17.66% | 17.67% | 17.67% | 17.67% | 17.67% | 17.67% | 17.67% | 17.66% | 17.56% | 17.46% | 17.35% | 17.24% | 17.13% | 17.01% | 16.9% | 16.78% | 16.66% | 838
Taux de couverture de la dette |  | 1: 244.1%; 2: 243.4%; 3: 242.6%; 4: 241.8%; 5: 241%; 6: 240.1%; 7: 239.3%; 8: 238.4%; 9: 237.5%; 10: 236.6% | #REF!
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | #REF!
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 100868.6633; 1: OK | #REF!
Réserves cumulées |  | 0: 95558.2559 | #REF!
TRI du Projet |  | 0: 14.11%; 1: OK | #REF!
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 54.56% | #REF!
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 14.77% | #REF!
Ratio € HT/Wc | 1.3483 | [21 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A49: Calculée sur tous les flux
Note on A51: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | [6 empty] | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11: Ecole Odars | 185 | 36 | 44000 | 1222.2222 | 12.07 | 5310.8 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 :Gymnase Ayguesvives | 185 | 36 | 44000 | 1222.2222 | 12.07 | 5310.8 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 :Ecole Montbrun | 144 | 31.05 | 36000 | 1159.4203 | 12.07 | 4345.2 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 514 | 103.05 | 124000 |  |  | 14966.8

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | [10 empty] | 0 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11: Ecole Odars | 41143.69 | [9 empty] | 41143.69 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 :Gymnase Ayguesvives | 51092.98 | [9 empty] | 51092.98 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 :Ecole Montbrun | 46710.36 | [9 empty] | 46710.36 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 138947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138947.03
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Nettoyage | TENUE COMPTE | Structure | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11: Ecole Odars | 185 | 240 | 116.28 | 212.432 | 35.44 | 60 |  |  | 664.152 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 :Gymnase Ayguesvives | 185 | 240 | 141.797 | 212.432 | 35.44 | 60 |  |  | 689.669 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 :Ecole Montbrun | 144 | 240 | 135.1755 | 173.808 | 35.44 | 60 |  |  | 644.4235 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 514 | 720 | 393.2525 | 598.672 | 106.32 | 180 | 0 | 0 | 1998.2445
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial