## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 250 | 6 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 153 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 12502 | 18.52% | Comptes-courants d'associés |  | 20000 |  | Part fonds propres |  |  | 0.18521 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 27 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 250 |  | Taux (%) |  | 2% | [6 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 33025 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  | 3 |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 2.5001 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 67502.36 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 0.36 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 6472.9 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 0% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 890.43 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) | [12 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% |  | Avance remb |  | 35000 | [10 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 6408.171 | 6408.0108 | 6407.8506 | 6407.6904 | 6407.5302 | 6407.37 | 6407.2098 | 6407.0497 | 6406.8895 | 6406.7293 | 6406.5691 | 6406.409 | 6406.2488 | 6406.0887 | 6405.9285 | 6405.7684 | 6405.6082 | 6405.4481 | 6405.2879 | 6405.1278 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 890.43 | 908.2386 | 926.4034 | 944.9314 | 963.8301 | 983.1067 | 1002.7688 | 1022.8242 | 1043.2807 | 1064.1463 | 1085.4292 | 1107.1378 | 1129.2805 | 1151.8662 | 1174.9035 | 1198.4015 | 1222.3696 | 1246.817 | 1271.7533 | 1297.1884 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 5517.741 | 5499.7722 | 5481.4472 | 5462.759 | 5443.7001 | 5424.2633 | 5404.441 | 5384.2255 | 5363.6088 | 5342.583 | 5321.1399 | 5299.2712 | 5276.9683 | 5254.2225 | 5231.025 | 5207.3668 | 5183.2386 | 5158.6311 | 5133.5346 | 5107.9394 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 5517.741 | 5499.7722 | 5481.4472 | 5462.759 | 5443.7001 | 5424.2633 | 5404.441 | 5384.2255 | 5363.6088 | 5342.583 | 5321.1399 | 5299.2712 | 5276.9683 | 5254.2225 | 5231.025 | 5207.3668 | 5183.2386 | 5158.6311 | 5133.5346 | 5107.9394 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 3375.118 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 2142.623 | 2124.6542 | 2106.3292 | 2087.641 | 2068.5821 | 2049.1453 | 2029.323 | 2009.1075 | 1988.4908 | 1967.465 | 1946.0219 | 1924.1532 | 1901.8503 | 1879.1045 | 1855.907 | 1832.2488 | 1808.1206 | 1783.5131 | 1758.4166 | 1732.8214 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 1742.623 | 1724.6542 | 1706.3292 | 2087.641 | 2068.5821 | 2049.1453 | 2029.323 | 2009.1075 | 1988.4908 | 1967.465 | 1946.0219 | 1924.1532 | 1901.8503 | 1879.1045 | 1855.907 | 1832.2488 | 1808.1206 | 1783.5131 | 1758.4166 | 1732.8214 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 111.0922 | 109.9467 | 108.7785 | 133.0871 | 131.8721 | 130.633 | 129.3693 | 128.0806 | 126.7663 | 125.4259 | 124.0589 | 122.6648 | 121.243 | 119.7929 | 118.3141 | 116.8059 | 115.2677 | 113.699 | 112.0991 | 110.4674 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1631.5308 | 1614.7075 | 1597.5507 | 1954.5538 | 1936.71 | 1918.5123 | 1899.9537 | 1881.0269 | 1861.7245 | 1842.0391 | 1821.963 | 1801.4884 | 1780.6073 | 1759.3116 | 1737.593 | 1715.443 | 1692.8529 | 1669.8141 | 1646.3176 | 1622.3541 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 5006.6488 | 4989.8255 | 4972.6687 | 5329.6718 | 5311.828 | 5293.6303 | 5275.0717 | 5256.1449 | 5236.8425 | 5217.1571 | 5197.081 | 5176.6064 | 5155.7253 | 5134.4296 | 5112.711 | 5090.561 | 5067.9709 | 5044.9321 | 5021.4356 | 4997.4721 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -67502.36 | 5406.6488 | 5389.8255 | 5372.6687 | 5329.6718 | 5311.828 | 5293.6303 | 5275.0717 | 5256.1449 | 5236.8425 | 5217.1571 | 5197.081 | 5176.6064 | 5155.7253 | 5134.4296 | 5112.711 | 5090.561 | 5067.9709 | 5044.9321 | 5021.4356 | 4997.4721 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -32502 | 5006.6488 | 4989.8255 | 4972.6687 | 5329.6718 | 5311.828 | 5293.6303 | 5275.0717 | 5256.1449 | 5236.8425 | 5217.1571 | 5197.081 | 5176.6064 | 5155.7253 | 5134.4296 | 5112.711 | 5090.561 | 5067.9709 | 5044.9321 | 5021.4356 | 4997.4721 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 5006.6488 | 4844.4908 | 4687.2172 | 4877.4047 | 4719.4904 | 4566.332 | 4417.7895 | 4273.7268 | 4134.0118 | 3998.5165 | 3867.1164 | 3739.6906 | 3616.122 | 3496.2967 | 3380.1042 | 3267.4374 | 3158.1919 | 3052.2669 | 2949.5642 | 2849.9885 | 780
VAN |  | -67502.36 | -62495.7112 | -57651.2204 | -52964.0032 | -48086.5985 | -43367.1081 | -38800.7761 | -34382.9866 | -30109.2598 | -25975.248 | -21976.7314 | -18109.6151 | -14369.9244 | -10753.8024 | -7257.5057 | -3877.4015 | -609.9641 | 2548.2278 | 5600.4948 | 8550.0589 | 11400.0474 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 1002.0082 | 991.6762 | 981.1393 | 1200.3936 | 1189.4347 | 1178.2586 | 1166.8607 | 1155.2368 | 1143.3822 | 1131.2924 | 1118.9626 | 1106.3881 | 1093.5639 | 1080.4851 | 1067.1465 | 1053.5431 | 1039.6694 | 1025.52 | 1011.0896 | 996.3723 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 754.1603 | 747.2753 | 740.2538 | 733.0929 | 725.7901 | 718.3423 | 710.7467 | 703.0004 | 695.1003 | 687.0434 | 678.8265 | 670.4464 | 661.8999 | 653.1836 | 644.2941 | 635.228 | 625.9817 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 624.4447 | 618.7439 | 612.9301 | 607.001 | 600.9542 | 594.7874 | 588.4983 | 582.0844 | 575.5431 | 568.8719 | 562.0683 | 555.1296 | 548.0531 | 540.836 | 533.4755 | 525.9688 | 518.3129 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 4.996% | 4.95% | 4.903% | 4.856% | 4.808% | 4.758% | 4.708% | 4.657% | 4.604% | 4.551% | 4.497% | 4.441% | 4.384% | 4.327% | 4.268% | 4.208% | 4.147% | 838
Taux de couverture de la dette | [22 empty] | #REF!
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | #REF!
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 11400.0474; 1: OK | #REF!
Réserves cumulées |  | 0: 21732.4233 | #REF!
TRI du Projet |  | 0: 4.603%; 1: OK | #REF!
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 14.15% | #REF!
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 3.903% | #REF!
Ratio € HT/Wc | 2.5001 | [21 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A49: Calculée sur tous les flux
Note on A51: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | [5 empty] | 0 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 : SDF Noueilles | 51 | 9 | 11000 | 1222.2222 | 19.6 | 2156 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 : Berjean | 51 | 9 | 11025 | 1225 | 19.6 | 2160.9 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 : MDS Escalquens | 51 | 9 | 11000 | 1222.2222 | 19.6 | 2156 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 153 | 27 | 33025 |  |  | 6472.9

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | [10 empty] | 0 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 : SDF Noueilles | 22194.72 | [9 empty] | 22194.72 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 : Berjean | 19846.32 | [9 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 : MDS Escalquens | 25461.32 | [9 empty] | 25461.32 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 67502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67502.36
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Netttoyage | TENUE COMPTE | Structure | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 : SDF Noueilles | 51 | 145 | 59.109 |  | 35.44 | 55 |  |  | 294.549 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 : Berjean | 51 | 145 | 55.556 |  | 35.44 | 55 |  |  | 290.996 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 : MDS Escalquens | 51 | 145 | 69.445 |  | 35.44 | 55 |  |  | 304.885 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 153 | 435 | 184.11 | 0 | 106.32 | 165 | 0 | 0 | 890.43
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial