## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 206 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 37312 | 55.43% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.55431 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 44.72 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  |  |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 55398 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.5052 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 67312.06 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 58% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 30000.06 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 6692.8572 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 0.9% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 1195.4385 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 6625.9286 | 6625.763 | 6625.5973 | 6625.4317 | 6625.2661 | 6625.1004 | 6624.9348 | 6624.7692 | 6624.6036 | 6624.4379 | 6624.2723 | 6624.1067 | 6623.9411 | 6623.7755 | 6623.6099 | 6623.4443 | 6623.2788 | 6623.1132 | 6622.9476 | 6622.782 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 1195.4385 | 1219.3473 | 1243.7342 | 1268.6089 | 1293.9811 | 1319.8607 | 1346.2579 | 1373.1831 | 1400.6467 | 1428.6597 | 1457.2329 | 1486.3775 | 1516.1051 | 1546.4272 | 1577.3557 | 1608.9028 | 1641.0809 | 1673.9025 | 1707.3806 | 1741.5282 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 5430.4901 | 5406.4157 | 5381.8631 | 5356.8228 | 5331.285 | 5305.2397 | 5278.6769 | 5251.5861 | 5223.9568 | 5195.7783 | 5167.0395 | 5137.7292 | 5107.836 | 5077.3483 | 5046.2542 | 5014.5415 | 4982.1978 | 4949.2106 | 4915.567 | 4881.2538 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 5430.4901 | 5406.4157 | 5381.8631 | 5356.8228 | 5331.285 | 5305.2397 | 5278.6769 | 5251.5861 | 5223.9568 | 5195.7783 | 5167.0395 | 5137.7292 | 5107.836 | 5077.3483 | 5046.2542 | 5014.5415 | 4982.1978 | 4949.2106 | 4915.567 | 4881.2538 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 3365.603 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 2064.8871 | 2040.8127 | 2016.2601 | 1991.2198 | 1965.682 | 1939.6367 | 1913.0739 | 1885.9831 | 1858.3538 | 1830.1753 | 1801.4365 | 1772.1262 | 1742.233 | 1711.7453 | 1680.6512 | 1648.9385 | 1616.5948 | 1583.6076 | 1549.964 | 1515.6508 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 270.0005 | 244.076 | 217.9182 | 191.5249 | 164.8942 | 138.0237 | 110.9114 | 83.5551 | 55.9525 | 28.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 1794.8866 | 1796.7367 | 1798.3419 | 1799.6948 | 1800.7878 | 1801.613 | 1802.1625 | 1802.428 | 1802.4013 | 1802.0737 | 1801.4365 | 1772.1262 | 1742.233 | 1711.7453 | 1680.6512 | 1648.9385 | 1616.5948 | 1583.6076 | 1549.964 | 1515.6508 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 113.0779 | 113.1944 | 113.2955 | 114.7305 | 114.8002 | 114.8528 | 114.8879 | 114.9048 | 114.9031 | 114.8822 | 114.8416 | 112.973 | 111.0674 | 109.1238 | 107.1415 | 105.1198 | 103.0579 | 100.955 | 98.8102 | 96.6227 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1681.8087 | 1683.5423 | 1685.0464 | 1684.9643 | 1685.9876 | 1686.7602 | 1687.2746 | 1687.5232 | 1687.4982 | 1687.1915 | 1686.5949 | 1659.1531 | 1631.1657 | 1602.6216 | 1573.5097 | 1543.8187 | 1513.5369 | 1482.6527 | 1451.1538 | 1419.0281 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 5047.4117 | 5049.1453 | 5050.6494 | 5050.5673 | 5051.5906 | 5052.3632 | 5052.8776 | 5053.1262 | 5053.1012 | 5052.7945 | 5052.1979 | 5024.7561 | 4996.7687 | 4968.2246 | 4939.1127 | 4909.4217 | 4879.1399 | 4848.2557 | 4816.7568 | 4784.6311 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -67312.06 | 5317.4123 | 5293.2213 | 5268.5676 | 5242.0922 | 5216.4847 | 5190.3869 | 5163.789 | 5136.6813 | 5109.0537 | 5080.8961 | 5052.1979 | 5024.7561 | 4996.7687 | 4968.2246 | 4939.1127 | 4909.4217 | 4879.1399 | 4848.2557 | 4816.7568 | 4784.6311 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -37312 | 5047.4117 | 5049.1453 | 5050.6494 | 5050.5673 | 5051.5906 | 5052.3632 | 5052.8776 | 5053.1262 | 5053.1012 | 5052.7945 | 5052.1979 | 5024.7561 | 4996.7687 | 4968.2246 | 4939.1127 | 4909.4217 | 4879.1399 | 4848.2557 | 4816.7568 | 4784.6311 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 5047.4117 | 4902.0828 | 4760.7214 | 4621.9845 | 4488.2728 | 4358.2129 | 4231.7055 | 4108.654 | 3988.9647 | 3872.5462 | 3759.3097 | 3629.9907 | 3504.633 | 3383.1192 | 3265.3353 | 3151.1709 | 3040.5187 | 2933.2744 | 2829.337 | 2728.6083 | 780
VAN |  | -67312.06 | -62264.6483 | -57362.5655 | -52601.8441 | -47979.8595 | -43491.5867 | -39133.3739 | -34901.6684 | -30793.0143 | -26804.0496 | -22931.5034 | -19172.1937 | -15542.2029 | -12037.5699 | -8654.4507 | -5389.1154 | -2237.9444 | 802.5743 | 3735.8487 | 6565.1856 | 9293.7939 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 1041.0342 | 1042.1073 | 1043.0383 | 1034.8245 | 1035.453 | 1035.9275 | 1036.2434 | 1036.3961 | 1036.3807 | 1036.1924 | 1035.826 | 1018.9726 | 1001.784 | 984.2536 | 966.3744 | 948.1396 | 929.542 | 910.5744 | 891.2293 | 871.4992 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 650.1398 | 650.5346 | 650.8327 | 651.0312 | 651.1271 | 651.1175 | 650.9991 | 650.7689 | 640.1806 | 629.3817 | 618.368 | 607.1352 | 595.679 | 583.9949 | 572.0783 | 559.9245 | 547.5289 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 538.3157 | 538.6426 | 538.8895 | 539.0538 | 539.1333 | 539.1253 | 539.0273 | 538.8367 | 530.0695 | 521.128 | 512.0087 | 502.708 | 493.2222 | 483.5478 | 473.6808 | 463.6175 | 453.3539 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 838
Taux de couverture de la dette |  | 1: 172.4%; 2: 171.6%; 3: 170.8%; 4: 170%; 5: 169.2%; 6: 168.4%; 7: 167.6%; 8: 166.7%; 9: 165.8%; 10: 164.9% | #REF!
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | #REF!
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 9293.7939; 1: OK | #REF!
Réserves cumulées |  | 0: 19935.7926 | #REF!
TRI du Projet |  | 0: 4.335%; 1: OK | #REF!
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 4.345% | #REF!
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: #DIV/0! | #REF!
Ratio € HT/Wc | 1.5052 | [21 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A49: Calculée sur tous les flux
Note on A51: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | [5 empty] | 0 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 :Hangars Espanès | 166 | 35.72 | 44901 | 1257.0269 | 11.35 | 5096.2635 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 : Centre de secours | 40 | 9 | 10497 | 1166.3333 | 15.21 | 1596.5937 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 206 | 44.72 | 55398 |  |  | 6692.8572

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | [10 empty] | 0 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 :Hangars Espanès | 47807.53 | [9 empty] | 47807.53
oui | INSTALL 15 : Centre de secours | 19504.53 | [9 empty] | 19504.53 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 67312.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67312.06
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Nettoyage | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 :Hangars Espanès | 166 | 240 | 280.5629 | 203.8505 | 35.44 | 60 |  |  | 819.8534 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 : Centre de secours | 40 | 110 | 111.2814 | 63.8637 | 35.44 | 55 |  |  | 375.5851 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 206 | 350 | 391.8442 | 267.7143 | 70.88 | 115 | 0 | 0 | 1195.4385
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial