## SIG
Business plan simplifié - Centrales Villageoises XXX					100 %
				sans plan de trésorerie					200	8	101 %	SCIC / SAS	5 %
				Cases en jaune à remplir ou modifier					Cases en gris calculées					220	9		SAS
Modèle statutaire	SCIC / SAS					240	10
				260	11	102 %		10 %
Description du projet PV					Hypothèses					Structuration du financement					280	12	103 %		15 %
				300	13	104 %		20 %
Surface photovoltaïque (m2)		534			Taux perte de production/an			0,80 %		Capital apporté		10 000 €	7 %	Comptes-courants d'associés		10 500 €		Part fonds propres			0,561689228345989					320	14	105 %		25 %
Puissance photovoltaïque (kW)		102,73			Taux d'indexation du tarif d'achat			0,40 %		Nombre de parts		200		Taux (%)		2,00 %					340	15	106 %		30 %
Production annuelle (kWh/an)		128510			Inflation			2,00 %		Montant de la part		50 €		Durée (ans)		3		Coût système PV €/Wc			1,2					360	16	107 %		35 %
Coût investissement (€)		134 594 €			Mise en réserve années 1 à 3			58 %		Emprunt bancaire (€)		49 840 €					380		108 %		40 %
Recettes (€/an)		15 511 €			Mise en réserve de 4 à 20 ans			57,5%		Taux emprunt		1,80 %					400		109 %		45 %
Charges (€/an)		2 955 €			Taux d'actualisation			3,0%		Durée (ans)		10					450		110 %		50 %
Charges exceptionnelles 1ère année		0 €			Taux CSG			17,2%		Subvention		65600					475		111 %		55 %
Charges exceptionnelles 11ème année		0 €			Taux de disponibilité centrale			99,0%					500		112 %		57,5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15		0 €			Taxe CFE €/an			195					550		113 %		60 %
				560		114 %		65 %
Soldes intermédiaires de gestion					570		115 %		70 %
				580		116 %		75 %
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					590				80 %
Ventes d'électicité			15356	15294	15232	15171	15110	15049	14988	14928	14868	14808	14748	14689	14629	14570	14512	14453	14395	14337	14279	14221					600				85 %
Charges			2955	3014	3074	3136	3199	3263	3328	3394	3462	3531	3602	3674	3748	3823	3899	3977	4057	4138	4220	4305					610				90 %
Valeur ajoutée			12401	12280	12158	12035	11911	11786	11660	11533	11405	11276	11146	11014	10882	10748	10613	10476	10338	10199	10058	9917					620				95 %
Taxes (CFE)			195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195					630				100 %
Excédent Brut d'Exploitation			12206	12085	11963	11840	11716	11591	11465	11338	11210	11081	10951	10819	10687	10553	10418	10281	10143	10004	9863	9722					640
Dotations aux amortissements			3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450					650
Provisions			0	0	0	0	0	0	0	0					660
Résultat d'Exploitation			8756	8635	8513	8390	8267	8142	8016	7889	7761	7632	7501	7370	7237	7103	6968	6831	6694	6554	6414	6272					670
Frais financiers (remb. annuité constante)			897	814	730	645	557	469	378	286	192	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					680
Intérêts CCA			210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					690
Résultat courant avant impôt			7649	7611	7573	7746	7709	7673	7638	7603	7568	7534	7501	7370	7237	7103	6968	6831	6694	6554	6414	6272					700
Déficit reportable			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					710
Impôts			482	479	477	494	491	489	487	485	482	480	478	470	461	453	444	435	427	418	409	400					720
Résultat Net Comptable			7167	7131	7096	7252	7218	7184	7151	7118	7086	7054	7023	6900	6776	6650	6524	6396	6267	6137	6005	5872					730
				740
Capacité d'Autofinancement			10617	10581	10546	10702	10667	10634	10600	10568	10535	10504	10473	10350	10225	10100	9973	9846	9717	9586	9455	9322					750
Cash Flow - investissement (pour le TRI)		-68 994 €	11724	11606	11486	11346	11225	11102	10979	10854	10728	10601	10473	10350	10225	10100	9973	9846	9717	9586	9455	9322					760
Cash flow - TRI sur fonds propres		-20 500 €	10617	10581	10546	10702	10667	10634	10600	10568	10535	10504	10473	10350	10225	10100	9973	9846	9717	9586	9455	9322					770
Cash Flow Actualisés			10617	10273	9940	9794	9478	9173	8878	8592	8317	8050	7793	7477	7172	6878	6594	6319	6055	5800	5554	5316					780
VAN		-68 994 €	-58377	-48104	-38164	-28370	-18892	-9719	-842	7751	16068	24118	31910	39387	46559	53437	60030	66350	72405	78204	83758	89074					790
				800
Mise en réserves			4437	4414	4392	4454	4433	4412	4392	4372	4352	4332	4313	4238	4161	4084	4006	3928	3849	3769	3688	3606					810
Dividendes bruts distribuables			0	0	0	2798	2785	2772	2759	2746	2734	2722	2710	2662	2614	2566	2517	2468	2418	2368	2317	2266					820
Dividendes nets distribuables			0	0	0	2317	2306	2295	2285	2274	2264	2254	2244	2204	2165	2125	2084	2043	2002	1961	1918	1876					830
Rémunération des fonds propres			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					840
				850
Taux de couverture de la dette			222 %	220 %	218 %	216 %	213 %	211 %	209 %	207 %	204 %	202 %					860
				870
Indicateurs de rentabilité					880
				890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans		89074	OK					900
Réserves cumulées		83632					910
TRI du Projet		15,06 %	OK					920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres)		68,00 %					930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans		18,31 %					940
				950
Ratio € HT/Wc	1,31					960
				970
				980
				990
				1000

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
	Nom installation	Surface m2	Puissance kWc	Production kWh/an	Productiblité	Tarif d'achat c€/kWh	RECETTES €/an		Notes d'aides à la saisie			oui	Périmètre sélectionné
oui	INSTALL 1	190	35,84	44550	1243,02455357143	12,07	5377		* Seules les cases jaunes sont à remplir.			non	1
oui	INSTALL 2	154	31,05	39460	1270,85346215781	12,07	4763					1
oui	INSTALL 3	190	35,84	44500	1241,62946428571	12,07	5371		* Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude				1
oui	INSTALL 4				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 5				#DIV/0 !		0		* Colonne H : attention aux unités				1
oui	INSTALL 6				#DIV/0 !		0		* Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement.				1
oui	INSTALL 7				#DIV/0 !		0		Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises.				1
oui	INSTALL 8				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 9				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 10				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 11				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 12				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 13				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 14				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 15				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 16				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 17				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 18				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 19				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 20				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 21				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 22				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 23				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 24				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 25				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 26				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 27				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 28				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 29				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 30				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 31				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 32				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 33				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 34				#DIV/0 !		0					1
oui	INSTALL 35				#DIV/0 !		0					1
		534	102,73	128510			15511,157

## DECAISSEMENTS
	INVESTISSEMENTS (€/HT)

		SYSTÈME PV	RACCORDEMENT	TRAVAUX	TRANCHEES	COFFRETS	MONITORING	Bureau de contrôle	Extension onduleurs 20 ans	Notaire	Autres (Etudes, etc)	TOTAL		AIDE A LA SAISIE	remplir uniquement les cases en jaune
oui	INSTALL 1	36000	1 073,0	0	0	0	0	0	0	0	1825	38898		PV	Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui	INSTALL 2	41850	1 073,0	0	0	0	0	1350	0	0	2575	46848			Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui	INSTALL 3	43900	1 073,0	0	0	0	0	1350	0	0	2525	48848		RACCO € HT	Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui	INSTALL 4					0			Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui	INSTALL 5					0		TRAVAUX	Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui	INSTALL 6					0			Estimation sur devis
oui	INSTALL 7					0		TRANCHEES	Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui	INSTALL 8					0			Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui	INSTALL 9					0		COFFRETS	Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui	INSTALL 10					0			Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui	INSTALL 11					0		MONITORING	Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui	INSTALL 12					0			550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui	INSTALL 13					0		Bureau de contrôle	Pour les ERP uniquement
oui	INSTALL 14					0
oui	INSTALL 15					0		Extension garantie onduleurs	Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui	INSTALL 16					0			Sur devis installateur
oui	INSTALL 17					0
oui	INSTALL 18					0
oui	INSTALL 19					0
oui	INSTALL 20					0
oui	INSTALL 21					0
oui	INSTALL 22					0
oui	INSTALL 23					0
oui	INSTALL 24					0
oui	INSTALL 25					0
oui	INSTALL 26					0
oui	INSTALL 27					0
oui	INSTALL 28					0
oui	INSTALL 29					0
oui	INSTALL 30					0
oui	INSTALL 31					0
oui	INSTALL 32					0
oui	INSTALL 33					0
oui	INSTALL 34					0
oui	INSTALL 35					0
TOTAL SUR LA SELECTION		121 750	3 219	0	0	0	0	2 700	0	0	6 925	134594

	DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN)					AIDE AU CHIFFRAGE

		SURFACE (M2)	MAINTENANCE	ASSURANCES	LOYERS	TURPE	Comptable	TENUE COMPTE	DIVERS	TOTAL				Maintenance	Prévoir une visite annuelle complète
oui	INSTALL 1	190	300	200	200	35	130	20	100	985					Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui	INSTALL 2	154	300	200	200	35	130	20	100	985				Assurances	Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui	INSTALL 3	190	300	200	200	35	130	20	100	985					Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui	INSTALL 4	0					0					Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui	INSTALL 5	0					0					Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui	INSTALL 6	0					0					Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui	INSTALL 7	0					0					Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui	INSTALL 8	0					0					Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui	INSTALL 9	0					0					Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui	INSTALL 10	0					0					Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui	INSTALL 11	0					0					Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui	INSTALL 12	0					0					Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui	INSTALL 13	0					0					Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui	INSTALL 14	0					0				Loyers	Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui	INSTALL 15	0					0					Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui	INSTALL 16	0					0				TURPE	Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui	INSTALL 17	0					0					Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui	INSTALL 18	0					0				Comptable	Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui	INSTALL 19	0					0					950 €HT avec tenue de compte
oui	INSTALL 20	0					0				Tenue compte	Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui	INSTALL 21	0					0					Environ 200 €/ an en général
oui	INSTALL 22	0					0				Divers	Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui	INSTALL 23	0					0
oui	INSTALL 24	0					0
oui	INSTALL 25	0					0
oui	INSTALL 26	0					0
oui	INSTALL 27	0					0
oui	INSTALL 28	0					0
oui	INSTALL 29	0					0
oui	INSTALL 30	0					0
oui	INSTALL 31	0					0
oui	INSTALL 32	0					0
oui	INSTALL 33	0					0
oui	INSTALL 34	0					0
oui	INSTALL 35	0					0
TOTAL SUR LA SELECTION		534	900	600	600	105	390	60	300	2 955

	CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)

	ANNEE 1	FRAIS BANCAIRES				Frais associés au prêt bancaire
	ANNEE 1	IMMATRICULATION				Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
	ANNEE 11	RENOUV MONITORING				Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
	ANNEES 11 A 15	RENOUV ONDULEURS				Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial