## SIG
Business plan simplifié - Centrales Villageoises XXX | [24 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 340 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 20000 |  | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 35.15% |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 70 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 480 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 85812 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 0.71429 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 56900 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 37469 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 8126.3964 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 2% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 3651.78 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 1.346% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 8045.1324 | 8044.9313 | 8044.7302 | 8044.5291 | 8044.328 | 8044.1268 | 8043.9257 | 8043.7246 | 8043.5236 | 8043.3225 | 8043.1214 | 8042.9203 | 8042.7192 | 8042.5182 | 8042.3171 | 8042.116 | 8041.915 | 8041.7139 | 8041.5129 | 8041.3119 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 3651.78 | 3724.8156 | 3799.3119 | 3875.2982 | 3952.8041 | 4031.8602 | 4112.4974 | 4194.7473 | 4278.6423 | 4364.2151 | 4451.4994 | 4540.5294 | 4631.34 | 4723.9668 | 4818.4462 | 4914.8151 | 5013.1114 | 5113.3736 | 5215.6411 | 5319.9539 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 4393.3524 | 4320.1157 | 4245.4183 | 4169.2309 | 4091.5238 | 4012.2666 | 3931.4283 | 3848.9773 | 3764.8813 | 3679.1073 | 3591.6219 | 3502.3909 | 3411.3792 | 3318.5513 | 3223.8709 | 3127.301 | 3028.8036 | 2928.3403 | 2825.8718 | 2721.358 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE, IFER) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 4393.3524 | 4320.1157 | 4245.4183 | 4169.2309 | 4091.5238 | 4012.2666 | 3931.4283 | 3848.9773 | 3764.8813 | 3679.1073 | 3591.6219 | 3502.3909 | 3411.3792 | 3318.5513 | 3223.8709 | 3127.301 | 3028.8036 | 2928.3403 | 2825.8718 | 2721.358 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 1548.3524 | 1475.1157 | 1400.4183 | 1324.2309 | 1246.5238 | 1167.2666 | 1086.4283 | 1003.9773 | 919.8813 | 834.1073 | 746.6219 | 657.3909 | 566.3792 | 473.5513 | 378.8709 | 282.301 | 183.8036 | 83.3403 | -19.1282 | -123.642 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 749.38 | 680.9417 | 611.1347 | 539.9315 | 467.3043 | 393.2245 | 317.6631 | 240.5905 | 161.9764 | 81.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 798.9724 | 794.174 | 789.2836 | 784.2994 | 779.2196 | 774.0422 | 768.7652 | 763.3868 | 757.9048 | 752.3172 | 746.6219 | 657.3909 | 566.3792 | 473.5513 | 378.8709 | 282.301 | 183.8036 | 83.3403 | -19.1282 | -123.642 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1282 | -142.7702 | 710
Impôts |  |  | 50.9345 | 50.6286 | 50.3168 | 49.9991 | 49.6752 | 49.3452 | 49.0088 | 48.6659 | 48.3164 | 47.9602 | 47.5971 | 41.9087 | 36.1067 | 30.1889 | 24.153 | 17.9967 | 11.7175 | 5.3129 | 0 | 0 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 748.0379 | 743.5454 | 738.9668 | 734.3003 | 729.5443 | 724.697 | 719.7565 | 714.7209 | 709.5884 | 704.357 | 699.0248 | 615.4822 | 530.2725 | 443.3624 | 354.7179 | 264.3043 | 172.0861 | 78.0274 | -19.1282 | -123.642 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 3593.0379 | 3588.5454 | 3583.9668 | 3579.3003 | 3574.5443 | 3569.697 | 3564.7565 | 3559.7209 | 3554.5884 | 3549.357 | 3544.0248 | 3460.4822 | 3375.2725 | 3288.3624 | 3199.7179 | 3109.3043 | 3017.0861 | 2923.0274 | 2825.8718 | 2721.358 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -56900 | 4342.4179 | 4269.4871 | 4195.1014 | 4119.2318 | 4041.8486 | 3962.9215 | 3882.4196 | 3800.3114 | 3716.5648 | 3631.1471 | 3544.0248 | 3460.4822 | 3375.2725 | 3288.3624 | 3199.7179 | 3109.3043 | 3017.0861 | 2923.0274 | 2825.8718 | 2721.358 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -20000 | 3593.0379 | 3588.5454 | 3583.9668 | 3579.3003 | 3574.5443 | 3569.697 | 3564.7565 | 3559.7209 | 3554.5884 | 3549.357 | 3544.0248 | 3460.4822 | 3375.2725 | 3288.3624 | 3199.7179 | 3109.3043 | 3017.0861 | 2923.0274 | 2825.8718 | 2721.358 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 3593.0379 | 3540.8778 | 3489.3857 | 3438.5523 | 3388.3689 | 3338.8265 | 3289.9164 | 3241.63 | 3193.9588 | 3146.8945 | 3100.4287 | 2987.1299 | 2874.8742 | 2763.6445 | 2653.4242 | 2544.1969 | 2435.9462 | 2328.6562 | 2221.3523 | 2110.7809 | 780
VAN |  | -56900 | -53306.9621 | -49766.0842 | -46276.6986 | -42838.1462 | -39449.7773 | -36110.9509 | -32821.0345 | -29579.4044 | -26385.4456 | -23238.5511 | -20138.1224 | -17150.9925 | -14276.1183 | -11512.4738 | -8859.0496 | -6314.8527 | -3878.9065 | -1550.2503 | 671.1021 | 2781.883 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 459.4092 | 456.65 | 453.8381 | 450.9722 | 448.0513 | 445.0742 | 442.04 | 438.9474 | 435.7953 | 432.5824 | 429.3076 | 377.9997 | 325.668 | 272.292 | 217.8508 | 162.3231 | 105.6871 | 47.9207 | -10.9987 | -71.0942 | 810
Dividendes bruts distribuables |  |  | 288.6288 | 286.8954 | 285.1287 | 283.3282 | 281.4931 | 279.6227 | 277.7164 | 275.7735 | 273.7931 | 271.7746 | 269.7172 | 237.4825 | 204.6045 | 171.0704 | 136.8671 | 101.9812 | 66.3991 | 30.1067 | -8.1295 | -52.5479 | 820
Dividendes nets distribuables |  |  | 238.9846 | 237.5494 | 236.0866 | 234.5957 | 233.0763 | 231.5276 | 229.9492 | 228.3404 | 226.7007 | 225.0294 | 223.3258 | 196.6355 | 169.4125 | 141.6463 | 113.326 | 84.4405 | 54.9784 | 24.9283 | -6.7312 | -43.5096 | 830
Rémunération des fonds propres |  |  | 0.9958% | 0.9898% | 0.9837% | 0.9775% | 0.9712% | 0.9647% | 0.9581% | 0.9514% | 0.9446% | 0.9376% | 0.9305% | 0.8193% | 0.7059% | 0.5902% | 0.4722% | 0.3518% | 0.2291% | 0.1039% | -0.02805% | -0.1813% | 840
850
Taux de couverture de la dette |  | 1: 105.3%; 2: 103.6%; 3: 101.8%; 4: 99.95%; 5: 98.09%; 6: 96.19%; 7: 94.25%; 8: 92.27%; 9: 90.26%; 10: 88.2% | 860
870
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 880
890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 2781.883; 1: OK | 900
Réserves cumulées |  | 0: 6320.3162 | 910
TRI du Projet |  | 0: 2.471%; 1: OK | 920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 2.571% | 930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 0.6834% | 940
950
Ratio € HT/Wc | 0.81286 | [21 empty] | 960
970
980
990
1000
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I13: utilisateur: calculé via la méthode du coût moyen pondéré du capital
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale De l'ordre de 300 à 500€
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 340 | 70 | 85812 | 1225.8857 | 9.47 | 8126.3964 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne G : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 340 | 70 | 85812 |  |  | 8126.3964

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | BUREAU DE CONTRÔLE ERP | EXTENSION ONDULEURS 20 ANS | FRAIS DE NOTAIRES | AUTRE (Etudes, AMO, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 50000 | 3000 |  |  |  |  | 1400 |  |  | 2500 | 56900 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT (si >36 kVA)
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Entre 300 et 1000€ selon taille et matériaux
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR + Abonnement 2 ans : 520 euros pour une installation de moins de 70 kW
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | Datalogger : environ 600€
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 1000 à 1500€
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0 | Frais de notaire | Pour les bâtiments privés uniquement (COT sans notaire pour bâtiments publics)
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 500 à 1000 €
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 50000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 2500 | 56900
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  |  | COMPTABILITE | TENUE COMPTE | DEPOT COMPTES AU GREFFE | DIVERS | TOTAL | [5 empty] | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par l'Association
| CHARGES DE SOCIETE |  |  |  |  | 1700 | 1700 | [6 empty] | Environ 1000 €HT / an
[13 empty] | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
Environ 200 €/ an en général
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | IFER | MONITORING | VISITE PERIODIQUE ERP | TOTAL |  |  | Dépôt comptes au Greffe | 45€ par an selon https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/depot-des-comptes.html
oui | INSTALL 1 | 340 | 350 | 654 | 500 | 447.78 |  |  |  | 1951.78 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ (sur l'ensemble de la tranche)
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Prévoir 300€ / an pour un 36kWc, 500€ / an pour un 100kWc
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MAIF :
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 9 kWc : environ 75 €/ an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 36kkWc : environ 200 €/ an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 100kkWc : environ 500 €/ an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Généralement entre 1€ et 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 33,6€ HT si puissance < 36 kVA, 447,78€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | IFER | Ne concerne que les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 kWc
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3,155€ / kWc installé
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Monitoring | Selon la solution technique choisie datalogger + plateforme indépendante, boitier RBEE solar, ou solution onduleur…)
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Coût variable entre 0 et 100€ / an par installation. Prévoir routeur ou carte SIM en sus si besoin d'internet
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Visite périodique ERP | Compliqué à estimer car très différent selon les ERP (la fréquence des visite peut être annuelle ou beaucoup moins fréquente)
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Cout de la vérification estimé entre 50 € (si réalisé en parallèle de la visite du bâtiment) et 300€ (si réalisé indépendamment)
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 340 | 350 | 654 | 500 | 447.78 | 0 | 0 | 0 | 1951.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des boitiers de monitoring au bout de 11 ans : prévoir 70% du coût initial par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 70% du coût initial