## SIG
Business plan simplifié - Centrales Villageoises XXX | [24 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 510 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 25000 |  | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 31.25% |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 100 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 500 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 110800 |  |  | Inflation |  |  | 3% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 0.8 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 80000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 55800 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 12265.56 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  |  |  | Taux emprunt |  | 2% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 1297.78 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 5.784% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 12142.9044 | 12142.6008 | 12142.2973 | 12141.9937 | 12141.6902 | 12141.3866 | 12141.0831 | 12140.7796 | 12140.476 | 12140.1725 | 12139.869 | 12139.5655 | 12139.262 | 12138.9585 | 12138.6551 | 12138.3516 | 12138.0481 | 12137.7447 | 12137.4413 | 12137.1378 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 1297.78 | 1336.7134 | 1376.8148 | 1418.1192 | 1460.6628 | 1504.4827 | 1549.6172 | 1596.1057 | 1643.9889 | 1693.3085 | 1744.1078 | 1796.431 | 1850.324 | 1905.8337 | 1963.0087 | 2021.899 | 2082.5559 | 2145.0326 | 2209.3836 | 2275.6651 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 10845.1244 | 10805.8874 | 10765.4825 | 10723.8745 | 10681.0273 | 10636.9039 | 10591.4659 | 10544.6738 | 10496.4872 | 10446.864 | 10395.7612 | 10343.1345 | 10288.9381 | 10233.1249 | 10175.6464 | 10116.4527 | 10055.4922 | 9992.7121 | 9928.0577 | 9861.4727 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE, IFER) |  |  | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 10529.6244 | 10490.3874 | 10449.9825 | 10408.3745 | 10365.5273 | 10321.4039 | 10275.9659 | 10229.1738 | 10180.9872 | 10131.364 | 10080.2612 | 10027.6345 | 9973.4381 | 9917.6249 | 9860.1464 | 9800.9527 | 9739.9922 | 9677.2121 | 9612.5577 | 9545.9727 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 6529.6244 | 6490.3874 | 6449.9825 | 6408.3745 | 6365.5273 | 6321.4039 | 6275.9659 | 6229.1738 | 6180.9872 | 6131.364 | 6080.2612 | 6027.6345 | 5973.4381 | 5917.6249 | 5860.1464 | 5800.9527 | 5739.9922 | 5677.2121 | 5612.5577 | 5545.9727 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 1116 | 1014.0796 | 910.1208 | 804.0828 | 695.924 | 585.6021 | 473.0738 | 358.2948 | 241.2203 | 121.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 5413.6244 | 5476.3078 | 5539.8617 | 5604.2917 | 5669.6033 | 5735.8018 | 5802.8921 | 5870.879 | 5939.7668 | 6009.5597 | 6080.2612 | 6027.6345 | 5973.4381 | 5917.6249 | 5860.1464 | 5800.9527 | 5739.9922 | 5677.2121 | 5612.5577 | 5545.9727 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 345.1186 | 349.1146 | 353.1662 | 840.6437 | 850.4405 | 860.3703 | 870.4338 | 880.6319 | 890.965 | 901.4339 | 912.0392 | 904.1452 | 896.0157 | 887.6437 | 879.022 | 870.1429 | 860.9988 | 851.5818 | 841.8837 | 831.8959 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 5068.5058 | 5127.1932 | 5186.6955 | 4763.6479 | 4819.1628 | 4875.4315 | 4932.4583 | 4990.2472 | 5048.8018 | 5108.1257 | 5168.222 | 5123.4893 | 5077.4224 | 5029.9811 | 4981.1244 | 4930.8098 | 4878.9934 | 4825.6303 | 4770.674 | 4714.0768 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 9068.5058 | 9127.1932 | 9186.6955 | 8763.6479 | 8819.1628 | 8875.4315 | 8932.4583 | 8990.2472 | 9048.8018 | 9108.1257 | 9168.222 | 9123.4893 | 9077.4224 | 9029.9811 | 8981.1244 | 8930.8098 | 8878.9934 | 8825.6303 | 8770.674 | 8714.0768 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -80000 | 10184.5058 | 10141.2728 | 10096.8163 | 9567.7307 | 9515.0868 | 9461.0336 | 9405.5321 | 9348.542 | 9290.0221 | 9229.93 | 9168.222 | 9123.4893 | 9077.4224 | 9029.9811 | 8981.1244 | 8930.8098 | 8878.9934 | 8825.6303 | 8770.674 | 8714.0768 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -25000 | 9068.5058 | 9127.1932 | 9186.6955 | 8763.6479 | 8819.1628 | 8875.4315 | 8932.4583 | 8990.2472 | 9048.8018 | 9108.1257 | 9168.222 | 9123.4893 | 9077.4224 | 9029.9811 | 8981.1244 | 8930.8098 | 8878.9934 | 8825.6303 | 8770.674 | 8714.0768 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 9068.5058 | 8628.1381 | 8209.5436 | 7403.2848 | 7042.8224 | 6700.2144 | 6374.5579 | 6064.9964 | 5770.7178 | 5490.9517 | 5224.9673 | 4915.1781 | 4622.9658 | 4347.3522 | 4087.4132 | 3842.2756 | 3611.1145 | 3393.1503 | 3187.6467 | 2993.9079 | 780
VAN |  | -80000 | -70931.4942 | -62303.356 | -54093.8125 | -46690.5277 | -39647.7052 | -32947.4908 | -26572.9329 | -20507.9365 | -14737.2187 | -9246.267 | -4021.2998 | 893.8784 | 5516.8442 | 9864.1964 | 13951.6096 | 17793.8852 | 21404.9997 | 24798.15 | 27985.7967 | 30979.7046 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 3112.834 | 3148.877 | 3185.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
Dividendes bruts distribuables |  |  | 1955.6718 | 1978.3162 | 2001.275 | 4763.6479 | 4819.1628 | 4875.4315 | 4932.4583 | 4990.2472 | 5048.8018 | 5108.1257 | 5168.222 | 5123.4893 | 5077.4224 | 5029.9811 | 4981.1244 | 4930.8098 | 4878.9934 | 4825.6303 | 4770.674 | 4714.0768 | 820
Dividendes nets distribuables |  |  | 1619.2963 | 1638.0458 | 1657.0557 | 3944.3005 | 3990.2668 | 4036.8573 | 4084.0755 | 4131.9247 | 4180.4079 | 4229.5281 | 4279.2878 | 4242.2492 | 4204.1057 | 4164.8244 | 4124.371 | 4082.7105 | 4039.8065 | 3995.6219 | 3950.1181 | 3903.2556 | 830
Rémunération des fonds propres |  |  | 6.477% | 6.552% | 6.628% | 15.78% | 15.96% | 16.15% | 16.34% | 16.53% | 16.72% | 16.92% | 17.12% | 16.97% | 16.82% | 16.66% | 16.5% | 16.33% | 16.16% | 15.98% | 15.8% | 15.61% | 840
850
Taux de couverture de la dette |  | 1: 169.5%; 2: 168.9%; 3: 168.2%; 4: 167.6%; 5: 166.9%; 6: 166.2%; 7: 165.4%; 8: 164.7%; 9: 163.9%; 10: 163.1% | 860
870
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 880
890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 30979.7046; 1: OK | 900
Réserves cumulées |  | 0: 9447.1315 | 910
TRI du Projet |  | 0: 10.19%; 1: OK | 920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 19.88% | 930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 14.9% | 940
950
Ratio € HT/Wc | 0.8 | [21 empty] | 960
970
980
990
1000
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I13: utilisateur: calculé via la méthode du coût moyen pondéré du capital
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale De l'ordre de 300 à 500€
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 510 | 100 | 110800 | 1108 | 11.07 | 12265.56 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne G : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 510 | 100 | 110800 |  |  | 12265.56

## DECAISSEMENTS
| INVESTISSEMENTS (€/HT) | [11 empty] | 63100
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | BUREAU DE CONTRÔLE ERP | EXTENSION ONDULEURS 20 ANS | FRAIS DE NOTAIRES | AUTRE (Etudes, AMO, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 80000 | [9 empty] | 80000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT (si >36 kVA)
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Entre 300 et 1000€ selon taille et matériaux
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR + Abonnement 2 ans : 520 euros pour une installation de moins de 70 kW
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | Datalogger : environ 600€
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 1000 à 1500€
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0 | Frais de notaire | Pour les bâtiments privés uniquement (COT sans notaire pour bâtiments publics)
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 500 à 1000 €
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  |  | COMPTABILITE | TENUE COMPTE | DEPOT COMPTES AU GREFFE | DIVERS | TOTAL | [5 empty] | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par l'Association
| CHARGES DE SOCIETE |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Environ 1000 €HT / an
[13 empty] | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
Environ 200 €/ an en général
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | IFER | MONITORING | VISITE PERIODIQUE ERP | TOTAL |  |  | Dépôt comptes au Greffe | 45€ par an selon https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/depot-des-comptes.html
oui | INSTALL 1 | 501 | 350 | 500 | 0 | 447.78 | 315.5 |  |  | 1613.28 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ (sur l'ensemble de la tranche)
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Prévoir 300€ / an pour un 36kWc, 500€ / an pour un 100kWc
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MAIF :
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 9 kWc : environ 75 €/ an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 36kkWc : environ 200 €/ an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 100kkWc : environ 500 €/ an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Généralement entre 1€ et 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 33,6€ HT si puissance < 36 kVA, 447,78€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | IFER | Ne concerne que les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 kWc
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3,155€ / kWc installé
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Monitoring | Selon la solution technique choisie datalogger + plateforme indépendante, boitier RBEE solar, ou solution onduleur…)
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Coût variable entre 0 et 100€ / an par installation. Prévoir routeur ou carte SIM en sus si besoin d'internet
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Visite périodique ERP | Compliqué à estimer car très différent selon les ERP (la fréquence des visite peut être annuelle ou beaucoup moins fréquente)
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Cout de la vérification estimé entre 50 € (si réalisé en parallèle de la visite du bâtiment) et 300€ (si réalisé indépendamment)
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 501 | 350 | 500 | 0 | 447.78 | 315.5 | 0 | 0 | 1613.28
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des boitiers de monitoring au bout de 11 ans : prévoir 70% du coût initial par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 70% du coût initial