## Slide 1: L’autoconsommation individuelle
Production d’électricité avec des panneaux photovoltaïques

## Slide 2: Principe de production d’électricité photovoltaïque
L’onduleur peut être remplacé par des micro-onduleurs
L’autoconsommation, c’est l’utilisation de tout ou partie de l’électricité solaire sur le lieu où elle est produite
L’électricité produite peut être consommer en totalité ou partiellement, le surplus peut être au choix :
Injectée sur le réseau électrique (vendue ou cédée gratuitement)
Stockée dans un parc de batteries. (prix élevé)

## Slide 3: Les unités
Le watt-crête (Wc) est l’unité de mesure de puissance d’un panneau photovoltaïque
Le kilowatt heure (kWh) est l’unité de mesure de la quantité d’énergie produite par un panneau photovoltaïque
Panneau de 400 Wc : surface environ 1,6m²
560 kWh/an maximum dans la
région toulousaine
La quantité d’énergie produite dépendra de l’ensoleillement , de l’orientation, de l’inclinaison, et des ombres portées.