## SIG
Business plan simplifié - Centrales Villageoises XXX | [24 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 534 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.8% |  | Capital apporté |  | 10000 | 7.656% | Comptes-courants d'associés |  | 6500 |  | Part fonds propres |  |  | 0.57879 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 102.73 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.4% |  | Nombre de parts |  | 200 |  | Taux (%) |  | 2% | [6 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 128510 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  | 3 |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.1735 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 130616.5 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 58% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 49822.665 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 15511.157 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 1.8% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 2955 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention |  | 65600 | [10 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an |  |  | 195 | [14 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 15356.0454 | 15294.1299 | 15232.4639 | 15171.0466 | 15109.877 | 15048.9539 | 14988.2766 | 14927.8438 | 14867.6548 | 14807.7084 | 14748.0037 | 14688.5397 | 14629.3156 | 14570.3302 | 14511.5826 | 14453.0719 | 14394.7971 | 14336.7573 | 14278.9515 | 14221.3787 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 2955 | 3014.1 | 3074.382 | 3135.8696 | 3198.587 | 3262.5588 | 3327.8099 | 3394.3661 | 3462.2535 | 3531.4985 | 3602.1285 | 3674.1711 | 3747.6545 | 3822.6076 | 3899.0597 | 3977.0409 | 4056.5818 | 4137.7134 | 4220.4677 | 4304.877 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 12401.0454 | 12280.0299 | 12158.0819 | 12035.177 | 11911.2899 | 11786.3952 | 11660.4666 | 11533.4777 | 11405.4013 | 11276.2098 | 11145.8752 | 11014.3687 | 10881.6611 | 10747.7226 | 10612.5228 | 10476.0309 | 10338.2153 | 10199.0439 | 10058.4838 | 9916.5017 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 12206.0454 | 12085.0299 | 11963.0819 | 11840.177 | 11716.2899 | 11591.3952 | 11465.4666 | 11338.4777 | 11210.4013 | 11081.2098 | 10950.8752 | 10819.3687 | 10686.6611 | 10552.7226 | 10417.5228 | 10281.0309 | 10143.2153 | 10004.0439 | 9863.4838 | 9721.5017 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 3250.825 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 8955.2204 | 8834.2049 | 8712.2569 | 8589.352 | 8465.4649 | 8340.5702 | 8214.6416 | 8087.6527 | 7959.5763 | 7830.3848 | 7700.0502 | 7568.5437 | 7435.8361 | 7301.8976 | 7166.6978 | 7030.2059 | 6892.3903 | 6753.2189 | 6612.6588 | 6470.6767 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 896.808 | 814.1539 | 730.012 | 644.3555 | 557.1573 | 468.3895 | 378.0238 | 286.0316 | 192.3835 | 97.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 7928.4125 | 7890.051 | 7852.2449 | 7944.9965 | 7908.3077 | 7872.1807 | 7836.6178 | 7801.6211 | 7767.1928 | 7733.3351 | 7700.0502 | 7568.5437 | 7435.8361 | 7301.8976 | 7166.6978 | 7030.2059 | 6892.3903 | 6753.2189 | 6612.6588 | 6470.6767 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 499.49 | 497.0732 | 494.6914 | 506.4935 | 504.1546 | 501.8515 | 499.5844 | 497.3533 | 495.1585 | 493.0001 | 490.8782 | 482.4947 | 474.0345 | 465.496 | 456.877 | 448.1756 | 439.3899 | 430.5177 | 421.557 | 412.5056 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 7428.9225 | 7392.9778 | 7357.5535 | 7438.5029 | 7404.153 | 7370.3292 | 7337.0334 | 7304.2677 | 7272.0342 | 7240.335 | 7209.172 | 7086.049 | 6961.8015 | 6836.4016 | 6709.8209 | 6582.0303 | 6453.0005 | 6322.7012 | 6191.1018 | 6058.1711 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 10679.7475 | 10643.8028 | 10608.3785 | 10689.3279 | 10654.978 | 10621.1542 | 10587.8584 | 10555.0927 | 10522.8592 | 10491.16 | 10459.997 | 10336.874 | 10212.6265 | 10087.2266 | 9960.6459 | 9832.8553 | 9703.8255 | 9573.5262 | 9441.9268 | 9308.9961 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -65016.5 | 11706.5554 | 11587.9566 | 11468.3905 | 11333.6835 | 11212.1353 | 11089.5437 | 10965.8822 | 10841.1243 | 10715.2428 | 10588.2097 | 10459.997 | 10336.874 | 10212.6265 | 10087.2266 | 9960.6459 | 9832.8553 | 9703.8255 | 9573.5262 | 9441.9268 | 9308.9961 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -16500 | 10679.7475 | 10643.8028 | 10608.3785 | 10689.3279 | 10654.978 | 10621.1542 | 10587.8584 | 10555.0927 | 10522.8592 | 10491.16 | 10459.997 | 10336.874 | 10212.6265 | 10087.2266 | 9960.6459 | 9832.8553 | 9703.8255 | 9573.5262 | 9441.9268 | 9308.9961 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 10679.7475 | 10333.7891 | 9999.4142 | 9782.2493 | 9466.81 | 9161.9009 | 8867.1647 | 8582.2563 | 8306.8423 | 8040.6005 | 7783.2201 | 7467.5777 | 7162.9308 | 6868.9105 | 6585.1603 | 6311.3357 | 6047.1032 | 5792.1408 | 5546.1369 | 5308.7904 | 780
VAN |  | -65016.5 | -54336.7525 | -44002.9634 | -34003.5492 | -24221.2999 | -14754.4899 | -5592.589 | 3274.5757 | 11856.832 | 20163.6743 | 28204.2748 | 35987.4949 | 43455.0726 | 50618.0034 | 57486.9139 | 64072.0742 | 70383.4099 | 76430.5131 | 82222.6538 | 87768.7907 | 93077.5811 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 4598.4792 | 4576.2296 | 4554.3021 | 4568.373 | 4547.2769 | 4526.5039 | 4506.0552 | 4485.9321 | 4466.1359 | 4446.6677 | 4427.5289 | 4351.9126 | 4275.6057 | 4198.5911 | 4120.8513 | 4042.3684 | 3963.1244 | 3883.1009 | 3802.2788 | 3720.6391 | 810
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 2870.13 | 2856.8761 | 2843.8253 | 2830.9782 | 2818.3356 | 2805.8984 | 2793.6673 | 2781.6431 | 2734.1364 | 2686.1958 | 2637.8105 | 2588.9696 | 2539.6619 | 2489.876 | 2439.6003 | 2388.823 | 2337.532 | 820
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 2376.4676 | 2365.4934 | 2354.6873 | 2344.0499 | 2333.5819 | 2323.2839 | 2313.1565 | 2303.2005 | 2263.8649 | 2224.1701 | 2184.1071 | 2143.6668 | 2102.8401 | 2061.6173 | 2019.9891 | 1977.9454 | 1935.4765 | 830
Rémunération des fonds propres |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.23765 | 0.23655 | 0.23547 | 0.2344 | 0.23336 | 0.23233 | 0.23132 | 0.23032 | 0.22639 | 0.22242 | 0.21841 | 0.21437 | 0.21028 | 0.20616 | 0.202 | 0.19779 | 0.19355 | 840
850
Taux de couverture de la dette |  | 1: 222.4%; 2: 220.2%; 3: 218%; 4: 215.7%; 5: 213.5%; 6: 211.2%; 7: 208.9%; 8: 206.6%; 9: 204.2%; 10: 201.9% | 860
870
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 880
890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 93077.5811; 1: OK | 900
Réserves cumulées |  | 0: 86061.9567 | 910
TRI du Projet |  | 0: 16.18%; 1: OK | 920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 69.98% | 930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 18.81% | 940
950
Ratio € HT/Wc | 1.2715 | [21 empty] | 960
970
980
990
1000
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 190 | 35.84 | 44550 | 1243.0246 | 12.07 | 5377.185 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 | 154 | 31.05 | 39460 | 1270.8535 | 12.07 | 4762.822 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 | 190 | 35.84 | 44500 | 1241.6295 | 12.07 | 5371.15 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 534 | 102.73 | 128510 |  |  | 15511.157

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 36000 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.5 | 37970.5 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | 42987 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1647.5 | 47057.5 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | 41568 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1597.5 | 45588.5 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 120555 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 4142.5 | 130616.5
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 190 | 300 | 200 | 200 | 35 | 130 | 20 | 100 | 985 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 154 | 300 | 200 | 200 | 35 | 130 | 20 | 100 | 985 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 190 | 300 | 200 | 200 | 35 | 130 | 20 | 100 | 985 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 534 | 900 | 600 | 600 | 105 | 390 | 60 | 300 | 2955
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial