## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 200 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 32000 | 76.74% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.76739 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 36 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 640 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 44900 |  |  | Inflation |  |  | 1% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 41700 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 10117 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 5096.15 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 1% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 762 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 5045.1885 | 5045.0624 | 5044.9362 | 5044.8101 | 5044.684 | 5044.5579 | 5044.4318 | 5044.3057 | 5044.1796 | 5044.0534 | 5043.9273 | 5043.8012 | 5043.6752 | 5043.5491 | 5043.423 | 5043.2969 | 5043.1708 | 5043.0447 | 5042.9186 | 5042.7926 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 762 | 769.62 | 777.3162 | 785.0894 | 792.9403 | 800.8697 | 808.8784 | 816.9671 | 825.1368 | 833.3882 | 841.7221 | 850.1393 | 858.6407 | 867.2271 | 875.8994 | 884.6583 | 893.5049 | 902.44 | 911.4644 | 920.579 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 4283.1885 | 4275.4424 | 4267.62 | 4259.7208 | 4251.7437 | 4243.6882 | 4235.5534 | 4227.3385 | 4219.0427 | 4210.6653 | 4202.2053 | 4193.662 | 4185.0345 | 4176.322 | 4167.5236 | 4158.6385 | 4149.6659 | 4140.6047 | 4131.4543 | 4122.2136 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 4283.1885 | 4275.4424 | 4267.62 | 4259.7208 | 4251.7437 | 4243.6882 | 4235.5534 | 4227.3385 | 4219.0427 | 4210.6653 | 4202.2053 | 4193.662 | 4185.0345 | 4176.322 | 4167.5236 | 4158.6385 | 4149.6659 | 4140.6047 | 4131.4543 | 4122.2136 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 2198.1885 | 2190.4424 | 2182.62 | 2174.7208 | 2166.7437 | 2158.6882 | 2150.5534 | 2142.3385 | 2134.0427 | 2125.6653 | 2117.2053 | 2108.662 | 2100.0345 | 2091.322 | 2082.5236 | 2073.6385 | 2064.6659 | 2055.6047 | 2046.4543 | 2037.2136 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 101.17 | 91.5 | 81.7332 | 71.8688 | 61.9058 | 51.8431 | 41.6798 | 31.4148 | 21.0472 | 10.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 2097.0185 | 2098.9424 | 2100.8868 | 2102.8519 | 2104.838 | 2106.8451 | 2108.8736 | 2110.9237 | 2112.9955 | 2115.0893 | 2117.2053 | 2108.662 | 2100.0345 | 2091.322 | 2082.5236 | 2073.6385 | 2064.6659 | 2055.6047 | 2046.4543 | 2037.2136 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 133.6849 | 133.8076 | 133.9315 | 134.0568 | 134.1834 | 134.3114 | 134.4407 | 134.5714 | 134.7035 | 134.8369 | 134.9718 | 134.4272 | 133.8772 | 133.3218 | 132.7609 | 132.1945 | 131.6224 | 131.0448 | 130.4615 | 129.8724 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1963.3336 | 1965.1348 | 1966.9553 | 1968.7951 | 1970.6546 | 1972.5338 | 1974.4329 | 1976.3523 | 1978.292 | 1980.2523 | 1982.2334 | 1974.2348 | 1966.1573 | 1958.0002 | 1949.7627 | 1941.4441 | 1933.0434 | 1924.5599 | 1915.9928 | 1907.3412 | 730
Indemnité EP |  |  | 95858.5815 | 90811.1227 | 85763.9161 | 80716.9619 | 75670.26 | 70623.8104 | 65577.613 | 60531.6679 | 55485.9751 | 50440.5345 | 45395.3461 | 40350.41 | 35305.7261 | 30261.2944 | 25217.1149 | 20173.1875 | 15129.5124 | 10086.0894 | 5042.9186 | 0 | 740
Reste à amortir |  |  | 39615 | 37530 | 35445 | 33360 | 31275 | 29190 | 27105 | 25020 | 22935 | 20850 | 18765 | 16680 | 14595 | 12510 | 10425 | 8340 | 6255 | 4170 | 2085 | 0
Somme chiffre affaire 3 ans | [5 empty] | 15135.1871 | 15134.8087 | 15134.4304 | 15134.052 | 15133.6737 | 15133.2953 | 15132.917 | 15132.5387 | 15132.1603 | 15131.782 | 15131.4037 | 15131.0255 | 15130.6472 | 15130.2689 | 15129.8907 | 15129.5124 | 15129.1342
Remboursement capital emprunt |  | 4: 6009.993; 5: 5010.4123; 6: 4009.9986; 7: 3008.7512; 8: 2006.6694; 9: 1003.7526; 10: 1.5152e-09
Indemnité JPM | [5 empty] | 54505.1802 | 51420.221 | 48334.429 | 45247.8032 | 42160.3431 | 39072.0479 | 35982.917 | 33897.5387 | 31812.1603 | 29726.782 | 27641.4037 | 25556.0255 | 23470.6472 | 21385.2689 | 19299.8907 | 17214.5124 | 15129.1342
Capacité d'Autofinancement |  |  | 4048.3336 | 4050.1348 | 4051.9553 | 4053.7951 | 4055.6546 | 4057.5338 | 4059.4329 | 4061.3523 | 4063.292 | 4065.2523 | 4067.2334 | 4059.2348 | 4051.1573 | 4043.0002 | 4034.7627 | 4026.4441 | 4018.0434 | 4009.5599 | 4000.9928 | 3992.3412 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -41700 | 4149.5036 | 4141.6348 | 4133.6885 | 4125.6639 | 4117.5603 | 4109.3768 | 4101.1127 | 4092.7671 | 4084.3393 | 4075.8283 | 4067.2334 | 4059.2348 | 4051.1573 | 4043.0002 | 4034.7627 | 4026.4441 | 4018.0434 | 4009.5599 | 4000.9928 | 3992.3412 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -32000 | 4048.3336 | 4050.1348 | 4051.9553 | 4053.7951 | 4055.6546 | 4057.5338 | 4059.4329 | 4061.3523 | 4063.292 | 4065.2523 | 4067.2334 | 4059.2348 | 4051.1573 | 4043.0002 | 4034.7627 | 4026.4441 | 4018.0434 | 4009.5599 | 4000.9928 | 3992.3412 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 4048.3336 | 3932.1697 | 3819.3565 | 3709.7968 | 3603.3965 | 3500.0643 | 3399.7112 | 3302.2511 | 3207.6003 | 3115.6774 | 3026.4037 | 2932.4776 | 2841.4002 | 2753.0864 | 2667.4535 | 2584.4212 | 2503.9118 | 2425.8497 | 2350.1616 | 2276.7764 | 780
VAN |  | -41700 | -37651.6664 | -33719.4967 | -29900.1402 | -26190.3434 | -22586.9469 | -19086.8826 | -15687.1714 | -12384.9203 | -9177.3201 | -6061.6427 | -3035.239 | -102.7614 | 2738.6388 | 5491.7252 | 8159.1787 | 10743.5999 | 13247.5117 | 15673.3614 | 18023.523 | 20300.2994 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 1205.7856 | 1206.8919 | 1208.0099 | 1209.1399 | 1210.2818 | 1211.436 | 1212.6023 | 1213.7811 | 1214.9724 | 1216.1763 | 1217.393 | 1212.4806 | 1207.5198 | 1202.5101 | 1197.4511 | 1192.3422 | 1187.1829 | 1181.9727 | 1176.7112 | 1171.3978 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 759.6553 | 760.3727 | 761.0978 | 761.8306 | 762.5712 | 763.3196 | 764.076 | 764.8404 | 761.7541 | 758.6375 | 755.4901 | 752.3117 | 749.1019 | 745.8605 | 742.5872 | 739.2816 | 735.9434 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 628.9946 | 629.5886 | 630.189 | 630.7957 | 631.4089 | 632.0286 | 632.6549 | 633.2879 | 630.7324 | 628.1518 | 625.5458 | 622.9141 | 620.2564 | 617.5725 | 614.8622 | 612.1252 | 609.3611 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.966% | 1.967% | 1.969% | 1.971% | 1.973% | 1.975% | 1.977% | 1.979% | 1.971% | 1.963% | 1.955% | 1.947% | 1.938% | 1.93% | 1.921% | 1.913% | 1.904% | 838
842
Taux de couverture de la dette |  | 1: 401%; 2: 400.3%; 3: 399.5%; 4: 398.8%; 5: 398%; 6: 397.3%; 7: 396.5%; 8: 395.8%; 9: 395%; 10: 394.2% | 852
862
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 872
882
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 20300.2994; 1: OK | 892
Réserves cumulées |  | 0: 24056.0388 | 902
TRI du Projet |  | 0: 7.502%; 1: OK | 912
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 6.12% | 922
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 1.661% | 932
942
Ratio € HT/Wc | 1.1583 | [21 empty] | 952
962
972
982
2440
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A56: Calculée sur tous les flux
Note on A58: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 200 | 36 | 44900 | 1247.2222 | 11.35 | 5096.15 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 200 | 36 | 44900 |  |  | 5096.15

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 36000 | 1700 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 41700 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 36000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 41700
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 200 | 300 | 220 | 200 | 42 |  |  |  | 762 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 200 | 300 | 220 | 200 | 42 | 0 | 0 | 0 | 762
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial

## Prêt
Calculateur de prêt simple
Entrez des valeurs
Montant du prêt |  |  | 10117
Taux d’intérêt annuel |  |  | 1%
Durée du prêt en années |  |  | 10
Date de début du prêt |  |  | 2020-11-04
Paiement mensuel |  |  | 1004.5891
Nombre de paiements |  |  | 10
Total des intérêts
Coût total du prêt |  |  | 10045.8906
N° | Paiement Date | Solde Départ | Paiement | Capital | Intérêts | Solde Final
1 | 2020-12-04 | 10000 | 1004.5891 | 996.2557 | 8.3333 | 9003.7443 | 9003.7443 | 8006.6583 | 7008.7415 | 6009.993 | 5010.4123 | 4009.9986 | 3008.7512 | 2006.6694 | 1003.7526 | 1.5152e-09
2 | 2021-01-04 | 9003.7443 | 1004.5891 | 997.0859 | 7.5031 | 8006.6583
3 | 2021-02-04 | 8006.6583 | 1004.5891 | 997.9168 | 6.6722 | 7008.7415
4 | 2021-03-04 | 7008.7415 | 1004.5891 | 998.7484 | 5.8406 | 6009.993
5 | 2021-04-04 | 6009.993 | 1004.5891 | 999.5807 | 5.0083 | 5010.4123 |  | Prêt
6 | 2021-05-04 | 5010.4123 | 1004.5891 | 1000.4137 | 4.1753 | 4009.9986
7 | 2021-06-04 | 4009.9986 | 1004.5891 | 1001.2474 | 3.3417 | 3008.7512
8 | 2021-07-04 | 3008.7512 | 1004.5891 | 1002.0818 | 2.5073 | 2006.6694
9 | 2021-08-04 | 2006.6694 | 1004.5891 | 1002.9168 | 1.6722 | 1003.7526
10 | 2021-09-04 | 1003.7526 | 1004.5891 | 1003.7526 | 0.83646 | 1.5152e-09