## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 200 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 40400 | 101% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 1.01 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 36 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 808 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 44900 |  |  | Inflation |  |  | 1% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.1111 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 40000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 0% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 0 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 4490 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt | [12 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 817.5 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) | [12 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 4445.1 | 4444.9889 | 4444.8777 | 4444.7666 | 4444.6555 | 4444.5444 | 4444.4333 | 4444.3222 | 4444.2111 | 4444.1 | 4443.9889 | 4443.8778 | 4443.7667 | 4443.6556 | 4443.5445 | 4443.4334 | 4443.3223 | 4443.2112 | 4443.1001 | 4442.9891 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 817.5 | 825.675 | 833.9317 | 842.2711 | 850.6938 | 859.2007 | 867.7927 | 876.4707 | 885.2354 | 894.0877 | 903.0286 | 912.0589 | 921.1795 | 930.3913 | 939.6952 | 949.0921 | 958.583 | 968.1689 | 977.8506 | 987.6291 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 3627.6 | 3619.3139 | 3610.946 | 3602.4956 | 3593.9617 | 3585.3437 | 3576.6406 | 3567.8515 | 3558.9757 | 3550.0122 | 3540.9603 | 3531.8189 | 3522.5872 | 3513.2643 | 3503.8493 | 3494.3413 | 3484.7393 | 3475.0423 | 3465.2496 | 3455.36 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 3627.6 | 3619.3139 | 3610.946 | 3602.4956 | 3593.9617 | 3585.3437 | 3576.6406 | 3567.8515 | 3558.9757 | 3550.0122 | 3540.9603 | 3531.8189 | 3522.5872 | 3513.2643 | 3503.8493 | 3494.3413 | 3484.7393 | 3475.0423 | 3465.2496 | 3455.36 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 1627.6 | 1619.3139 | 1610.946 | 1602.4956 | 1593.9617 | 1585.3437 | 1576.6406 | 1567.8515 | 1558.9757 | 1550.0122 | 1540.9603 | 1531.8189 | 1522.5872 | 1513.2643 | 1503.8493 | 1494.3413 | 1484.7393 | 1475.0423 | 1465.2496 | 1455.36 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 1627.6 | 1619.3139 | 1610.946 | 1602.4956 | 1593.9617 | 1585.3437 | 1576.6406 | 1567.8515 | 1558.9757 | 1550.0122 | 1540.9603 | 1531.8189 | 1522.5872 | 1513.2643 | 1503.8493 | 1494.3413 | 1484.7393 | 1475.0423 | 1465.2496 | 1455.36 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 244.14 | 242.8971 | 241.6419 | 102.1591 | 101.6151 | 101.0657 | 100.5108 | 99.9505 | 99.3847 | 98.8133 | 98.2362 | 97.6535 | 97.0649 | 96.4706 | 95.8704 | 95.2643 | 94.6521 | 94.0339 | 93.4097 | 92.7792 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1383.46 | 1376.4168 | 1369.3041 | 1500.3365 | 1492.3467 | 1484.278 | 1476.1297 | 1467.901 | 1459.591 | 1451.199 | 1442.724 | 1434.1654 | 1425.5223 | 1416.7937 | 1407.9789 | 1399.077 | 1390.0871 | 1381.0084 | 1371.8399 | 1362.5808 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 3383.46 | 3376.4168 | 3369.3041 | 3500.3365 | 3492.3467 | 3484.278 | 3476.1297 | 3467.901 | 3459.591 | 3451.199 | 3442.724 | 3434.1654 | 3425.5223 | 3416.7937 | 3407.9789 | 3399.077 | 3390.0871 | 3381.0084 | 3371.8399 | 3362.5808 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -40000 | 3383.46 | 3376.4168 | 3369.3041 | 3500.3365 | 3492.3467 | 3484.278 | 3476.1297 | 3467.901 | 3459.591 | 3451.199 | 3442.724 | 3434.1654 | 3425.5223 | 3416.7937 | 3407.9789 | 3399.077 | 3390.0871 | 3381.0084 | 3371.8399 | 3362.5808 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -40400 | 3383.46 | 3376.4168 | 3369.3041 | 3500.3365 | 3492.3467 | 3484.278 | 3476.1297 | 3467.901 | 3459.591 | 3451.199 | 3442.724 | 3434.1654 | 3425.5223 | 3416.7937 | 3407.9789 | 3399.077 | 3390.0871 | 3381.0084 | 3371.8399 | 3362.5808 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 3383.46 | 3278.0746 | 3175.8923 | 3203.3037 | 3102.9048 | 3005.5688 | 2911.2039 | 2819.7209 | 2731.0331 | 2645.0566 | 2561.71 | 2480.9142 | 2402.5924 | 2326.6703 | 2253.0755 | 2181.7382 | 2112.5902 | 2045.5657 | 1980.6006 | 1917.6328 | 780
VAN |  | -40000 | -36616.54 | -33338.4654 | -30162.5732 | -26959.2695 | -23856.3647 | -20850.7959 | -17939.5919 | -15119.8711 | -12388.838 | -9743.7814 | -7182.0714 | -4701.1572 | -2298.5648 | 28.1054 | 2281.181 | 4462.9192 | 6575.5094 | 8621.0751 | 10601.6756 | 12519.3085 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 0 | 0 | 0 | 921.4349 | 916.528 | 911.5726 | 906.5683 | 901.5146 | 896.411 | 891.257 | 886.0522 | 880.7959 | 875.4876 | 870.127 | 864.7133 | 859.2462 | 853.7251 | 848.1493 | 842.5185 | 836.832 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 578.9015 | 575.8187 | 572.7054 | 569.5614 | 566.3864 | 563.18 | 559.9419 | 556.6719 | 553.3696 | 550.0346 | 546.6667 | 543.2656 | 539.8308 | 536.3621 | 532.859 | 529.3214 | 525.7488 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 479.3305 | 476.7779 | 474.2001 | 471.5968 | 468.9679 | 466.313 | 463.6319 | 460.9243 | 458.19 | 455.4287 | 452.6401 | 449.8239 | 446.9799 | 444.1078 | 441.2073 | 438.2781 | 435.32 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.186% | 1.18% | 1.174% | 1.167% | 1.161% | 1.154% | 1.148% | 1.141% | 1.134% | 1.127% | 1.12% | 1.113% | 1.106% | 1.099% | 1.092% | 1.085% | 1.078% | 838
848
Taux de couverture de la dette | [22 empty] | 858
868
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 878
888
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 12519.3085; 1: OK | 898
Réserves cumulées |  | 0: 14962.9337 | 908
TRI du Projet |  | 0: 5.793%; 1: OK | 918
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 3.526% | 928
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 0.9633% | 938
948
Ratio € HT/Wc | 1.1111 | [21 empty] | 958
968
978
988
998
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 200 | 36 | 44900 | 1247.2222 | 10 | 4490 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 200 | 36 | 44900 |  |  | 4490

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 40000 | [9 empty] | 40000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 200 | 350 | 200 | 224.5 | 43 |  |  |  | 817.5 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 200 | 350 | 200 | 224.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 817.5
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial