## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 200 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 40400 | 101% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 1.01 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 36 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 808 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 44900 |  |  | Inflation |  |  | 1% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.1111 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 40000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 0% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 0 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 4593.27 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt | [12 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 822.6635 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) | [12 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 4547.3373 | 4547.2236 | 4547.1099 | 4546.9963 | 4546.8826 | 4546.7689 | 4546.6552 | 4546.5416 | 4546.4279 | 4546.3143 | 4546.2006 | 4546.0869 | 4545.9733 | 4545.8596 | 4545.746 | 4545.6323 | 4545.5187 | 4545.4051 | 4545.2914 | 4545.1778 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 822.6635 | 830.8901 | 839.199 | 847.591 | 856.0669 | 864.6276 | 873.2739 | 882.0066 | 890.8267 | 899.735 | 908.7323 | 917.8196 | 926.9978 | 936.2678 | 945.6305 | 955.0868 | 964.6377 | 974.284 | 984.0269 | 993.8671 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 3724.6738 | 3716.3335 | 3707.9109 | 3699.4052 | 3690.8156 | 3682.1413 | 3673.3814 | 3664.535 | 3655.6012 | 3646.5793 | 3637.4683 | 3628.2673 | 3618.9755 | 3609.5918 | 3600.1155 | 3590.5456 | 3580.8811 | 3571.121 | 3561.2646 | 3551.3107 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 3724.6738 | 3716.3335 | 3707.9109 | 3699.4052 | 3690.8156 | 3682.1413 | 3673.3814 | 3664.535 | 3655.6012 | 3646.5793 | 3637.4683 | 3628.2673 | 3618.9755 | 3609.5918 | 3600.1155 | 3590.5456 | 3580.8811 | 3571.121 | 3561.2646 | 3551.3107 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 1724.6738 | 1716.3335 | 1707.9109 | 1699.4052 | 1690.8156 | 1682.1413 | 1673.3814 | 1664.535 | 1655.6012 | 1646.5793 | 1637.4683 | 1628.2673 | 1618.9755 | 1609.5918 | 1600.1155 | 1590.5456 | 1580.8811 | 1571.121 | 1561.2646 | 1551.3107 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 1724.6738 | 1716.3335 | 1707.9109 | 1699.4052 | 1690.8156 | 1682.1413 | 1673.3814 | 1664.535 | 1655.6012 | 1646.5793 | 1637.4683 | 1628.2673 | 1618.9755 | 1609.5918 | 1600.1155 | 1590.5456 | 1580.8811 | 1571.121 | 1561.2646 | 1551.3107 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 258.7011 | 257.45 | 256.1866 | 108.3371 | 107.7895 | 107.2365 | 106.6781 | 106.1141 | 105.5446 | 104.9694 | 104.3886 | 103.802 | 103.2097 | 102.6115 | 102.0074 | 101.3973 | 100.7812 | 100.159 | 99.5306 | 98.8961 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1465.9727 | 1458.8835 | 1451.7243 | 1591.0681 | 1583.0261 | 1574.9048 | 1566.7033 | 1558.4209 | 1550.0566 | 1541.6099 | 1533.0797 | 1524.4653 | 1515.7658 | 1506.9804 | 1498.1081 | 1489.1483 | 1480.0999 | 1470.9621 | 1461.7339 | 1452.4146 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 3465.9727 | 3458.8835 | 3451.7243 | 3591.0681 | 3583.0261 | 3574.9048 | 3566.7033 | 3558.4209 | 3550.0566 | 3541.6099 | 3533.0797 | 3524.4653 | 3515.7658 | 3506.9804 | 3498.1081 | 3489.1483 | 3480.0999 | 3470.9621 | 3461.7339 | 3452.4146 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -40000 | 3465.9727 | 3458.8835 | 3451.7243 | 3591.0681 | 3583.0261 | 3574.9048 | 3566.7033 | 3558.4209 | 3550.0566 | 3541.6099 | 3533.0797 | 3524.4653 | 3515.7658 | 3506.9804 | 3498.1081 | 3489.1483 | 3480.0999 | 3470.9621 | 3461.7339 | 3452.4146 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -40400 | 3465.9727 | 3458.8835 | 3451.7243 | 3591.0681 | 3583.0261 | 3574.9048 | 3566.7033 | 3558.4209 | 3550.0566 | 3541.6099 | 3533.0797 | 3524.4653 | 3515.7658 | 3506.9804 | 3498.1081 | 3489.1483 | 3480.0999 | 3470.9621 | 3461.7339 | 3452.4146 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 3465.9727 | 3358.1393 | 3253.5812 | 3286.3361 | 3183.4723 | 3083.7443 | 2987.0579 | 2893.3218 | 2802.4475 | 2714.3491 | 2628.9431 | 2546.1487 | 2465.8874 | 2388.083 | 2312.6616 | 2239.5515 | 2168.6832 | 2099.9891 | 2033.4039 | 1968.8638 | 780
VAN |  | -40000 | -36534.0273 | -33175.888 | -29922.3068 | -26635.9708 | -23452.4984 | -20368.7541 | -17381.6963 | -14488.3745 | -11685.927 | -8971.5779 | -6342.6348 | -3796.4861 | -1330.5988 | 1057.4842 | 3370.1458 | 5609.6973 | 7778.3805 | 9878.3696 | 11911.7735 | 13880.6373 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 0 | 0 | 0 | 977.158 | 972.219 | 967.2313 | 962.1943 | 957.1076 | 951.9707 | 946.7831 | 941.5443 | 936.2537 | 930.9109 | 925.5153 | 920.0664 | 914.5637 | 909.0066 | 903.3946 | 897.7271 | 892.0036 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 613.9101 | 610.8072 | 607.6735 | 604.509 | 601.3133 | 598.0859 | 594.8268 | 591.5354 | 588.2116 | 584.8549 | 581.4651 | 578.0417 | 574.5846 | 571.0933 | 567.5675 | 564.0068 | 560.411 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 508.3176 | 505.7483 | 503.1537 | 500.5335 | 497.8874 | 495.2152 | 492.5166 | 489.7913 | 487.0392 | 484.2598 | 481.4531 | 478.6186 | 475.756 | 472.8652 | 469.9459 | 466.9977 | 464.0203 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.258% | 1.252% | 1.245% | 1.239% | 1.232% | 1.226% | 1.219% | 1.212% | 1.206% | 1.199% | 1.192% | 1.185% | 1.178% | 1.17% | 1.163% | 1.156% | 1.149% | 838
848
Taux de couverture de la dette | [22 empty] | 858
868
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 878
888
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 13880.6373; 1: OK | 898
Réserves cumulées |  | 0: 15905.6502 | 908
TRI du Projet |  | 0: 6.107%; 1: OK | 918
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 3.747% | 928
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 1.024% | 938
948
Ratio € HT/Wc | 1.1111 | [21 empty] | 958
968
978
988
998
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 200 | 36 | 44900 | 1247.2222 | 10.23 | 4593.27 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 200 | 36 | 44900 |  |  | 4593.27

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 40000 | [9 empty] | 40000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 200 | 350 | 200 | 229.6635 | 43 |  |  |  | 822.6635 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 200 | 350 | 200 | 229.6635 | 43 | 0 | 0 | 0 | 822.6635
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial