## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 540 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 122000 | 81.33% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.81333 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 100 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 2440 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 112500 |  |  | Inflation |  |  | 1% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.5 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 150000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 29500 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 11250 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 0.9% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 2200 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 11137.5 | 11137.2216 | 11136.9431 | 11136.6647 | 11136.3863 | 11136.1079 | 11135.8295 | 11135.5511 | 11135.2727 | 11134.9943 | 11134.7159 | 11134.4376 | 11134.1592 | 11133.8809 | 11133.6025 | 11133.3242 | 11133.0458 | 11132.7675 | 11132.4892 | 11132.2109 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 2200 | 2222 | 2244.22 | 2266.6622 | 2289.3288 | 2312.2221 | 2335.3443 | 2358.6978 | 2382.2848 | 2406.1076 | 2430.1687 | 2454.4704 | 2479.0151 | 2503.8052 | 2528.8433 | 2554.1317 | 2579.673 | 2605.4697 | 2631.5244 | 2657.8397 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 8937.5 | 8915.2216 | 8892.7231 | 8870.0025 | 8847.0575 | 8823.8858 | 8800.4851 | 8776.8533 | 8752.9879 | 8728.8867 | 8704.5473 | 8679.9672 | 8655.1441 | 8630.0756 | 8604.7592 | 8579.1925 | 8553.3728 | 8527.2978 | 8500.9647 | 8474.3712 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 8937.5 | 8915.2216 | 8892.7231 | 8870.0025 | 8847.0575 | 8823.8858 | 8800.4851 | 8776.8533 | 8752.9879 | 8728.8867 | 8704.5473 | 8679.9672 | 8655.1441 | 8630.0756 | 8604.7592 | 8579.1925 | 8553.3728 | 8527.2978 | 8500.9647 | 8474.3712 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 1437.5 | 1415.2216 | 1392.7231 | 1370.0025 | 1347.0575 | 1323.8858 | 1300.4851 | 1276.8533 | 1252.9879 | 1228.8867 | 1204.5473 | 1179.9672 | 1155.1441 | 1130.0756 | 1104.7592 | 1079.1925 | 1053.3728 | 1027.2978 | 1000.9647 | 974.3712 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 265.5 | 240.0076 | 214.2858 | 188.3325 | 162.1456 | 135.723 | 109.0626 | 82.1623 | 55.0199 | 27.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 1172 | 1175.2139 | 1178.4373 | 1181.67 | 1184.9119 | 1188.1628 | 1191.4225 | 1194.691 | 1197.968 | 1201.2535 | 1204.5473 | 1179.9672 | 1155.1441 | 1130.0756 | 1104.7592 | 1079.1925 | 1053.3728 | 1027.2978 | 1000.9647 | 974.3712 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 74.715 | 74.9199 | 75.1254 | 75.3315 | 75.5381 | 75.7454 | 75.9532 | 76.1616 | 76.3705 | 76.5799 | 76.7899 | 75.2229 | 73.6404 | 72.0423 | 70.4284 | 68.7985 | 67.1525 | 65.4902 | 63.8115 | 62.1162 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1097.285 | 1100.2941 | 1103.312 | 1106.3386 | 1109.3737 | 1112.4174 | 1115.4693 | 1118.5294 | 1121.5976 | 1124.6736 | 1127.7574 | 1104.7443 | 1081.5037 | 1058.0333 | 1034.3308 | 1010.3939 | 986.2203 | 961.8075 | 937.1532 | 912.255 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 8597.285 | 8600.2941 | 8603.312 | 8606.3386 | 8609.3737 | 8612.4174 | 8615.4693 | 8618.5294 | 8621.5976 | 8624.6736 | 8627.7574 | 8604.7443 | 8581.5037 | 8558.0333 | 8534.3308 | 8510.3939 | 8486.2203 | 8461.8075 | 8437.1532 | 8412.255 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -150000 | 8862.785 | 8840.3017 | 8817.5978 | 8794.671 | 8771.5193 | 8748.1404 | 8724.532 | 8700.6918 | 8676.6175 | 8652.3068 | 8627.7574 | 8604.7443 | 8581.5037 | 8558.0333 | 8534.3308 | 8510.3939 | 8486.2203 | 8461.8075 | 8437.1532 | 8412.255 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -122000 | 8597.285 | 8600.2941 | 8603.312 | 8606.3386 | 8609.3737 | 8612.4174 | 8615.4693 | 8618.5294 | 8621.5976 | 8624.6736 | 8627.7574 | 8604.7443 | 8581.5037 | 8558.0333 | 8534.3308 | 8510.3939 | 8486.2203 | 8461.8075 | 8437.1532 | 8412.255 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 8597.285 | 8349.8001 | 8109.4467 | 7876.019 | 7649.3171 | 7429.1469 | 7215.3199 | 7007.6531 | 6805.9687 | 6610.0942 | 6419.8618 | 6216.2504 | 6018.894 | 5827.6043 | 5642.1981 | 5462.498 | 5288.3319 | 5119.5327 | 4955.9383 | 4797.3915 | 780
VAN |  | -150000 | -141402.715 | -133052.9149 | -124943.4683 | -117067.4493 | -109418.1323 | -101988.9854 | -94773.6655 | -87766.0123 | -80960.0436 | -74349.9494 | -67930.0877 | -61713.8373 | -55694.9433 | -49867.339 | -44225.1409 | -38762.6429 | -33474.311 | -28354.7782 | -23398.8399 | -18601.4484 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 673.9 | 675.748 | 677.6015 | 679.4603 | 681.3243 | 683.1936 | 685.0679 | 686.9473 | 688.8316 | 690.7208 | 692.6147 | 678.4811 | 664.2079 | 649.7935 | 635.2366 | 620.5357 | 605.6894 | 590.6962 | 575.5547 | 560.2634 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 426.8783 | 428.0494 | 429.2238 | 430.4014 | 431.5821 | 432.766 | 433.9528 | 435.1427 | 426.2632 | 417.2958 | 408.2398 | 399.0943 | 389.8583 | 380.5309 | 371.1113 | 361.5985 | 351.9916 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 353.4552 | 354.4249 | 355.3973 | 356.3723 | 357.35 | 358.3302 | 359.3129 | 360.2982 | 352.9459 | 345.5209 | 338.0226 | 330.4501 | 322.8027 | 315.0796 | 307.2802 | 299.4036 | 291.449 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 0.2897% | 0.2905% | 0.2913% | 0.2921% | 0.2929% | 0.2937% | 0.2945% | 0.2953% | 0.2893% | 0.2832% | 0.2771% | 0.2709% | 0.2646% | 0.2583% | 0.2519% | 0.2454% | 0.2389% | 838
848
Taux de couverture de la dette |  | 1: 288.5%; 2: 287.8%; 3: 287%; 4: 286.3%; 5: 285.6%; 6: 284.8%; 7: 284.1%; 8: 283.3%; 9: 282.5%; 10: 281.8% | 858
868
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 878
888
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: -18601.4484; 1: PB | 898
Réserves cumulées |  | 0: 13095.8685 | 908
TRI du Projet |  | 0: 1.4%; 1: OK | 918
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 0.8739% | 928
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 0.236% | 938
948
Ratio € HT/Wc | 1.5 | [21 empty] | 958
968
978
988
2440
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 540 | 100 | 112500 | 1125 | 10 | 11250 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 540 | 100 | 112500 |  |  | 11250

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 150000 | [9 empty] | 150000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 540 | 1500 | 350 | 0 | 350 |  |  |  | 2200 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 540 | 1500 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2200
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial