## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 200 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 42100 | 101% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 1.0096 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 36 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 842 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 44900 |  |  | Inflation |  |  | 1% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 41700 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 17 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 5096.15 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 0.9% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 762 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 5045.1885 | 5045.0624 | 5044.9362 | 5044.8101 | 5044.684 | 5044.5579 | 5044.4318 | 5044.3057 | 5044.1796 | 5044.0534 | 5043.9273 | 5043.8012 | 5043.6752 | 5043.5491 | 5043.423 | 5043.2969 | 5043.1708 | 5043.0447 | 5042.9186 | 5042.7926 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 762 | 769.62 | 777.3162 | 785.0894 | 792.9403 | 800.8697 | 808.8784 | 816.9671 | 825.1368 | 833.3882 | 841.7221 | 850.1393 | 858.6407 | 867.2271 | 875.8994 | 884.6583 | 893.5049 | 902.44 | 911.4644 | 920.579 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 4283.1885 | 4275.4424 | 4267.62 | 4259.7208 | 4251.7437 | 4243.6882 | 4235.5534 | 4227.3385 | 4219.0427 | 4210.6653 | 4202.2053 | 4193.662 | 4185.0345 | 4176.322 | 4167.5236 | 4158.6385 | 4149.6659 | 4140.6047 | 4131.4543 | 4122.2136 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 4283.1885 | 4275.4424 | 4267.62 | 4259.7208 | 4251.7437 | 4243.6882 | 4235.5534 | 4227.3385 | 4219.0427 | 4210.6653 | 4202.2053 | 4193.662 | 4185.0345 | 4176.322 | 4167.5236 | 4158.6385 | 4149.6659 | 4140.6047 | 4131.4543 | 4122.2136 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 2198.1885 | 2190.4424 | 2182.62 | 2174.7208 | 2166.7437 | 2158.6882 | 2150.5534 | 2142.3385 | 2134.0427 | 2125.6653 | 2117.2053 | 2108.662 | 2100.0345 | 2091.322 | 2082.5236 | 2073.6385 | 2064.6659 | 2055.6047 | 2046.4543 | 2037.2136 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 0.153 | 0.13831 | 0.12349 | 0.10853 | 0.09344 | 0.078213 | 0.06285 | 0.047348 | 0.031706 | 0.015924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 2198.0355 | 2190.3041 | 2182.4966 | 2174.6122 | 2166.6503 | 2158.61 | 2150.4906 | 2142.2912 | 2134.011 | 2125.6493 | 2117.2053 | 2108.662 | 2100.0345 | 2091.322 | 2082.5236 | 2073.6385 | 2064.6659 | 2055.6047 | 2046.4543 | 2037.2136 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 140.1248 | 139.6319 | 139.1342 | 138.6315 | 138.124 | 137.6114 | 137.0938 | 136.5711 | 136.0432 | 135.5101 | 134.9718 | 134.4272 | 133.8772 | 133.3218 | 132.7609 | 132.1945 | 131.6224 | 131.0448 | 130.4615 | 129.8724 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 2057.9107 | 2050.6722 | 2043.3624 | 2035.9807 | 2028.5263 | 2020.9986 | 2013.3968 | 2005.7201 | 1997.9678 | 1990.1392 | 1982.2334 | 1974.2348 | 1966.1573 | 1958.0002 | 1949.7627 | 1941.4441 | 1933.0434 | 1924.5599 | 1915.9928 | 1907.3412 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 4142.9107 | 4135.6722 | 4128.3624 | 4120.9807 | 4113.5263 | 4105.9986 | 4098.3968 | 4090.7201 | 4082.9678 | 4075.1392 | 4067.2334 | 4059.2348 | 4051.1573 | 4043.0002 | 4034.7627 | 4026.4441 | 4018.0434 | 4009.5599 | 4000.9928 | 3992.3412 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -41700 | 4143.0637 | 4135.8105 | 4128.4859 | 4121.0892 | 4113.6198 | 4106.0768 | 4098.4596 | 4090.7675 | 4082.9995 | 4075.1551 | 4067.2334 | 4059.2348 | 4051.1573 | 4043.0002 | 4034.7627 | 4026.4441 | 4018.0434 | 4009.5599 | 4000.9928 | 3992.3412 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -42100 | 4142.9107 | 4135.6722 | 4128.3624 | 4120.9807 | 4113.5263 | 4105.9986 | 4098.3968 | 4090.7201 | 4082.9678 | 4075.1392 | 4067.2334 | 4059.2348 | 4051.1573 | 4043.0002 | 4034.7627 | 4026.4441 | 4018.0434 | 4009.5599 | 4000.9928 | 3992.3412 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 4142.9107 | 4015.2157 | 3891.3775 | 3771.2811 | 3654.8149 | 3541.8705 | 3432.3428 | 3326.1298 | 3223.1325 | 3123.2549 | 3026.4037 | 2932.4776 | 2841.4002 | 2753.0864 | 2667.4535 | 2584.4212 | 2503.9118 | 2425.8497 | 2350.1616 | 2276.7764 | 780
VAN |  | -41700 | -37557.0893 | -33541.8736 | -29650.496 | -25879.2149 | -22224.4001 | -18682.5296 | -15250.1868 | -11924.057 | -8700.9245 | -5577.6696 | -2551.2659 | 381.2116 | 3222.6118 | 5975.6982 | 8643.1517 | 11227.573 | 13731.4848 | 16157.3345 | 18507.4961 | 20784.2725 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 1263.8704 | 1259.4248 | 1254.9355 | 1250.402 | 1245.8239 | 1241.2008 | 1236.5321 | 1231.8174 | 1227.0563 | 1222.2484 | 1217.393 | 1212.4806 | 1207.5198 | 1202.5101 | 1197.4511 | 1192.3422 | 1187.1829 | 1181.9727 | 1176.7112 | 1171.3978 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 785.5787 | 782.7024 | 779.7979 | 776.8647 | 773.9027 | 770.9115 | 767.8908 | 764.8404 | 761.7541 | 758.6375 | 755.4901 | 752.3117 | 749.1019 | 745.8605 | 742.5872 | 739.2816 | 735.9434 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 650.4591 | 648.0776 | 645.6726 | 643.244 | 640.7914 | 638.3147 | 635.8136 | 633.2879 | 630.7324 | 628.1518 | 625.5458 | 622.9141 | 620.2564 | 617.5725 | 614.8622 | 612.1252 | 609.3611 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.545% | 1.539% | 1.534% | 1.528% | 1.522% | 1.516% | 1.51% | 1.504% | 1.498% | 1.492% | 1.486% | 1.48% | 1.473% | 1.467% | 1.46% | 1.454% | 1.447% | 838
842
Taux de couverture de la dette |  | 1: 239917%; 2: 239483%; 3: 239045%; 4: 238602%; 5: 238155%; 6: 237704%; 7: 237249%; 8: 236788%; 9: 236324%; 10: 235855% | 852
862
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 872
882
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 20784.2725; 1: OK | 892
Réserves cumulées |  | 0: 24380.2732 | 902
TRI du Projet |  | 0: 7.493%; 1: OK | 912
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 4.715% | 922
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 1.273% | 932
942
Ratio € HT/Wc | 1.1583 | [21 empty] | 952
962
972
982
2440
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 200 | 36 | 44900 | 1247.2222 | 11.35 | 5096.15 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 200 | 36 | 44900 |  |  | 5096.15

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 36000 | 1700 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 41700 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 36000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 41700
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 200 | 300 | 220 | 200 | 42 |  |  |  | 762 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 200 | 300 | 220 | 200 | 42 | 0 | 0 | 0 | 762
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial