## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 600 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 49900 | 35.64% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.35643 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 100 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 998 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 123500 |  |  | Inflation |  |  | 1% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.4 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 140000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 0% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 91500 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 11732.5 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 2% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 1500 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 11615.175 | 11614.8846 | 11614.5942 | 11614.3039 | 11614.0135 | 11613.7232 | 11613.4328 | 11613.1425 | 11612.8522 | 11612.5618 | 11612.2715 | 11611.9812 | 11611.6909 | 11611.4006 | 11611.1103 | 11610.8201 | 11610.5298 | 11610.2395 | 11609.9493 | 11609.659 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 1500 | 1515 | 1530.15 | 1545.4515 | 1560.906 | 1576.5151 | 1592.2802 | 1608.203 | 1624.2851 | 1640.5279 | 1656.9332 | 1673.5025 | 1690.2375 | 1707.1399 | 1724.2113 | 1741.4534 | 1758.868 | 1776.4566 | 1794.2212 | 1812.1634 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 10115.175 | 10099.8846 | 10084.4442 | 10068.8524 | 10053.1075 | 10037.2081 | 10021.1526 | 10004.9395 | 9988.5671 | 9972.0339 | 9955.3383 | 9938.4787 | 9921.4534 | 9904.2607 | 9886.899 | 9869.3666 | 9851.6618 | 9833.7829 | 9815.7281 | 9797.4956 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 10115.175 | 10099.8846 | 10084.4442 | 10068.8524 | 10053.1075 | 10037.2081 | 10021.1526 | 10004.9395 | 9988.5671 | 9972.0339 | 9955.3383 | 9938.4787 | 9921.4534 | 9904.2607 | 9886.899 | 9869.3666 | 9851.6618 | 9833.7829 | 9815.7281 | 9797.4956 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 3115.175 | 3099.8846 | 3084.4442 | 3068.8524 | 3053.1075 | 3037.2081 | 3021.1526 | 3004.9395 | 2988.5671 | 2972.0339 | 2955.3383 | 2938.4787 | 2921.4534 | 2904.2607 | 2886.899 | 2869.3666 | 2851.6618 | 2833.7829 | 2815.7281 | 2797.4956 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 1830 | 1662.8725 | 1492.4024 | 1318.5229 | 1141.1658 | 960.2615 | 775.7392 | 587.5265 | 395.5494 | 199.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 1285.175 | 1437.0122 | 1592.0419 | 1750.3295 | 1911.9417 | 2076.9466 | 2245.4134 | 2417.413 | 2593.0177 | 2772.301 | 2955.3383 | 2938.4787 | 2921.4534 | 2904.2607 | 2886.899 | 2869.3666 | 2851.6618 | 2833.7829 | 2815.7281 | 2797.4956 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 192.7762 | 215.5518 | 238.8063 | 111.5835 | 121.8863 | 132.4053 | 143.1451 | 154.1101 | 165.3049 | 176.7342 | 188.4028 | 187.328 | 186.2427 | 185.1466 | 184.0398 | 182.9221 | 181.7934 | 180.6537 | 179.5027 | 178.3403 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1092.3987 | 1221.4603 | 1353.2356 | 1638.746 | 1790.0555 | 1944.5412 | 2102.2683 | 2263.3029 | 2427.7128 | 2595.5669 | 2766.9355 | 2751.1507 | 2735.2107 | 2719.1141 | 2702.8592 | 2686.4445 | 2669.8684 | 2653.1292 | 2636.2254 | 2619.1553 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 8092.3987 | 8221.4603 | 8353.2356 | 8638.746 | 8790.0555 | 8944.5412 | 9102.2683 | 9263.3029 | 9427.7128 | 9595.5669 | 9766.9355 | 9751.1507 | 9735.2107 | 9719.1141 | 9702.8592 | 9686.4445 | 9669.8684 | 9653.1292 | 9636.2254 | 9619.1553 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -140000 | 9922.3988 | 9884.3328 | 9845.638 | 9957.2689 | 9931.2212 | 9904.8028 | 9878.0075 | 9850.8294 | 9823.2622 | 9795.2997 | 9766.9355 | 9751.1507 | 9735.2107 | 9719.1141 | 9702.8592 | 9686.4445 | 9669.8684 | 9653.1292 | 9636.2254 | 9619.1553 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -49900 | 8092.3987 | 8221.4603 | 8353.2356 | 8638.746 | 8790.0555 | 8944.5412 | 9102.2683 | 9263.3029 | 9427.7128 | 9595.5669 | 9766.9355 | 9751.1507 | 9735.2107 | 9719.1141 | 9702.8592 | 9686.4445 | 9669.8684 | 9653.1292 | 9636.2254 | 9619.1553 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 8092.3987 | 7982.0003 | 7873.7257 | 7905.6764 | 7809.8504 | 7715.6398 | 7623.0064 | 7531.913 | 7442.3235 | 7354.203 | 7267.5173 | 7044.4387 | 6828.0809 | 6618.2438 | 6414.733 | 6217.3601 | 6025.9423 | 5840.3019 | 5660.2668 | 5485.6698 | 780
VAN |  | -140000 | -131907.6013 | -123925.6009 | -116051.8752 | -108146.1988 | -100336.3484 | -92620.7086 | -84997.7022 | -77465.7892 | -70023.4657 | -62669.2627 | -55401.7454 | -48357.3067 | -41529.2257 | -34910.982 | -28496.249 | -22278.8888 | -16252.9466 | -10412.6446 | -4752.3778 | 733.2921 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 0 | 0 | 0 | 1006.4395 | 1099.3665 | 1194.2443 | 1291.1127 | 1390.0125 | 1490.9852 | 1594.0731 | 1699.3195 | 1689.6253 | 1679.8357 | 1669.9499 | 1659.9669 | 1649.8858 | 1639.7056 | 1629.4252 | 1619.0436 | 1608.56 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 632.3065 | 690.689 | 750.2969 | 811.1556 | 873.2904 | 936.7276 | 1001.4938 | 1067.616 | 1061.5254 | 1055.375 | 1049.1642 | 1042.8923 | 1036.5587 | 1030.1628 | 1023.7041 | 1017.1818 | 1010.5953 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 523.5498 | 571.8905 | 621.2459 | 671.6368 | 723.0845 | 775.6105 | 829.2368 | 883.986 | 878.9431 | 873.8505 | 868.7079 | 863.5148 | 858.2706 | 852.9748 | 847.627 | 842.2265 | 836.7729 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.049% | 1.146% | 1.245% | 1.346% | 1.449% | 1.554% | 1.662% | 1.772% | 1.761% | 1.751% | 1.741% | 1.73% | 1.72% | 1.709% | 1.699% | 1.688% | 1.677% | 838
848
Taux de couverture de la dette |  | 1: 99.3%; 2: 99.15%; 3: 99%; 4: 98.85%; 5: 98.69%; 6: 98.54%; 7: 98.38%; 8: 98.22%; 9: 98.06%; 10: 97.9% | 858
868
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 878
888
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 733.2921; 1: OK | 898
Réserves cumulées |  | 0: 25611.5512 | 908
TRI du Projet |  | 0: 3.45%; 1: OK | 918
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 4.546% | 928
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 1.335% | 938
948
Ratio € HT/Wc | 1.4 | [21 empty] | 958
968
978
988
998
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 600 | 100 | 123500 | 1235 | 9.5 | 11732.5 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 600 | 100 | 123500 |  |  | 11732.5

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 140000 | [9 empty] | 140000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 600 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 600 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial