## SIG
100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 160 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 13000 | 29.61% | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 0.29613 |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 28 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 260 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 34935 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 1.5357 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 43900 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.7% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 31339 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 4995.705 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 2.5% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 607.2668 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 4945.7479 | 4945.6243 | 4945.5007 | 4945.377 | 4945.2534 | 4945.1298 | 4945.0061 | 4944.8825 | 4944.7589 | 4944.6353 | 4944.5117 | 4944.388 | 4944.2644 | 4944.1408 | 4944.0172 | 4943.8936 | 4943.77 | 4943.6464 | 4943.5228 | 4943.3992 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 607.2668 | 619.4121 | 631.8004 | 644.4364 | 657.3251 | 670.4716 | 683.8811 | 697.5587 | 711.5098 | 725.74 | 740.2548 | 755.0599 | 770.1611 | 785.5644 | 801.2757 | 817.3012 | 833.6472 | 850.3201 | 867.3265 | 884.6731 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 4338.4811 | 4326.2122 | 4313.7003 | 4300.9406 | 4287.9283 | 4274.6581 | 4261.1251 | 4247.3238 | 4233.249 | 4218.8952 | 4204.2568 | 4189.3281 | 4174.1033 | 4158.5765 | 4142.7416 | 4126.5925 | 4110.1228 | 4093.3263 | 4076.1963 | 4058.7262 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 4338.4811 | 4326.2122 | 4313.7003 | 4300.9406 | 4287.9283 | 4274.6581 | 4261.1251 | 4247.3238 | 4233.249 | 4218.8952 | 4204.2568 | 4189.3281 | 4174.1033 | 4158.5765 | 4142.7416 | 4126.5925 | 4110.1228 | 4093.3263 | 4076.1963 | 4058.7262 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 2143.4811 | 2131.2122 | 2118.7003 | 2105.9406 | 2092.9283 | 2079.6581 | 2066.1251 | 2052.3238 | 2038.249 | 2023.8952 | 2009.2568 | 1994.3281 | 1979.1033 | 1963.5765 | 1947.7416 | 1931.5925 | 1915.1228 | 1898.3263 | 1881.1963 | 1863.7262 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 783.475 | 713.543 | 641.8627 | 568.3904 | 493.0812 | 415.8894 | 336.7677 | 255.668 | 172.5409 | 87.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 1360.0061 | 1417.6692 | 1476.8376 | 1537.5503 | 1599.847 | 1663.7688 | 1729.3573 | 1796.6558 | 1865.7082 | 1936.5597 | 2009.2568 | 1994.3281 | 1979.1033 | 1963.5765 | 1947.7416 | 1931.5925 | 1915.1228 | 1898.3263 | 1881.1963 | 1863.7262 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 86.2924 | 89.9511 | 93.7053 | 98.0188 | 101.9902 | 106.0653 | 110.2465 | 114.5368 | 118.9389 | 123.4557 | 128.0901 | 127.1384 | 126.1678 | 125.178 | 124.1685 | 123.139 | 122.0891 | 121.0183 | 119.9263 | 118.8125 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 1273.7138 | 1327.7181 | 1383.1323 | 1439.5314 | 1497.8568 | 1557.7035 | 1619.1108 | 1682.119 | 1746.7693 | 1813.104 | 1881.1667 | 1867.1897 | 1852.9355 | 1838.3985 | 1823.573 | 1808.4534 | 1793.0338 | 1777.308 | 1761.27 | 1744.9136 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 3468.7138 | 3522.7181 | 3578.1323 | 3634.5314 | 3692.8568 | 3752.7035 | 3814.1108 | 3877.119 | 3941.7693 | 4008.104 | 4076.1667 | 4062.1897 | 4047.9355 | 4033.3985 | 4018.573 | 4003.4534 | 3988.0338 | 3972.308 | 3956.27 | 3939.9136 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -43900 | 4252.1888 | 4236.2611 | 4219.9949 | 4202.9218 | 4185.938 | 4168.5929 | 4150.8785 | 4132.787 | 4114.3101 | 4095.4395 | 4076.1667 | 4062.1897 | 4047.9355 | 4033.3985 | 4018.573 | 4003.4534 | 3988.0338 | 3972.308 | 3956.27 | 3939.9136 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -13000 | 3468.7138 | 3522.7181 | 3578.1323 | 3634.5314 | 3692.8568 | 3752.7035 | 3814.1108 | 3877.119 | 3941.7693 | 4008.104 | 4076.1667 | 4062.1897 | 4047.9355 | 4033.3985 | 4018.573 | 4003.4534 | 3988.0338 | 3972.308 | 3956.27 | 3939.9136 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 3468.7138 | 3420.1146 | 3372.7328 | 3326.1111 | 3281.0554 | 3237.115 | 3194.2578 | 3152.4525 | 3111.6691 | 3071.878 | 3033.0508 | 2934.6123 | 2839.1405 | 2746.5481 | 2656.7502 | 2569.6644 | 2485.2108 | 2403.3117 | 2323.8917 | 2246.8777 | 780
VAN |  | -43900 | -40431.2862 | -37011.1716 | -33638.4388 | -30312.3277 | -27031.2722 | -23794.1572 | -20599.8995 | -17447.4469 | -14335.7779 | -11263.8999 | -8230.849 | -5296.2368 | -2457.0963 | 289.4518 | 2946.202 | 5515.8664 | 8001.0772 | 10404.3888 | 12728.2805 | 14975.1582 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 784.7235 | 817.9951 | 852.1353 | 884.0914 | 919.912 | 956.667 | 994.3805 | 1033.0771 | 1072.7822 | 1113.5218 | 1155.3227 | 1146.7387 | 1137.9844 | 1129.0565 | 1119.9514 | 1110.6657 | 1101.1956 | 1091.5376 | 1081.6879 | 1071.6426 | 808
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 555.44 | 577.9447 | 601.0365 | 624.7303 | 649.0419 | 673.9871 | 699.5822 | 725.844 | 720.451 | 714.9511 | 709.342 | 703.6216 | 697.7878 | 691.8381 | 685.7704 | 679.5822 | 673.2711 | 818
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 459.9043 | 478.5382 | 497.6582 | 517.2767 | 537.4067 | 558.0613 | 579.2541 | 600.9988 | 596.5334 | 591.9795 | 587.3352 | 582.5987 | 577.7683 | 572.842 | 567.8179 | 562.694 | 557.4685 | 828
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 3.538% | 3.681% | 3.828% | 3.979% | 4.134% | 4.293% | 4.456% | 4.623% | 4.589% | 4.554% | 4.518% | 4.482% | 4.444% | 4.406% | 4.368% | 4.328% | 4.288% | 838
Taux de couverture de la dette |  | 1: 121.2%; 2: 120.8%; 3: 120.5%; 4: 120.1%; 5: 119.7%; 6: 119.4%; 7: 119%; 8: 118.6%; 9: 118.2%; 10: 117.8% | #REF!
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | #REF!
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 14975.1582; 1: OK | #REF!
Réserves cumulées |  | 0: 20575.0689 | #REF!
TRI du Projet |  | 0: 6.954%; 1: OK | #REF!
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 12.88% | #REF!
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 3.625% | #REF!
Ratio € HT/Wc | 1.5679 | [21 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A49: Calculée sur tous les flux
Note on A51: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 160 | 28 | 34935 | 1247.6786 | 14.3 | 4995.705 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne H : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Production pour 36 kWC |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 41360 |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | production pour 33 kWc |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 37913.3333 |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 21 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 22 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 24 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 25 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 26 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 27 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 28 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 29 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 30 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 31 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 32 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 33 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 34 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 35 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 160 | 28 | 34935 |  |  | 4995.705

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | Bureau de contrôle | Extension onduleurs 20 ans | Notaire | Autres (Etudes, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 43000 | 900 | [8 empty] | 43900 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Compter de 300 à 350 €HT par coffret (devis menuisier à faire faire)
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR - Abonnement sur 10 ans
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | 550 euros pour une installation de 9 kW (investissement et abonnement compris)
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 21 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 22 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 23 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 43000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43900
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | Comptable | TENUE COMPTE | DIVERS | TOTAL |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 1 | 160 | 300 | 264.2668 | 0 | 43 |  |  |  | 607.2668 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Entre 130 et 160 €HT pour une installation 9 kW
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MMA selon le montant de recettes annuelles cumulées et le coût du matériel PV cumulé hors pose
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 22000 € HT / an ET Matériel < 140 000 € HT --> 978 €/an
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 23000 € HT / an ET Matériel < 200 000 € HT --> 1019 €/an
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 30000 € HT / an ET Matériel < 250 000 € HT --> 1327 €/an
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 34000 € HT / an ET Matériel < 300 000 € HT --> 1739 €/an
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 46000 € HT / an ET Matériel < 400 000 € HT --> 2048 €/an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 60 000€ HT / an ET Matériel < 500 000€ HT --> 2274 /an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 70 000€ HT/an ET Matériel < 600 000€ HT --> 2624 /an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 80 000€ HT/an ET Matériel < 700 000€ HT --> 3036 /an
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 90 000€ HT/an ET Matériel < 800 000€ HT --> 3447 /an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 100 000€ HT/an ET Matériel < 900 000€ HT --> 3859 /an
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Recettes < 170 000€ HT/an ET Matériel < 1 600 000€ HT --> 6380 /an
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Base de calcul de 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 35€ HT si puissance < 36 kVA, 620€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par AURA-EE
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 950 €HT avec tenue de compte
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
oui | INSTALL 21 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Environ 200 €/ an en général
oui | INSTALL 22 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ
oui | INSTALL 23 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 24 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 25 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 26 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 27 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 28 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 29 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 30 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 31 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 32 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 33 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 34 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 35 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 160 | 300 | 264.2668 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 607.2668
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des abonnements de monitoing au bout de 11 ans : prévoir 250 euros environ par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 75% du coût initial

## Assurance
INSTALLATION PV LOCALISATION | JE SOUSCRIS | Date début chantier | Date fin chantier | Valeur installation PV (en €HT) | Production annuelle (Chiffre d’affaire en €HT) | Puissance installation (kWc) | Cotisation RC exploitation |  | Cotisation Dommages PV |  | Cotisation Pertes Exploitation |  | somme
[7 empty] | COTI HT 1,5 % du Chiffre d’aff. | COTI TTC 1,64 % du Chiffre d’aff. | COTI HT 0,323 % Valeur Instal. | COTI TTC 0,363 % Valeur Instal. | COTI HT 0,414 % du Chiffre d’aff. | COTI TTC 0,465 % du Chiffre d’aff.
Assurance IA et DB des dirigeants et bénévoles des structures EP formule A 901 => | [5 empty] | Oui | 66.83 | 72.84
Ville | Nom Projet |  | Totaux → | 43900 | 4995.705 | 28 | 141.7656 | 154.5198 | 141.797 | 159.357 | 50 | 56.18
|  | 2023-06-04 | 2023-06-19 | 43900 | 4995.705 | 28 | 74.9356 | 81.6798 | 141.797 | 159.357 | 20.6822 | 23.23 | 264.2668
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Date fin chantier = [Date début chantier]+15
Note on E1: Facture de l’installateur, fourniture et pose de la centrale PV. Hors études, raccordements, etc.