## SIG
Business plan simplifié - Centrales Villageoises XXX | [24 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 340 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 20000 |  | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 33.33% |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 70 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 480 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 83414 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 0.85714 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 60000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 40600 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 7899.3058 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 2% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 3651.78 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 1.196% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 7820.3127 | 7820.1172 | 7819.9217 | 7819.7262 | 7819.5307 | 7819.3353 | 7819.1398 | 7818.9443 | 7818.7488 | 7818.5533 | 7818.3579 | 7818.1624 | 7817.967 | 7817.7715 | 7817.5761 | 7817.3806 | 7817.1852 | 7816.9898 | 7816.7943 | 7816.5989 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 3651.78 | 3724.8156 | 3799.3119 | 3875.2982 | 3952.8041 | 4031.8602 | 4112.4974 | 4194.7473 | 4278.6423 | 4364.2151 | 4451.4994 | 4540.5294 | 4631.34 | 4723.9668 | 4818.4462 | 4914.8151 | 5013.1114 | 5113.3736 | 5215.6411 | 5319.9539 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 4168.5327 | 4095.3016 | 4020.6098 | 3944.4281 | 3866.7266 | 3787.4751 | 3706.6424 | 3624.1969 | 3540.1065 | 3454.3382 | 3366.8584 | 3277.633 | 3186.627 | 3093.8047 | 2999.1299 | 2902.5656 | 2804.0738 | 2703.6162 | 2601.1533 | 2496.645 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE, IFER) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 4168.5327 | 4095.3016 | 4020.6098 | 3944.4281 | 3866.7266 | 3787.4751 | 3706.6424 | 3624.1969 | 3540.1065 | 3454.3382 | 3366.8584 | 3277.633 | 3186.627 | 3093.8047 | 2999.1299 | 2902.5656 | 2804.0738 | 2703.6162 | 2601.1533 | 2496.645 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 1168.5327 | 1095.3016 | 1020.6098 | 944.4281 | 866.7266 | 787.4751 | 706.6424 | 624.1969 | 540.1065 | 454.3382 | 366.8584 | 277.633 | 186.627 | 93.8047 | -0.87008 | -97.4344 | -195.9262 | -296.3838 | -398.8467 | -503.355 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 812 | 737.8429 | 662.2026 | 585.0495 | 506.3533 | 426.0833 | 344.2078 | 260.6948 | 175.5116 | 88.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 356.5327 | 357.4588 | 358.4072 | 359.3786 | 360.3733 | 361.3918 | 362.4346 | 363.5021 | 364.595 | 365.7136 | 366.8584 | 277.633 | 186.627 | 93.8047 | -0.87008 | -97.4344 | -195.9262 | -296.3838 | -398.8467 | -503.355 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87008 | -98.3045 | -294.2307 | -590.6145 | -989.4613 | -1492.8162 | 710
Impôts |  |  | 22.729 | 22.788 | 22.8485 | 22.9104 | 22.9738 | 23.0387 | 23.1052 | 23.1733 | 23.2429 | 23.3142 | 23.3872 | 17.6991 | 11.8975 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 333.8038 | 334.6708 | 335.5588 | 336.4682 | 337.3995 | 338.3531 | 339.3294 | 340.3289 | 341.352 | 342.3993 | 343.4712 | 259.9339 | 174.7295 | 87.8247 | -0.87008 | -97.4344 | -195.9262 | -296.3838 | -398.8467 | -503.355 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 3333.8038 | 3334.6708 | 3335.5588 | 3336.4682 | 3337.3995 | 3338.3531 | 3339.3294 | 3340.3289 | 3341.352 | 3342.3993 | 3343.4712 | 3259.9339 | 3174.7295 | 3087.8247 | 2999.1299 | 2902.5656 | 2804.0738 | 2703.6162 | 2601.1533 | 2496.645 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -60000 | 4145.8038 | 4072.5136 | 3997.7614 | 3921.5177 | 3843.7528 | 3764.4363 | 3683.5372 | 3601.0237 | 3516.8636 | 3431.024 | 3343.4712 | 3259.9339 | 3174.7295 | 3087.8247 | 2999.1299 | 2902.5656 | 2804.0738 | 2703.6162 | 2601.1533 | 2496.645 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -20000 | 3333.8038 | 3334.6708 | 3335.5588 | 3336.4682 | 3337.3995 | 3338.3531 | 3339.3294 | 3340.3289 | 3341.352 | 3342.3993 | 3343.4712 | 3259.9339 | 3174.7295 | 3087.8247 | 2999.1299 | 2902.5656 | 2804.0738 | 2703.6162 | 2601.1533 | 2496.645 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 3333.8038 | 3295.2567 | 3257.1755 | 3219.555 | 3182.3895 | 3145.6738 | 3109.4026 | 3073.5707 | 3038.173 | 3003.2044 | 2968.6598 | 2860.2758 | 2752.5938 | 2645.6008 | 2539.2371 | 2428.4339 | 2318.3018 | 2208.8278 | 2099.9988 | 1991.8021 | 780
VAN |  | -60000 | -56666.1962 | -53370.9396 | -50113.764 | -46894.2091 | -43711.8196 | -40566.1458 | -37456.7432 | -34383.1724 | -31344.9994 | -28341.795 | -25373.1353 | -22512.8595 | -19760.2657 | -17114.6648 | -14575.4278 | -12146.9938 | -9828.692 | -7619.8642 | -5519.8654 | -3528.0633 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 205.0063 | 205.5388 | 206.0842 | 206.6427 | 207.2146 | 207.8003 | 208.3999 | 209.0137 | 209.6421 | 210.2853 | 210.9436 | 159.639 | 107.3105 | 53.9377 | -0.5003 | -56.0248 | -112.6576 | -170.4207 | -229.3369 | -289.4291 | 810
Dividendes bruts distribuables |  |  | 128.7975 | 129.132 | 129.4746 | 129.8255 | 130.1849 | 130.5528 | 130.9295 | 131.3151 | 131.7099 | 132.114 | 132.5276 | 100.2949 | 67.419 | 33.8869 | -0.36978 | -41.4096 | -83.2686 | -125.9631 | -169.5099 | -213.9259 | 820
Dividendes nets distribuables |  |  | 106.6443 | 106.9213 | 107.205 | 107.4955 | 107.7931 | 108.0977 | 108.4096 | 108.7289 | 109.0558 | 109.3904 | 109.7329 | 83.0442 | 55.8229 | 28.0584 | -0.30618 | -34.2872 | -68.9464 | -104.2975 | -140.3542 | -177.1306 | 830
Rémunération des fonds propres |  |  | 0.4444% | 0.4455% | 0.4467% | 0.4479% | 0.4491% | 0.4504% | 0.4517% | 0.453% | 0.4544% | 0.4558% | 0.4572% | 0.346% | 0.2326% | 0.1169% | -0.001276% | -0.1429% | -0.2873% | -0.4346% | -0.5848% | -0.738% | 840
850
Taux de couverture de la dette |  | 1: 92.23%; 2: 90.61%; 3: 88.95%; 4: 87.27%; 5: 85.55%; 6: 83.8%; 7: 82.01%; 8: 80.18%; 9: 78.32%; 10: 76.43% | 860
870
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 880
890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: -3528.0633; 1: PB | 900
Réserves cumulées |  | 0: 1749.0894 | 910
TRI du Projet |  | 0: 1.23%; 1: PB | 920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 0.6882% | 930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 0.1731% | 940
950
Ratio € HT/Wc | 0.85714 | [21 empty] | 960
970
980
990
1000
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I13: utilisateur: calculé via la méthode du coût moyen pondéré du capital
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale De l'ordre de 300 à 500€
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 340 | 70 | 83414 | 1191.6286 | 9.47 | 7899.3058 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne G : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 340 | 70 | 83414 |  |  | 7899.3058

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | BUREAU DE CONTRÔLE ERP | EXTENSION ONDULEURS 20 ANS | FRAIS DE NOTAIRES | AUTRE (Etudes, AMO, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 60000 | [9 empty] | 60000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT (si >36 kVA)
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Entre 300 et 1000€ selon taille et matériaux
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR + Abonnement 2 ans : 520 euros pour une installation de moins de 70 kW
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | Datalogger : environ 600€
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 1000 à 1500€
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0 | Frais de notaire | Pour les bâtiments privés uniquement (COT sans notaire pour bâtiments publics)
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 500 à 1000 €
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  |  | COMPTABILITE | TENUE COMPTE | DEPOT COMPTES AU GREFFE | DIVERS | TOTAL | [5 empty] | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par l'Association
| CHARGES DE SOCIETE |  |  |  |  | 1700 | 1700 | [6 empty] | Environ 1000 €HT / an
[13 empty] | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
Environ 200 €/ an en général
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | IFER | MONITORING | VISITE PERIODIQUE ERP | TOTAL |  |  | Dépôt comptes au Greffe | 45€ par an selon https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/depot-des-comptes.html
oui | INSTALL 1 | 340 | 350 | 654 | 500 | 447.78 |  |  |  | 1951.78 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ (sur l'ensemble de la tranche)
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Prévoir 300€ / an pour un 36kWc, 500€ / an pour un 100kWc
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MAIF :
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 9 kWc : environ 75 €/ an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 36kkWc : environ 200 €/ an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 100kkWc : environ 500 €/ an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Généralement entre 1€ et 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 33,6€ HT si puissance < 36 kVA, 447,78€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | IFER | Ne concerne que les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 kWc
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3,155€ / kWc installé
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Monitoring | Selon la solution technique choisie datalogger + plateforme indépendante, boitier RBEE solar, ou solution onduleur…)
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Coût variable entre 0 et 100€ / an par installation. Prévoir routeur ou carte SIM en sus si besoin d'internet
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Visite périodique ERP | Compliqué à estimer car très différent selon les ERP (la fréquence des visite peut être annuelle ou beaucoup moins fréquente)
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Cout de la vérification estimé entre 50 € (si réalisé en parallèle de la visite du bâtiment) et 300€ (si réalisé indépendamment)
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 340 | 350 | 654 | 500 | 447.78 | 0 | 0 | 0 | 1951.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des boitiers de monitoring au bout de 11 ans : prévoir 70% du coût initial par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 70% du coût initial