## SIG
Business plan simplifié - Centrales Villageoises XXX | [24 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 340 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 20000 |  | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 33.33% |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 70 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 480 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 85812 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 0.85714 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 60000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 40600 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 8126.3964 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  | 57.5% |  | Taux emprunt |  | 2% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 3651.78 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 1.292% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 8045.1324 | 8044.9313 | 8044.7302 | 8044.5291 | 8044.328 | 8044.1268 | 8043.9257 | 8043.7246 | 8043.5236 | 8043.3225 | 8043.1214 | 8042.9203 | 8042.7192 | 8042.5182 | 8042.3171 | 8042.116 | 8041.915 | 8041.7139 | 8041.5129 | 8041.3119 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 3651.78 | 3724.8156 | 3799.3119 | 3875.2982 | 3952.8041 | 4031.8602 | 4112.4974 | 4194.7473 | 4278.6423 | 4364.2151 | 4451.4994 | 4540.5294 | 4631.34 | 4723.9668 | 4818.4462 | 4914.8151 | 5013.1114 | 5113.3736 | 5215.6411 | 5319.9539 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 4393.3524 | 4320.1157 | 4245.4183 | 4169.2309 | 4091.5238 | 4012.2666 | 3931.4283 | 3848.9773 | 3764.8813 | 3679.1073 | 3591.6219 | 3502.3909 | 3411.3792 | 3318.5513 | 3223.8709 | 3127.301 | 3028.8036 | 2928.3403 | 2825.8718 | 2721.358 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE, IFER) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 4393.3524 | 4320.1157 | 4245.4183 | 4169.2309 | 4091.5238 | 4012.2666 | 3931.4283 | 3848.9773 | 3764.8813 | 3679.1073 | 3591.6219 | 3502.3909 | 3411.3792 | 3318.5513 | 3223.8709 | 3127.301 | 3028.8036 | 2928.3403 | 2825.8718 | 2721.358 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 1393.3524 | 1320.1157 | 1245.4183 | 1169.2309 | 1091.5238 | 1012.2666 | 931.4283 | 848.9773 | 764.8813 | 679.1073 | 591.6219 | 502.3909 | 411.3792 | 318.5513 | 223.8709 | 127.301 | 28.8036 | -71.6597 | -174.1282 | -278.642 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 812 | 737.8429 | 662.2026 | 585.0495 | 506.3533 | 426.0833 | 344.2078 | 260.6948 | 175.5116 | 88.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 581.3524 | 582.2728 | 583.2157 | 584.1814 | 585.1705 | 586.1834 | 587.2206 | 588.2825 | 589.3697 | 590.4827 | 591.6219 | 502.3909 | 411.3792 | 318.5513 | 223.8709 | 127.301 | 28.8036 | -71.6597 | -174.1282 | -278.642 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.6597 | -245.7879 | -524.4299 | 710
Impôts |  |  | 37.0612 | 37.1199 | 37.18 | 37.2416 | 37.3046 | 37.3692 | 37.4353 | 37.503 | 37.5723 | 37.6433 | 37.7159 | 32.0274 | 26.2254 | 20.3076 | 14.2718 | 8.1154 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 544.2912 | 545.153 | 546.0357 | 546.9399 | 547.8659 | 548.8142 | 549.7852 | 550.7795 | 551.7974 | 552.8394 | 553.906 | 470.3635 | 385.1538 | 298.2437 | 209.5992 | 119.1855 | 26.9674 | -71.6597 | -174.1282 | -278.642 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 3544.2912 | 3545.153 | 3546.0357 | 3546.9399 | 3547.8659 | 3548.8142 | 3549.7852 | 3550.7795 | 3551.7974 | 3552.8394 | 3553.906 | 3470.3635 | 3385.1538 | 3298.2437 | 3209.5992 | 3119.1855 | 3026.9674 | 2928.3403 | 2825.8718 | 2721.358 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -60000 | 4356.2912 | 4282.9958 | 4208.2383 | 4131.9893 | 4054.2192 | 3974.8975 | 3893.993 | 3811.4743 | 3727.3089 | 3641.4641 | 3553.906 | 3470.3635 | 3385.1538 | 3298.2437 | 3209.5992 | 3119.1855 | 3026.9674 | 2928.3403 | 2825.8718 | 2721.358 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -20000 | 3544.2912 | 3545.153 | 3546.0357 | 3546.9399 | 3547.8659 | 3548.8142 | 3549.7852 | 3550.7795 | 3551.7974 | 3552.8394 | 3553.906 | 3470.3635 | 3385.1538 | 3298.2437 | 3209.5992 | 3119.1855 | 3026.9674 | 2928.3403 | 2825.8718 | 2721.358 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 3544.2912 | 3499.932 | 3456.1482 | 3412.9326 | 3370.2778 | 3328.1769 | 3286.6227 | 3245.6082 | 3205.1267 | 3165.1714 | 3125.7355 | 3013.3243 | 2901.8432 | 2791.2768 | 2681.6098 | 2572.8272 | 2464.9141 | 2354.183 | 2242.8269 | 2132.326 | 780
VAN |  | -60000 | -56455.7088 | -52955.7768 | -49499.6286 | -46086.696 | -42716.4181 | -39388.2412 | -36101.6186 | -32856.0103 | -29650.8836 | -26485.7122 | -23359.9768 | -20346.6525 | -17444.8093 | -14653.5325 | -11971.9227 | -9399.0955 | -6934.1814 | -4579.9983 | -2337.1714 | -204.8454 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 334.2777 | 334.8069 | 335.349 | 335.9043 | 336.473 | 337.0554 | 337.6518 | 338.2624 | 338.8876 | 339.5275 | 340.1826 | 288.8747 | 236.543 | 183.167 | 128.7258 | 73.1981 | 16.5621 | -41.2043 | -100.1237 | -160.2192 | 810
Dividendes bruts distribuables |  |  | 210.0136 | 210.3461 | 210.6867 | 211.0355 | 211.3928 | 211.7587 | 212.1334 | 212.5171 | 212.9098 | 213.3119 | 213.7234 | 181.4887 | 148.6107 | 115.0767 | 80.8734 | 45.9875 | 10.4053 | -30.4554 | -74.0045 | -118.4229 | 820
Dividendes nets distribuables |  |  | 173.8912 | 174.1665 | 174.4486 | 174.7374 | 175.0333 | 175.3362 | 175.6465 | 175.9641 | 176.2893 | 176.6222 | 176.963 | 150.2726 | 123.0497 | 95.2835 | 66.9632 | 38.0776 | 8.6156 | -25.217 | -61.2757 | -98.0541 | 830
Rémunération des fonds propres |  |  | 0.7245% | 0.7257% | 0.7269% | 0.7281% | 0.7293% | 0.7306% | 0.7319% | 0.7332% | 0.7345% | 0.7359% | 0.7373% | 0.6261% | 0.5127% | 0.397% | 0.279% | 0.1587% | 0.0359% | -0.1051% | -0.2553% | -0.4086% | 840
850
Taux de couverture de la dette |  | 1: 97.2%; 2: 95.58%; 3: 93.93%; 4: 92.24%; 5: 90.52%; 6: 88.77%; 7: 86.98%; 8: 85.16%; 9: 83.3%; 10: 81.4% | 860
870
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 880
890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: -204.8454; 1: PB | 900
Réserves cumulées |  | 0: 4333.9019 | 910
TRI du Projet |  | 0: 1.901%; 1: PB | 920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 1.756% | 930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 0.4639% | 940
950
Ratio € HT/Wc | 0.85714 | [21 empty] | 960
970
980
990
1000
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I13: utilisateur: calculé via la méthode du coût moyen pondéré du capital
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale De l'ordre de 300 à 500€
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 340 | 70 | 85812 | 1225.8857 | 9.47 | 8126.3964 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne G : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 340 | 70 | 85812 |  |  | 8126.3964

## DECAISSEMENTS
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | BUREAU DE CONTRÔLE ERP | EXTENSION ONDULEURS 20 ANS | FRAIS DE NOTAIRES | AUTRE (Etudes, AMO, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 60000 | [9 empty] | 60000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT (si >36 kVA)
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Entre 300 et 1000€ selon taille et matériaux
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR + Abonnement 2 ans : 520 euros pour une installation de moins de 70 kW
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | Datalogger : environ 600€
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 1000 à 1500€
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0 | Frais de notaire | Pour les bâtiments privés uniquement (COT sans notaire pour bâtiments publics)
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 500 à 1000 €
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  |  | COMPTABILITE | TENUE COMPTE | DEPOT COMPTES AU GREFFE | DIVERS | TOTAL | [5 empty] | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par l'Association
| CHARGES DE SOCIETE |  |  |  |  | 1700 | 1700 | [6 empty] | Environ 1000 €HT / an
[13 empty] | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
Environ 200 €/ an en général
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | IFER | MONITORING | VISITE PERIODIQUE ERP | TOTAL |  |  | Dépôt comptes au Greffe | 45€ par an selon https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/depot-des-comptes.html
oui | INSTALL 1 | 340 | 350 | 654 | 500 | 447.78 |  |  |  | 1951.78 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ (sur l'ensemble de la tranche)
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Prévoir 300€ / an pour un 36kWc, 500€ / an pour un 100kWc
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MAIF :
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 9 kWc : environ 75 €/ an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 36kkWc : environ 200 €/ an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 100kkWc : environ 500 €/ an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Généralement entre 1€ et 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 33,6€ HT si puissance < 36 kVA, 447,78€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | IFER | Ne concerne que les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 kWc
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3,155€ / kWc installé
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Monitoring | Selon la solution technique choisie datalogger + plateforme indépendante, boitier RBEE solar, ou solution onduleur…)
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Coût variable entre 0 et 100€ / an par installation. Prévoir routeur ou carte SIM en sus si besoin d'internet
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Visite périodique ERP | Compliqué à estimer car très différent selon les ERP (la fréquence des visite peut être annuelle ou beaucoup moins fréquente)
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Cout de la vérification estimé entre 50 € (si réalisé en parallèle de la visite du bâtiment) et 300€ (si réalisé indépendamment)
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 340 | 350 | 654 | 500 | 447.78 | 0 | 0 | 0 | 1951.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des boitiers de monitoring au bout de 11 ans : prévoir 70% du coût initial par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 70% du coût initial