## SIG
Business plan simplifié - Centrales Villageoises XXX | [24 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [12 empty] | 200 | 8 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [9 empty] | 220 | 9 |  | SAS
Modèle statutaire | SCIC / SAS | [21 empty] | 240 | 10
[23 empty] | 260 | 11 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [12 empty] | 280 | 12 | 103% |  | 15%
[23 empty] | 300 | 13 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 510 |  |  | Taux perte de production/an |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 25000 |  | Comptes-courants d'associés |  |  |  | Part fonds propres |  |  | 31.25% |  | 320 | 14 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 100 |  |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 500 |  | Taux (%) | [8 empty] | 340 | 15 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 110800 |  |  | Inflation |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 50 |  | Durée (ans) |  |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 0.8 |  | 360 | 16 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 80000 |  |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  | 57.5% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 55800 | [10 empty] | 380 |  | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 8864 |  |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  |  |  | Taux emprunt |  | 2% | [10 empty] | 400 |  | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 850 |  |  | Taux d'actualisation |  |  | 3.94% |  | Durée (ans) |  | 10 | [10 empty] | 450 |  | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 0 |  |  | Taux CSG |  |  | 17.2% |  | Subvention | [12 empty] | 475 |  | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 0 |  |  | Taux de disponibilité centrale |  |  | 99% | [14 empty] | 500 |  | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  |  | Taxe CFE €/an | [17 empty] | 550 |  | 113% |  | 60%
[23 empty] | 560 |  | 114% |  | 65%
Soldes intermédiaires de gestion | [22 empty] | 570 |  | 115% |  | 70%
[23 empty] | 580 |  | 116% |  | 75%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 590 |  |  |  | 80%
Ventes d'électicité |  |  | 8775.36 | 8775.1406 | 8774.9212 | 8774.7019 | 8774.4825 | 8774.2631 | 8774.0438 | 8773.8244 | 8773.6051 | 8773.3857 | 8773.1664 | 8772.9471 | 8772.7278 | 8772.5084 | 8772.2891 | 8772.0698 | 8771.8505 | 8771.6312 | 8771.4119 | 8771.1926 | 600 |  |  |  | 85%
Charges |  |  | 850 | 867 | 884.34 | 902.0268 | 920.0673 | 938.4687 | 957.2381 | 976.3828 | 995.9105 | 1015.8287 | 1036.1453 | 1056.8682 | 1078.0055 | 1099.5656 | 1121.5569 | 1143.9881 | 1166.8678 | 1190.2052 | 1214.0093 | 1238.2895 | 610 |  |  |  | 90%
Valeur ajoutée |  |  | 7925.36 | 7908.1406 | 7890.5812 | 7872.6751 | 7854.4152 | 7835.7945 | 7816.8057 | 7797.4416 | 7777.6946 | 7757.5571 | 7737.0211 | 7716.0789 | 7694.7222 | 7672.9428 | 7650.7322 | 7628.0817 | 7604.9827 | 7581.426 | 7557.4026 | 7532.9031 | 620 |  |  |  | 95%
Taxes (CFE, IFER) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  |  |  | 100%
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 7925.36 | 7908.1406 | 7890.5812 | 7872.6751 | 7854.4152 | 7835.7945 | 7816.8057 | 7797.4416 | 7777.6946 | 7757.5571 | 7737.0211 | 7716.0789 | 7694.7222 | 7672.9428 | 7650.7322 | 7628.0817 | 7604.9827 | 7581.426 | 7557.4026 | 7532.9031 | 640
Dotations aux amortissements |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 650
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Résultat d'Exploitation |  |  | 3925.36 | 3908.1406 | 3890.5812 | 3872.6751 | 3854.4152 | 3835.7945 | 3816.8057 | 3797.4416 | 3777.6946 | 3757.5571 | 3737.0211 | 3716.0789 | 3694.7222 | 3672.9428 | 3650.7322 | 3628.0817 | 3604.9827 | 3581.426 | 3557.4026 | 3532.9031 | 670
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 1116 | 1014.0796 | 910.1208 | 804.0828 | 695.924 | 585.6021 | 473.0738 | 358.2948 | 241.2203 | 121.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
Intérêts CCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Résultat courant avant impôt |  |  | 2809.36 | 2894.061 | 2980.4605 | 3068.5923 | 3158.4911 | 3250.1923 | 3343.732 | 3439.1468 | 3536.4743 | 3635.7527 | 3737.0211 | 3716.0789 | 3694.7222 | 3672.9428 | 3650.7322 | 3628.0817 | 3604.9827 | 3581.426 | 3557.4026 | 3532.9031 | 700
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
Impôts |  |  | 179.0967 | 184.4964 | 190.0044 | 460.2888 | 473.7737 | 487.5289 | 501.5598 | 515.872 | 530.4711 | 545.3629 | 560.5532 | 557.4118 | 554.2083 | 550.9414 | 547.6098 | 544.2123 | 540.7474 | 537.2139 | 533.6104 | 529.9355 | 720
Résultat Net Comptable |  |  | 2630.2633 | 2709.5646 | 2790.4561 | 2608.3034 | 2684.7175 | 2762.6635 | 2842.1722 | 2923.2748 | 3006.0031 | 3090.3898 | 3176.468 | 3158.6671 | 3140.5139 | 3122.0014 | 3103.1223 | 3083.8695 | 3064.2353 | 3044.2121 | 3023.7922 | 3002.9677 | 730
740
Capacité d'Autofinancement |  |  | 6630.2633 | 6709.5646 | 6790.4561 | 6608.3034 | 6684.7175 | 6762.6635 | 6842.1722 | 6923.2748 | 7006.0031 | 7090.3898 | 7176.468 | 7158.6671 | 7140.5139 | 7122.0014 | 7103.1223 | 7083.8695 | 7064.2353 | 7044.2121 | 7023.7922 | 7002.9677 | 750
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -80000 | 7746.2633 | 7723.6442 | 7700.5769 | 7412.3862 | 7380.6415 | 7348.2656 | 7315.2459 | 7281.5696 | 7247.2235 | 7212.1941 | 7176.468 | 7158.6671 | 7140.5139 | 7122.0014 | 7103.1223 | 7083.8695 | 7064.2353 | 7044.2121 | 7023.7922 | 7002.9677 | 760
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -25000 | 6630.2633 | 6709.5646 | 6790.4561 | 6608.3034 | 6684.7175 | 6762.6635 | 6842.1722 | 6923.2748 | 7006.0031 | 7090.3898 | 7176.468 | 7158.6671 | 7140.5139 | 7122.0014 | 7103.1223 | 7083.8695 | 7064.2353 | 7044.2121 | 7023.7922 | 7002.9677 | 770
Cash Flow Actualisés |  |  | 6630.2633 | 6455.2577 | 6285.4654 | 5885.0169 | 5727.4333 | 5574.6038 | 5426.3709 | 5282.5825 | 5143.0921 | 5007.758 | 4876.4437 | 4679.9787 | 4491.1796 | 4309.7517 | 4135.4116 | 3967.8865 | 3806.9142 | 3652.2425 | 3503.6288 | 3360.8397 | 780
VAN |  | -80000 | -73369.7367 | -66914.479 | -60629.0136 | -54743.9967 | -49016.5634 | -43441.9596 | -38015.5887 | -32733.0061 | -27589.9141 | -22582.1561 | -17705.7124 | -13025.7338 | -8534.5542 | -4224.8024 | -89.3908 | 3878.4957 | 7685.41 | 11337.6525 | 14841.2813 | 18202.121 | 790
800
Mise en réserves |  |  | 1615.382 | 1664.0851 | 1713.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
Dividendes bruts distribuables |  |  | 1014.8813 | 1045.4795 | 1076.6913 | 2608.3034 | 2684.7175 | 2762.6635 | 2842.1722 | 2923.2748 | 3006.0031 | 3090.3898 | 3176.468 | 3158.6671 | 3140.5139 | 3122.0014 | 3103.1223 | 3083.8695 | 3064.2353 | 3044.2121 | 3023.7922 | 3002.9677 | 820
Dividendes nets distribuables |  |  | 840.3217 | 865.6571 | 891.5004 | 2159.6752 | 2222.946 | 2287.4854 | 2353.3186 | 2420.4715 | 2488.9706 | 2558.8428 | 2630.1155 | 2615.3763 | 2600.3455 | 2585.0171 | 2569.3853 | 2553.4439 | 2537.1868 | 2520.6076 | 2503.7 | 2486.4572 | 830
Rémunération des fonds propres |  |  | 3.361% | 3.463% | 3.566% | 8.639% | 8.892% | 9.15% | 9.413% | 9.682% | 9.956% | 10.24% | 10.52% | 10.46% | 10.4% | 10.34% | 10.28% | 10.21% | 10.15% | 10.08% | 10.01% | 9.946% | 840
850
Taux de couverture de la dette |  | 1: 127.6%; 2: 127.3%; 3: 127%; 4: 126.7%; 5: 126.4%; 6: 126.1%; 7: 125.8%; 8: 125.5%; 9: 125.2%; 10: 124.9% | 860
870
Indicateurs de rentabilité | [22 empty] | 880
890
Valeur Actuelle Nette sur 20 ans |  | 0: 18202.121; 1: OK | 900
Réserves cumulées |  | 0: 4993.2318 | 910
TRI du Projet |  | 0: 6.644%; 1: OK | 920
Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) |  | 0: 11.79% | 930
Rémunération des fonds propres sur 20 ans |  | 0: 8.938% | 940
950
Ratio € HT/Wc | 0.8 | [21 empty] | 960
970
980
990
1000
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I13: utilisateur: calculé via la méthode du coût moyen pondéré du capital
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale De l'ordre de 300 à 500€
Note on D22: charges exceptionnelles 1e année
Note on N22: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on A51: Calculée sur tous les flux
Note on A53: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers

## ENCAISSEMENTS
RECETTES ANNUELLES
sélectionner le périmètre
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Production kWh/an | Productiblité | Tarif d'achat c€/kWh | RECETTES €/an | Notes d'aides à la saisie | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 510 | 100 | 110800 | 1108 | 8 | 8864 | * Seules les cases jaunes sont à remplir. | non | 1
oui | INSTALL 2 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 3 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne A : sélectionner ICI les installations que vous souhaitez inclure dans le périmètre d'étude |  | 1
oui | INSTALL 4 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 5 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Colonne G : attention aux unités |  | 1
oui | INSTALL 6 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | * Le tarif d'achat dépend du trimestre auquel se fait la demande de raccordement. |  | 1
oui | INSTALL 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | Pour connaître les tarifs du trimestre actuel, consulter la page Actualités du site des Centrales Villageoises. |  | 1
oui | INSTALL 8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 11 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 12 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 13 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 14 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 15 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 16 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 17 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 18 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 19 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
oui | INSTALL 20 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1
|  | 510 | 100 | 110800 |  |  | 8864

## DECAISSEMENTS
| INVESTISSEMENTS (€/HT) | [11 empty] | 63100
|  | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | BUREAU DE CONTRÔLE ERP | EXTENSION ONDULEURS 20 ANS | FRAIS DE NOTAIRES | AUTRE (Etudes, AMO, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE | remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 1 | 80000 | [9 empty] | 80000 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 2 | [10 empty] | 0 |  | Coûts très variables selon les toitures, les sysèmes d'intégration, les surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 3 | [10 empty] | 0 | RACCO € HT | Très variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) de ENEDIS
oui | INSTALL 4 | [10 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 2000 €HT (si >36 kVA)
oui | INSTALL 5 | [10 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 6 | [10 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 7 | [10 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 8 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
oui | INSTALL 9 | [10 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
oui | INSTALL 10 | [10 empty] | 0 |  | Entre 300 et 1000€ selon taille et matériaux
oui | INSTALL 11 | [10 empty] | 0 | MONITORING | Compteurs RBEE SOLAR + Abonnement 2 ans : 520 euros pour une installation de moins de 70 kW
oui | INSTALL 12 | [10 empty] | 0 |  | Datalogger : environ 600€
oui | INSTALL 13 | [10 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
oui | INSTALL 14 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 1000 à 1500€
oui | INSTALL 15 | [10 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
oui | INSTALL 16 | [10 empty] | 0 |  | Sur devis installateur
oui | INSTALL 17 | [10 empty] | 0 | Frais de notaire | Pour les bâtiments privés uniquement (COT sans notaire pour bâtiments publics)
oui | INSTALL 18 | [10 empty] | 0 |  | De l'ordre de 500 à 1000 €
oui | INSTALL 19 | [10 empty] | 0
oui | INSTALL 20 | [10 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [11 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE
|  |  | COMPTABILITE | TENUE COMPTE | DEPOT COMPTES AU GREFFE | DIVERS | TOTAL | [5 empty] | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par l'Association
| CHARGES DE SOCIETE |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Environ 1000 €HT / an
[13 empty] | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert
Environ 200 €/ an en général
|  | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | IFER | MONITORING | VISITE PERIODIQUE ERP | TOTAL |  |  | Dépôt comptes au Greffe | 45€ par an selon https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/depot-des-comptes.html
oui | INSTALL 1 | 501 | 350 | 500 | 0 |  |  |  |  | 850 |  |  | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ (sur l'ensemble de la tranche)
oui | INSTALL 2 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 3 | 0 | [7 empty] | 0
oui | INSTALL 4 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète
oui | INSTALL 5 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Sur devis installateur et selon les tailles d'installations. Prévoir 300€ / an pour un 36kWc, 500€ / an pour un 100kWc
oui | INSTALL 6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Assurances | Selon barème MAIF :
oui | INSTALL 7 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 9 kWc : environ 75 €/ an
oui | INSTALL 8 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 36kkWc : environ 200 €/ an
oui | INSTALL 9 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Installation 100kkWc : environ 500 €/ an
oui | INSTALL 10 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 11 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Généralement entre 1€ et 2,5 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité.
oui | INSTALL 13 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Selon barème du TURPE : 33,6€ HT si puissance < 36 kVA, 447,78€/HT entre 36 et 250 kVA
oui | INSTALL 14 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | IFER | Ne concerne que les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 kWc
oui | INSTALL 15 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3,155€ / kWc installé
oui | INSTALL 16 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Monitoring | Selon la solution technique choisie datalogger + plateforme indépendante, boitier RBEE solar, ou solution onduleur…)
oui | INSTALL 17 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Coût variable entre 0 et 100€ / an par installation. Prévoir routeur ou carte SIM en sus si besoin d'internet
oui | INSTALL 18 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Visite périodique ERP | Compliqué à estimer car très différent selon les ERP (la fréquence des visite peut être annuelle ou beaucoup moins fréquente)
oui | INSTALL 19 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Cout de la vérification estimé entre 50 € (si réalisé en parallèle de la visite du bâtiment) et 300€ (si réalisé indépendamment)
oui | INSTALL 20 | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  | 501 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
| ANNEE 1 | FRAIS BANCAIRES |  |  |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 | IMMATRICULATION |  |  |  | Frais d'immatrioculation de lasociété locale (environ 400€)
| ANNEE 11 | RENOUV MONITORING |  |  |  | Renouvellement des boitiers de monitoring au bout de 11 ans : prévoir 70% du coût initial par installation
| ANNEES 11 A 15 | RENOUV ONDULEURS |  |  |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 - Compter 70% du coût initial